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                                                                                                        Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“
       

[bookmark: _Hlk147130277][bookmark: _Hlk158629222][bookmark: _Hlk146695633]TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL VISAGINO CENTRINIO STADIONO, PARKO G. 2C, VISAGINE, APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO 
[bookmark: _Hlk44967154][bookmark: _Hlk43277672]

1. Bendri duomenys:

[bookmark: _Hlk114659679][bookmark: _Hlk158629553]Pirkimo pavadinimas: Visagino centrinio stadiono, Parko g. 2C, Visagine, apšvietimo sistemos modernizavimas. 
[bookmark: _Hlk114554417]Įrangos montavimo vieta. Parko g. 2C, Visagine.
Pirkėjas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g. 14, Visaginas.
[bookmark: _Hlk146696079][bookmark: _Hlk43468882][bookmark: _Hlk43468685]Perkami, įrengiami ir prijungiami šie įrenginiai: demontuojami esami prožektoriai (52 vnt.) ir utilizuojami (pateikiamas utilizavimą įrodantys dokumentas), įrengiami nauji prožektoriai (60 vnt.) ir valdymo įranga, kurios parametrai nurodyti „Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos statybos ir stadiono futbolo aikštės, dangų paprastojo remonto projektas“ techninio projekto Nr. 19-47 elektrotechnikos dalyje (toliau – Įranga) ir prijungiami prie elektros tinklų. 
2. Bendrieji reikalavimai Pardavėjui:

Pardavėjui siūloma apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas Įrangos įrengimui ir prijungimui, visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.
Pardavėjas prijungiant Įrangą prie elektros tinklų privalo atlikti varžų matavimo bandymus bei kitas reikalingas priemones reikalingas tinkamam Įrangos eksploatavimui. 
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai. Įrangos montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. 
Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Įrangos sumontavimui ir prijungimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.
Vykdant Įrangos montavimą zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.
Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir Įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.
Turi būti užtikrinta, kad visa įrengta Įranga būtų lengvai prieinama juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos Įrangos priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą.
Pardavėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį pažeistą Visagino centrinio stadiono futbolo teritoriją.
Atlikus Įrangos montavimą, parengti Visagino centrinio stadiono futbolo aikštės apšviestumo matavimus ir pateikti Pirkėjui ataskaitą.
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Rekomenduojama apsilankyti vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes. Dėl apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai (vyriausiąjį specialistą) Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. tel. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.
Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Pardavėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su Įrangos tiekimu ir montavimu, prijungimu. 
Įranga turi būti pateikta ir montavimas atliktas per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo, taip pat dėl:
- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;
- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų pirkėjui arba pirkėjo personalui;
- nepakankamo finansavimo.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:
- gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;
- technines savybes;
- kokybines medžiagų savybes;
- spalvos nuorodą;
- pagaminimo datą.
[bookmark: _Hlk71837599]Prožektoriams turi būti suteikiama bendra garantija ne trumpesnė kaip 5 metai (60 mėnesių), o visai kitai Įrangai ne trumpesnė negu 2 metai (24 mėnesiai). 
Medžiagos turi atitikti Projekte nurodytus galiojančius standartus.
Specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų dokumentai su techninėmis charakteristikomis  turi būti pateikti Pirkėjui prieš įrengimo pradžią gaunant suderinimą. 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.1. papunkčiu, perkama prekė (LED prožektoriai) yra produktų sąraše ir jai taikomi aplinkos ministro patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 28.1 papunktyje: „jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. LED“.
Pirkėjas atitiktį aplinkos apsaugos nurodytų kriterijų laikymosi įrodančių dokumentų reikalaus iš tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Pardavėjas, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui, turės pateikti:
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	<...>LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) <...> turi būti 100 proc. LED
	Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose nurodytas siūlomo prožektoriaus modelis ar kiti lygiaverčiai dokumentai



3. Projekto sudėtis:

	Nr.
	Projekto bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Lapų skaičius

	1
	Elektrotechnikos dalis (futbolo aikštės apšvietimas)
	19-47-XX-TP.E
	62



Parengė:
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai
vyriausiasis specialistas                                                                                                  Aleksej Gergel



