Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui

PASIŪLYMAS

DĖL SPINALINIŲ LENTŲ pirkimo

nurodyti datą Nr. ____

nurodyti sudarymo vietą

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:

| Pirkimo objektas | Gamintojo pavadinimas | Modelio pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spinalinės lentos |  |  | vnt. | 200 |  |  |
| PVM (21 proc.)* |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymams palyginti EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

  - Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalavimai rodikliui | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (įrašyti tikslią reikšmę) | Nurodyti techninės specifikacijos atitikimą keliamiems reikalavimams (įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės savybės: |  |  |  |
|  | Spinalinė lenta imobilizacijai, pernešimui ir evakuacijai, įtarus stuburo traumą, turi: 1.1. praleisti rentgeno spindulius (būti tinkama naudoti atliekant KT ir BMR tyrimus); 1.2. turėti šonuose tarpus arba rankenas, skirtas nešimui; 1.3. turėti papildomas skyles diržams vaikų imobilizacijai; 1.4. būti tinkama valyti ir dezinfekuoti; 1.5. atitikti tarptautinius standartus, privalomus ir galiojančius Europos Sąjungos šalyse, ir būti pažymėta atitikties CE ženklu (pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas). |  |  |
|  | Ilgis – ne mažiau kaip 184 cm ir ne daugiau kaip 200 cm; |  |  |
|  | Plotis – ne mažiau kaip 40 cm ir ne daugiau kaip 46 cm; |  |  |
|  | Spinalinės lentos svoris be priedų – ne daugiau kaip 8 kg. |  |  |
|  | Komplekte turi būti: 5.1. ne mažiau kaip 3 diržai paciento fiksavimui; 5.2. galvos imobilizacijos įtvaras su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. 5.3 Multifunkcinė diržų sistema, angliškai „Spider Straps“, tinkanti ir vaikų imobilizavimui; |  |  |
|  | Galvos imobilizacijos įtvaras: 6.1. Nuimamos šoninės atramos turi būti paminkštintos; 6.2. Galvos įtvaro pagrindas turi būti tvirtinamas prie lentos fiksuojančių juostų pagalba; 6.3. Šoninės atramos turi turėti ertmes, kad būtų galima prieiti prie paciento ausų. |  |  |
|  | Paciento fiksavimo diržai turi būti: 7.1. diržo ilgis reguliuojamas iš abiejų sagties pusių; 7.2. prie lentos tvirtinami karabininių arba lygiaverčių tvirtinimo elementų pagalba; 7.3. susegami greitos fiksacijos arba lygiavertėmis metalinėmis sagtimis. |  |  |
|  | Diržų sistema „Spider Straps“ turi būti: 8.1 sudaryta iš ne mažiau kaip 4 slankių horizontalių diržų, pernertų per vertikalią juostą, sutvirtinant pacientą liemens, dubens, klubų ir kojų srityse 8.2 Prie vertikalios juostos galo turi būti pritvirtinti du diržai pacientą fiksuoti per pečius. |  |  |
|  | Leistina apkrova – ne mažiau kaip 150 kg. |  |  |
|  | Pagaminimo data – 2024 metų II pusmetis. |  |  |
|  | Prekės turi būti pristatytos: 11.1. naujos (nenaudotos); 11.2. pilnai sukomplektuotos, galinčios atlikti visas gamintojo numatytas funkcijas. 11.3 Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas per 5 darbo dienas privalo pristatyti siūlomos prekės pavyzdį tinkamumo įvertinimui. Prekės pavyzdys turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas naudojimui pagal visas gamintojo numatytas funkcijas. Perkančioji organizacija laimėtojo prekės pavyzdį saugos iki sutarties įvykdymo pabaigos kaip etaloną pristatomoms prekėms. |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/ Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ numatytiems reikalavimams: |  |  |  |
| 5. | gamintojo parengti dokumentai (katalogai, prekių aprašymai ar kt.) |  |  |  |
| 6. | Kiti dokumentai (nurodyti) |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________