Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB “Kauno vandenys”, juridinio asmens kodas 132751369, adresas Aukštaičių g. 43, Kaunas (toliau – Pirkėjas).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – šalto vandens skaitiklių, kurių metrologinė patikra baigėsi (nurodoma konkretaus pirkimo metu), keitimo paslaugos.

  - Daugiabučių namų butuose, privačiuose namuose, įmonių ir negyvenamose patalpose įrengtų skaitiklių išmontavimas ir sumontavimas bus vykdomas siekiant atlikti skaitiklių metrologinę patikrą, vadovaujantis LR metrologijos įstatymu (galiojančia suvestine redakcija) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (galiojančia suvestine redakcija)

  - Objektų sąrašai, kuriuose keičiami skaitikliai, bus pateikiami dalimis ir pagal Pirkėjo poreikį, užtikrinant ne mažesnį nei numatytas skaitiklių keitimo našumo kiekis per ataskaitinį mėnesį.

  - Sąrašą Pirkėjas turi teisę tikslinti pasikeitus eksploatacinėms vandens apskaitos prietaisų sąlygomis

  - Paslaugų teikimo vieta – Kauno miestas ir Kauno rajonas.

  - Keičiamų skaitiklių kiekis – apie 140 000 vnt.

  - Paslaugai atlikti numatytas (nurodomas konkretaus pirkimo metu) terminas.

  - Šalto vandens skaitiklius, vienkartinius užraktus (plombas) ir dokumentų pavyzdžius (formas) elektronine forma pateikia Pirkėjas. Pirkėjas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu keisti dokumentų pavyzdžius (formas).

  - Teikėjas turės naudoti Tiekėjo mobilius įrenginius ir pildyti dokumentus mobilioje aplikacijoje.

  - Teikėjas turi siūlyti tik kokybiškas paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Skaitiklių montavimas turi būti suprantamas kaip organizacinių ir techninių užduočių visuma, apimantis pilną skaitiklių išmontavimą ir sumontavimą, skaitiklių plombavimą (techninės specifikacijos 2 priedas) ir ataskaitinės dokumentacijos parengimą, kuri nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (išsamius reikalavimus dėl ataskaitinės informacijos parengimo Pirkėjas patikslins po sutarties pasirašymo).

3.2. Skaitiklių DN 15-20 išmontavimas ir sumontavimas, bei naujų įrengimas turės būti vykdomas pagal Pirkėjo pateiktus sąrašus - užduotis, naudojant Pirkėjo pateikiamus šalto vandens skaitiklius ir vienkartinius užraktus (plombas).

3.3.Teikėjas privalo informuoti daugiabučio namo gyventojus ir namo administratorių, privataus namo gyventojus, įmonių patalpų atsakingus asmenis apie numatytą skaitiklių keitimo laiką ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo pradžios, todėl Teikėjas privalo to daugiabučio namo, kurio butuose išmontuos ir sumontuos skaitiklius, informaciniuose stenduose  iškabinti pranešimus ir į kiekvieno buto (patalpos), taip pat privataus namo ar įmonės pašto dėžutes įdėti Pirkėjo nustatytos formos pranešimus. Daugiabučio namo administratorius turi būti informuojamas raštu (elektoriniu paštu arba kitu analogišku būdu). Prieš pradedant vykdyti darbus Teikėjas turi suderinti su Pirkėju klientams/namo administratoriui siunčiamų pranešimų el. laiško turinį. Pranešimus pasiruošti ir el. laiškus siųsti tik naudojant Tiekėjo internetinį domeno vardą, pats paslaugų Teikėjas, Pirkėjas tokių paslaugų neteiks. Nepavykus atlikti darbus-pakeisti skaitiklius, Teikėjas privalo nurodytu telefonu išsiųsti SMS pranešimą patalpų atsakingam asmeniui.

3.4. Teikėjas paslaugas turi atlikti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu tiekėjo su vandens vartotoju suderintu laiku.

3.5. Teikėjas pats organizuoja patekimą į visus sąraše nurodytus butus, namus ir patalpas. Jei duotais kontaktiniais telefonais ar el. paštu susisiekti nepavyksta, tai Teikėjas atsiunčia Pirkėjo paskirtam atstovui kiekvienos darbo dienos pabaigoje abonentų, su kuriais nepavyko susisiekti, adresų sąrašą  (MS Excel formatu) su nurodytomis priežastimis  (pvz., telefonas neveikia, ne tas telefono numeris pateiktas ir pan.), o Pirkėjas pagal galimybes per sekančią darbo dieną patikslina kontaktus. Jei iškils problemų norint patekti į butą, namą, patalpas, surasti savininką ar kitą atsakingą asmenį, Pirkėjas pagal galimybes teiks turimą informaciją.

3.6. Jei šalto vandens skaitiklio išmontavimui ir sumontavimui trukdys įrengtas karšto vandens skaitiklis, tai Teikėjas turės pats informuoti karšto vandens tiekėją (AB „Kauno energija“ ar kitą) ir su juo suderinti būtinus veiksmus dėl skaitiklio pakeitimo.

3.7. Prieš pradėdamas vykdyti skaitiklio išmontavimą Teikėjas turi sutikrinti vandens skaitiklio gamyklinį numerį ir objekto numerį. Klaidingai priskyrus ir netinkamame objekte sumontavus vandens skaitiklį, darbai vykdomi Tiekėjo lėšomis. Nufotografuoti bute, name ar patalpoje esantį vandens skaitiklį prieš išmontavimą (apskaitos mazge), t. y. tą skaitiklį, kuris bus išmontuotas. Prieš fotografuojant skaitiklį Teikėjas ant skaitiklio, neuždengdamas jo rodmenų, gamyklinio numerio, gamintojo pavadinimo ir kitos informacijos, turi užklijuoti baltą lipduką ant kurio turi būti aiškiai užrašyta ši informacija: buto (patalpos) adresas, kuriame įrengtas skaitiklis ir fotografavimo data (jeigu data ant nuotraukos bus užfiksuota fotoaparato pagalba ir bus gerai matoma, tai ant lipduko gali jos nebūti). Skaitiklių nuotraukos su informacija turi būti saugomos tiekėjo duomenų kaupiklyje. Jas Teikėjas turi saugoti 1 metus kompiuterinėje duomenų bazėje, kurias Teikėjas turi pateikti Pirkėjui, jei ji jų pareikalaus dėl informacijos patikslinimo.

3.8. Informacinius lipdukus, kurie bus klijuojami ant skaitiklių prieš juos fotografuojant turi paruošti pats Teikėjas, pirkėjas tokių lipdukų tiekėjui neteiks.

3.9. Prieš pradėdamas vykdyti paslaugas Teikėjas turi vizualiai įvertinti bute, name ar patalpoje įrengtą skaitiklį, jį nufotografuoti (3.8 punktas), o pastebėjęs netvarkingą, t. y. pažeistą skaitiklį (skaitiklis nesisuka, sudaužytas, suskilęs, nuplėšta plomba ar kita), jo pažeidimus turi surašyti mobilioje aplikacijoje pirkėjo pateiktos formos pažeidimo aktuose (techninės specifikacijos 3 priedas). Šį aktą turi pasirašyti tiekėjo atstovas ir buto, namo ar patalpos savininkas/jo atstovas.

3.10. Jei dėl techninių priežasčių (šalto vandens apskaitos mazgas, vandentiekio vamzdynas susidėvėjęs, reikalingi santechnikos ar statybiniai darbai) negalima atlikti skaitiklio išmontavimo ir sumontavimo paslaugų, tai Teikėjas turi surašyti mobilioje aplikacijoje pateiktos formos defektinį aktą (techninės specifikacijos 4 priedas), kurį pasirašo tiekėjo atstovas ir buto, namo ar patalpos savininkas/jo atstovas arba namo administratorius. Prie defektinio akto privaloma pateikti ir fotonuotrauką, įrodančią, kad aktas surašytas tikslingai.

3.11. Jei dėl techninių priežasčių (šalto vandens apskaitos mazgas susidėvėjęs, nėra įrengto ventilio prieš vandens skaitiklį, ar jis neveikia ir t.t.) negalima atlikti šalto vandens skaitiklio montavimo paslaugos, Teikėjas buto, namo, patalpos savininkui/nuomininkui ar jo atstovui (gyventojui) sutikus apmokėti, atlieka visus reikalingus darbus, kad šalto vandens skaitiklis būtų pakeistas, išrašo tiekėjo vardu sąskaitą faktūrą ir informuoja abonento atstovą, kad santechnikos darbai atliekami ne UAB „Kauno vandenys“, t. y. ne vandens tiekėjo lėšomis. Už papildomas paslaugas, nenumatytas sutartyje, Pirkėjas neapmoka.

  - Vartotojui atsisakius sumontuoti šalto vandens skaitiklį arba neleidžiant vykdyti skaitiklio išmontavimo ir sumontavimo paslaugų Teikėjas informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2024-01-17 įsakymu Nr. D1 – 19 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių punktu. „63. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.“ ir surašo mobilioje aplikacijoje Pirkėjo pateiktos formos neįvykusių darbų aktą (techninės specifikacijos 5 priedas), kurį pasirašo tiekėjo atstovas ir buto, namo ar patalpos savininkas/jo atstovas arba namo administratorius. Aktas pristatomas pirkėjui per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo surašymo dienos. Neįvykusių darbų aktas privalo būti pasirašytas buto, namo ar patalpos savininko/ jo atstovo arba namo administratoriaus. Pristačius neįvykusių darbų aktus kartu pateikiama neįvykusių darbų ataskaita (MS EXCEL formatu), kurioje nurodomas adresų, kuriems surašyti neįvykusių darbų aktai, sąrašas bei pateikta visa informacija nurodant darbų neatlikimo priežastį; susisiekimo būdą, datą, laiką. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas Pirkėjo atstovui turi pateikti skambučių išklotinę arba persiųsti el. laiško kopiją. Jei neįvykusių darbų aktas bus pasirašytas tik tiekėjo atstovo, darbo užduotis bus neužskaityta ir laikoma, kad ji neįvykdyta.

  - Pirkėjas elektroniniu paštu pateikia duomenis apie vartotojus/abonentus atsiliepusius į jiems 3.12 punkte pateiktą informaciją. Teikėjas užtikrina skaitiklio keitimą – įrengimą per 10 (dešimt) darbo dienų.

  - Sumontavęs (ar naujai įrengęs) skaitiklį Teikėjas turi užplombuoti skaitiklio montavimo veržles, filtrą (jei yra) Pirkėjo pateiktais vienkartiniais užraktais (plombomis) ir Pirkėjo nurodytu emaliuotu laidu (techninės specifikacijos 2 priedas) nufotografuoti apskaitos mazge sumontuotą vandens skaitiklį ir surašyti mobilioje aplikacijoje atitinkamos formos skaitiklio įrengimo (keitimo) aktą  ar vandens skaitiklio pastatymo-keitimo aktą (techninės specifikacijos 6 priedas), kurį turi pasirašyti tiekėjo atstovas ir buto, namo ar patalpos savininkas/jo atstovas. Teikėjas neturi teisės plombuoti skaitiklių, kurių jis neįrengia. Akte įskaitomai turi būti užpildytos visos grafos bei eilutės. Akte privaloma nurodyti kliento (kliento atstovo) vardą, pavardę/pavadinimą ir telefono numerį. Išmontuotas vandens skaitiklis, jeigu jis yra vartotojo nuosavybė, paliekamas vartotojui apie tai pažymint akte  (techninės specifikacijos 6 priedas), o jei Pirkėjo, tai perduodamas Pirkėjui. Skaitiklių išmontavimą ir sumontavimą Teikėjas turi atlikti ne vėliau, nei užduotyje nurodyta metrologinės patikros data.

  - Teikėjas, atlikęs šalto vandens skaitiklio išmontavimą ir sumontavimą, nurašo ir kitų bute/patalpoje įrengtų (šalto ir karšto) vandens skaitiklių rodmenis mobilioje aplikacijoje

  - Skaitiklio įrengimo ir išmontavimo ir sumontavimo  informaciją ir nuotraukas Teikėjas turi perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugos atlikimo dienos,  t. y. nuo šalto vandens skaitiklio įrengimo (keitimo) akto pasirašymo dienos, o mėnesio paskutines 4 (keturias) darbo dienas – kiekvieną dieną sutartu būdu perduodama mobilia aplikacija ir XML formato duomenų byla (techninės specifikacijos 1 priedas). Pirkėjo nustatytus netikslumus Teikėjas privalo patikslinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informavimo.

  - Po skaitiklio išmontavimo ir sumontavimo atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus vartotojo bute, name ar patalpoje Teikėjas privalo savo lėšomis pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo laiko.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

  - Apskaitos prietaisų keitimo (įrengimo) informacijos perdavimas aprašytas 3.16 punkte. Teikėjas turi užtikrinti saugius duomenų mainus ir duomenų perdavimas turi būti paremtas patikimais sprendimais.

  - Atlikęs skaitiklių sumontavimą, t. y. pakeitęs skaitiklius, Teikėjas pakeistus šalto vandens skaitiklius grąžina Pirkėjo paskirtam atsakingam atstovui tris kartus per savaitę (pirmadienį, trečiadienį, penktadienį) Pirkėjo nurodyto dydžio plastikinėse dėžėse (įsigytose už savo lėšas), tvarkingai sudėtus eilėmis ir išskirstytus pagal diametrus ir ilgius (po 70 vnt. dėžėje), be papildomų jungiamųjų detalių ar eksploatacinių medžiagų, nepažeistais sriegiais, nedeformuotus, užpildydamas perdavimo-priėmimo aktą (techninės specifikacijos 7 priedas). Taip pat pasiima montavimui, t. y. keitimui/įrengimui reikalingus šalto vandens skaitiklius, užpildydami perdavimo-priėmimo aktą (techninės specifikacijos 7 priedas). Už išmontavimo metu sugadintus/pažeistus ar prarastus skaitiklius Teikėjas apmoka savo lėšomis pagal Pirkėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.

  - Teikėjas surašo ir pasirašo šiuos dokumentus: atliktų paslaugų suvestinį bendrą ataskaitinio mėnesio aktą, kurį patikrina ir patvirtina pasirašytinai Pirkėjas; remiantis abiejų šalių pasirašytu atliktų paslaugų aktu, PVM sąskaitą faktūrą už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 5 (penktos) kalendorinio mėnesio dienos; sąrašą adresų, kuriuose paslaugos neatliktos, jame pažymint konkrečias priežastis kodėl neatliktos paslaugos; skaitiklių, plombų panaudojimo bei jų likučių ataskaitą ir ne vėliau kaip 2 (antrą) kito mėnesio darbo dieną pateikia Pirkėjui. Paslaugos laikomos atliktos, jeigu priduota paslaugų atlikimo dokumentacija ir nepastebėta jokių paslaugos atlikimo defektų. Pirkėjas už paslaugas teikėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“.

  - Skaitikliai ir plombos perduodami tiekėjui pasirašant skaitiklių ir plombų perdavimo – priėmimo aktą (techninės specifikacijos 7 priedas) 2 (dviem) egzemplioriais.  Kitas, šalto vandens skaitiklių keitimui reikalingas, medžiagas (žalvariniai antgaliai, prijungimai, tarpinės ir kt.), kokybės tinkamumą suderindamas su pirkėju, Teikėjas įsigyja savo lėšomis.

  - Teikėjas Paslaugų atlikimui darbuotojus turės aprūpinti savo lėšomis įsigytais planšetiniais kompiuteriais (mobiliais įrenginiais), kuriuose turės būti įdiegta programa leidžianti pildyti skaitiklių keitimo, defektinius, neįvykusių darbų ir pažeidimų aktus mobilioje aplikacijoje. Visa reikalinga programa, programine įranga Teikėjas turi pasirūpinti pats, Pirkėjas skaitiklių keitimui planšetinių kompiuterių ir programos nesuteiks. Pradėti dirbti su mobiliais įrenginiais Teikėjas privalės per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Nėra

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Paslaugos teikimo metu ar garantinio laikotarpio metu (3.18 p.) įvykus vandentiekio avarijai ir/ar sugadinus savininko turtą dėl tiekėjo kaltės, Teikėjas organizuoja avarijos likvidavimo darbus ir atsiradusius nuostolius dėl sugadinto savininko turto padengia savo sąskaita. Apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją ir avarines tarnybas telefonais +370 31 35 92, 0 800 20 000. Vykdant šalto vandens skaitiklių montavimo darbus, šalto vandens tiekimas gyventojams negali būti sutrikdytas ilgiau kaip 2 valandoms. Šalto vandens tiekimas negali sutrikti kitų butų gyventojams ar kitos paskirties patalpų abonentams. Pirkėjui užregistravus/informavus Tiekėją apie defektus, Teikėjas pašalina juos, pagal suderintą defekto šalinimo planą su pirkėju, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

  - Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų vykdymą, pirkėjas pasilieka teisę esant reikalui pareikalauti papildomos patikslintos informacijos apie vykdomas paslaugas, keisti/papildyti informacijos pateikimo formas ir būdus.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Teikėjas, pirkėjui pareikalavus, turi pateikti dokumentus, įrodančius kokybišką darbų atlikimą.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

  - Nėra

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugų atlikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transporto išlaidos, transporto išlaidos defektų šalinimui, mobilios aplikacijos bei kitos išlaidos.

  - Pirkėjas, įvertinęs suteiktas paslaugas ir patvirtinęs atliktų paslaugų kiekį, tiekėjui už tinkamai atliktas paslaugas apmokės pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius, išminusavęs paskirtas baudas (jei tokių bus).

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

  - Pirkėjas neteikia mobilių įrenginių ar aplikacijų. Aplikacijos įsidiegimo kaštus duomenų perdavimui pagal pateiktą duomenų perdavimo xml šabloną turi įvertinti paslaugos teikėjas.

  - Pasirašomas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo tarp paslaugos pirkėjo ir paslaugos tiekėjo. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti ir laikytis visų teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Techninės specifikacijos

1 priedas

XML šablonas duomenų perdavimui

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<form:Documents xmlns:form="FormData.xsd" xmlns:addData="AdditionalFormData.xsd">

<_VSPKA:_VSPKA addData:DocumentState="Correct" addData:ImagePath="\KV_00001_001.tif" xmlns:_VSPKA="VSPKA.xsd">

<_Puslapis>

<_BatchID>00001</_BatchID>		/*duomenų bylos numeris

<_Data>2017-01-01</_Data>		/*keitimo akto data

<_Nr>11.11/11P.1111</_Nr>		/*keitimo akto numeris

<_Tipas>J</_Tipas>			/*objekto tipas (F-fizinis, J –juridinis)

<_ObjektoKodas>OP00000000</_ObjektoKodas>	/*objekto kodas užsakovo sistemoje

<_Marke1>xx20</_Marke1>	/*nuimamo skaitiklio markės kodas užsakovo sistemoje

<_Diam1>20</_Diam1>			/*nuimamo skaitiklio diametras

<_SkaitNr1>99999999</_SkaitNr1>	/*nuimamo skaitiklio gamyklinis Nr.

<_Rodm1>999</_Rodm1>			/*nuimamo skaitiklio rodmuo

<_PlombNr1>88888888</_PlombNr1>	/*nuimamo skaitiklio plombos Nr.

<_Keit1>01</_Keit1>		/*skaitiklio keitimo priežasties kodas užsakovo sistemoje

<_Marke2>xxxxxx20</_Marke2>	/*statomo apsk. taške skaitiklio markės kodas užsakovo sistemoje <_Diam2>20</_Diam2>		/*statomo skaitiklio diametras

<_SkaitNr2>7777777</_SkaitNr2>	/*statomo skaitiklio gamyklinis Nr

<_Rodm2>0</_Rodm2>			/*statomo skaitiklio rodmuo

<_PlombNr2>66666666</_PlombNr2>	/*statomo skaitiklio plombos Nr.

<_Keit2/>			/*skaitiklio keitimo priežasties kodas užsakovo sistemoje

<_Marke3>xx15</_Marke3>

<_Diam3>15</_Diam3>

<_SkaitNr3>5555555</_SkaitNr3>

<_Rodm3>222</_Rodm3>

<_PlombNr3>444444</_PlombNr3>

<_Keit3>01</_Keit3>

<_Marke4>YY15</_Marke4>

<_Diam4>15</_Diam4>

<_SkaitNr4>07489473</_SkaitNr4>

<_Rodm4>0</_Rodm4>

<_PlombNr4>0049563</_PlombNr4>

<_Keit4/>

<_Marke5/>

<_Diam5/>

<_SkaitNr5/>

<_Rodm5/>

<_PlombNr5/>

<_Keit5/>

<_Marke6/>

<_Diam6/>

<_SkaitNr6/>

<_Rodm6/>

<_PlombNr6/>

<_Keit6/>

<_Marke7/>

<_Diam7/>

<_SkaitNr7/>

<_Rodm7/>

<_PlombNr7/>

<_Keit7/>

<_Marke8/>

<_Diam8/>

<_SkaitNr8/>

<_Rodm8/>

<_PlombNr8/>

<_Keit8/>

<_AtstNr>74</_AtstNr>

</_Puslapis>

</_VSPKA:_VSPKA>

</form:Documents>

Techninės specifikacijos

2 priedas

PLOMBAVIMO SCHEMA

PASTABOS:

1. Skaitiklis gali būti montuojamas tik horizontaliai, skaičiavimo mechanizmas nukreiptas į viršų.

2. Strėlė, esanti ant skaitiklio korpuso visuomet turi rodyti srovės kryptį.

3. Emaliuoto laido reikalavimai: skirtas vandens  skaitikliams plombuoti, IEC 317-13 Gr2,

0,50 mm storio

__________________________

Techninės specifikacijos

3 priedas

GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ EKSPLOATAVIMO SALYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

Techninės specifikacijos

4 priedas

DEFEKTINIS AKTAS

Techninės specifikacijos

5 priedas

NEĮVYKUSIŲ DARBŲ AKTAS

Techninės specifikacijos

7 priedas

VANDENS SKAITIKLIŲ PERDAVIMO AKTAS

pildo Pirkėjas

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “KAUNO VANDENYS”

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO

AKTAS NR.

20     m.                  d.

Pirkėjas: UAB „Kauno vandenys“

Paslaugos Teikėjas:

Pirkėjas perduoda Paslaugos tiekėjui šalto vandens skaitiklius ir vienkartinius užraktus (plombas) sąrašas (pridedamas).

- Šalto vandens skaitikliai

Viso:          vnt.

- Vienkartiniai užraktai (plombos)                 vnt.

Pirkėjas

Paslaugos Teikėjas

pildo Teikėjas