## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir vienkartinės priemonės imuniniams tyrimams (9895)
1. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas / priemonių technines specifikacijas, gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu), ir jei reikia, kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo apie bet kokius gamintojo atliekamus produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, nedelsiant pranešti vartotojui.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomus reagentus. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
8. | Taikoma pirkimo dalims Nr. 1-4: prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu ne trumpesnis, negu 6 mėn. Taikoma pirkimo daliai Nr. 5: garantinis terminas ne trumpesnis, negu 12 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1. | Terasaki plokštelės limfocitotoksiniams tyrimams | 60 duobučių, necitotoksinės, paviršius tinkamas ląstelių kultūrai, duobutės tūris 10 µl, PS, su dangteliais | vnt. | 6480 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
2. | Maišeliai užspaudžiami (Zip-lock) | 120 x 180 mm (± 20 mm) | vnt. | 2000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Maišeliai užspaudžiami (Zip-lock) | 200 x 300 mm (± 50 mm) | vnt. | 2000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
3. | DL-Ditiotreitolas (angl. threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT) HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH, [3483-12-3], M 154,25 | Grynumas ≥99.0%, pakuotė ne daugiau negu po 5 g | g | 20 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
4. | Etileno diamino tetraacto rūgšties (EDTA) dinatrio druskos C10H14N2Na2O8 · 2H2O, [6381-92-6], M 372,24 tirpalas | Molekulinei biologijai, koncentracija 0,5 M vandeninis tirpalas, pH 8.0, fasuotė ne daugiau negu po 1 ml. | ml | 50 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
5. | Skaitmeninis drėgmėmatis patalpų oro santykinės drėgmės matavimui, su metrologine patikra | Santykinės oro drėgmės matavimo diapazonas ne mažesnis negu 20-95%. Temperatūros matavimo diapazonas ne mažesnis negu +10-40oC. Temperatūros matavimo padalos vertė ne daugiau kaip 0,1oC. Temperatūros matavimo tikslumas ne blogesnis (≤), kaip ±1°C, drėgmės matavimo tikslumas ne blogesnis (≤), kaip ±4 % esant drėgmei ne siauresniame intervale, kaip nuo 35 iki 75%. Su maitinimo elementais. CE žymėjimas. | vnt. | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: