TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

- Pirkimo objektas: Elektros instaliacijos tinklų sutvarkymo darbai.

- Pastatas:  VMSA pastate, seniūnijose ir nutolusiuose Vilniaus padaliniuose patalpų elektros instaliacijos tinklų sutvarkymo darbai.

- Pirkimo objektų adresai: VMSA pastatas, seniūnijos ir nutolusieji Vilniaus padaliniai, Vilniuje.

- Atlikimo terminas: 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- BENDRA INFORMACIJA

- VMSA pastato, seniūnijų ir nutolusių Vilniaus padalinių patalpų elektros instaliacijos tinklų sutvarkymo darbų (toliau – Darbai) pirkimas.

- Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas el. instaliacijos medžiagas bei gaminius.

- Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant sutvarkymo darbus, derinami su Sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Šiukšlių išvežimu pasirūpina Rangovas.

- Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Rangovas šalina savo lėšomis.

- Darbų atlikimo metu Rangovas pasirūpina baldų ir kt. patalpose esamo inventoriaus išgabenimu iš remontuojamų patalpų į nurodytą vietą pastate ir sugrąžinimu atgal po darbų atlikimo.

- Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką remontuojamose patalpose. Darbų atlikimo metu Rangovas pasirūpina patalpų uždangstymu. Rangovas darbo dienos pabaigoje turi sutvarkyti bendrojo naudojimo patalpas. Atlikus darbus turi atlikti postatybinį patalpų valymą.

- Pastaba: į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, detalės ir kt. elementai, reikalingi visiškam ir pilnam darbų atlikimui.

- Prieš kiekvieną atskiro (konkretaus) Užsakovo užsakymo vykdymo pradžią Rangovui rekomenduojama apžiūrėti Darbų vykdymo vietą, susipažinti su remontuojamomis patalpomis ir įvertinti preliminarias Darbų apimtis iš anksto su Užsakovo atstovu suderintu laiku.

- Rangovas privalo suteikti atliktiems darbams 2 metų garantiją, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Garantijos galiojimo laikotarpiu atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką.

- Darbai turi būti atliekami penktadieniais nuo 19:00 iki 22:00 val. ir savaitgaliais nuo 07:00 iki 22:00 val., VMSA pastate, seniūnijose ir nutolusiuose Vilniaus savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, Vilniuje. Iš anksto raštu susitarus su pirkimo sutartyje nurodytu asmeniu, gali būti nustatomas kitas, nei nustatytas šiame punkte, darbų atlikimo laikas.

- Konkretūs elektros instaliacijos darbai, darbų apimtys ir konkreti darbų atlikimo vieta derinami su pirkimo sutartyje nurodytu asmeniu.

- Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

- Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, turėti ISO 14001 sertifikatą, taip pat lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčius įrodymus.

- Darbų sauga:

- atliekant darbus būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais veikiančiais darbų saugos dokumentais;

- prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su darbų saugos reikalavimais, pravedamas instruktažas;

- baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.

- DARBŲ APIMTYS

- Rangovo įrengimais ir medžiagomis VMSA pastate, seniūnijose ir nutolusių Vilniaus padalinių patalpose turi būti atlikti elektros instaliacijos tinklų sutvarkymo darbai.

- Preliminarios 36 (trisdešimt šešių) mėn. laikotarpio darbų atlikimo apimtys:

| Eil. nr. | Darbų pobūdis | Mato vnt. | Preliminarios 36 mėn. darbų apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Elektros instaliacinis kabelis, 3x1,5 apvalus monolitas, trigubos izoliacijos, behalogeninis | m | 4500 |
| - 2 | Elektros instaliacinis kabelis, 3x2,5 apvalus monolitas, trigubos izoliacijos, behalogeninis | m | 2400 |
| - 3 | Kabelis UTP 5e kat. DCA | m | 3000 |
| - . | Kabelis UTP 6 kat. | m | 9000 |
| - 5 | Kabelis FTP 6A kat. | m | 1500 |
| - 6 | Kabelio pravedimas paslėptu būdu, ęsamoje gipso sienoje | m | 900 |
| - 7 | Kabelio pravedimas klojant į ęsamą instaliacinį kanalą | m | 19500 |
| - 8 | Instaliacinis plastikinis kanalas iki 110x60 tvirtinant prie mūro | m | 120 |
| - 9 | Instaliacinis plastikinis kanalas iki 110x60 tvirtinant prie apdailinės sienos, gipso. | m | 450 |
| - 1 | Dangtis kanalui, iki 110x60, plastikinis baltas | m | 360 |
|  | Galinis dangtelis instaliaciniam kanalui iki 110x60 | vnt. | 60 |
|  | Instaliacinio kanalo iki 110x60 sujungimas | vnt. | 60 |
| - 1 | Instaliacinio dangčio iki 110x60 sujungimas | vnt. | 60 |
| - 1 | Rėmelis kanalui 4 mod., laikiklis mechanizmui, baltas | vnt. | 315 |
| - 1 | Rėmelis kanalui 6 mod., laikiklis mechanizmui, baltas | vnt. | 330 |
| - 1 | Kištukinis elektros lizdas, 2x2P+Ž, 45x45, | vnt. | 270 |
| - 1 | Kištukinis elektros lizdas, 3x2P+Ž, 45x45, | vnt. | 270 |
| - 1 | Adapteris RJ45x2, Skirtas montavimui į instaliacinį kanalą iki 110x60, be lizdų, markirravimas | vnt. | 270 |
| - 1 | Grindinė universali dėžutė, 6 vietos. Su montavimu | vnt. | 15 |
| - 2 | Instaliacinis kanalas, plastikinis iki 40x20 | m | 120 |
| - 2 | Spyruoklinis kabelių sutvarkymo vamzdis, dia.19 juodas, bespalvis | m | 900 |
|  | Kiekvienų kitų laidų, kabelių įvėrimas į lankstų sutvarkymo vamzdį | m | 900 |
|  | Pakabinama komutacinė spinta 12U, 600x565, 1-a lentyna, su montavimo darbais | kompl. | 3 |
|  | Kabelis šviesolaidinis, 4x50/125 OM3, LSOH UV-R | m | 600 |
|  | Vamzdelis termosusitraukiantis, 45mm, suvirinimo vietos apsaugai | vnt. | 48 |
|  | 1 skaidulos virinimas, testavimas, markiravimas | vnt. | 48 |
|  | Kabelis komutacinis, LC-LC Duplex, OM3 50/125, 3mm, LSOH, | vnt. | 48 |
|  | Šviesolaidis su jungtimi (pigtail), LC/UPC OM3 50/125, 0.9mm, LSOH, 2m, | vnt. | 48 |
|  | Adapteris SC Duplex OM3, 0.2dB | vnt. | 48 |
|  | Dėžutė šviesolaidžių paskirstymui, 4xSC Duplex | vnt. | 12 |
|  | Panelė komutacinė 19", 1U, be lizdų. | vnt. | 30 |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė, 19", 1U, horizontali | vnt. | 60 |
|  | Komutacinis kabelis, RJ45, FTP 6 kat, 1 m. | vnt. | 300 |
|  | Blokas maitinmo, 19" 9x230V, 16A, su LED | vnt. | 30 |
|  | WiFi taško montavimas | vnt. | 15 |
|  | Lizdas RJ45 UTP 5e, 6 kat. | vnt. | 1080 |
|  | Lizdas RJ45 FTP 6A kat. | vnt. | 300 |
|  | Kištukas RJ45, UTP 5e, 6 kat. užspaudžiamas su įrankiu, gaubtelis | vnt. | 300 |
|  | Kištukas RJ45, FTP 6A kat. užspaudžiamas su įrankiu, gaubtelis | vnt. | 180 |
|  | Elektros rozetė,2P+Ž, dvivietis, virštinkinis, su užsklanda | vnt. | 60 |
|  | Elektros rozetė, 2P+Ž, trivietis, virštinkinis, su užsklanda | vnt. | 60 |
|  | El. rozetė el. 2x, IP44, virštinkinė, su apsauginiais dangteliais | vnt. | 60 |
|  | Buitinis ilgiklis, el. 5 vietų, 3 m. Kabelių pajungimas ir sutvarkymas | vnt. | 60 |
|  | Rėmelis 1-gubas, baltas | vnt. | 45 |
|  | Rėmelis 2-gubas, baltas | vnt. | 75 |
|  | Rėmelis 3-gubas, baltas | vnt. | 30 |
|  | Rėmelis 4-gubas, baltas | vnt. | 75 |
|  | Rėmelis 5-gubas, baltas | vnt. | 90 |
|  | Kištukinis lizdas, potinkinis, 2P+Ž, 16A 250VAC, IP20, su užuolaidėlėmis, komutavimas, be rėmelio | vnt. | 735 |
|  | Dangtelis apdailinis, 2P+Ž baltas | vnt. | 735 |
|  | Kištukinis lizdas, potinkinis, 2xRJ45 UTP 6 kat., be rėmelio, komutavimas, markiravimas,baltas | vnt. | 150 |
|  | Adapteris 45x45 mm potinkinis, be rėmelio, baltas | vnt. | 150 |
|  | Dangtelis apdailinis, 2/gubam RJ45 lizdui, baltas | vnt. | 150 |
|  | Jungiklis potinkinis, 1-gubas, 6A 250VAC, IP20, montavimas, baltas, be rėmelio | vnt. | 75 |
|  | Jungiklis potinkinis, 2-gubas, 6A 250VAC, IP20, montavimas, baltas, be rėmelio | vnt. | 75 |
|  | Evakuacinis šviestuvas, lubinis | vnt. | 15 |
|  | Evakuacinio šviestuvo demontavimas ir naujo sumontavimas | kompl. | 15 |
|  | LED šviestuvas, dviejų lempų su avarinio apšvietimo moduliu | kompl. | 15 |
|  | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastato laiptinėse, koridoriuose arba holuose keitimas | kompl. | 15 |
|  | Šviestuvas LED, 60x60, Armstrong tipo luboms | kompl. | 15 |
|  | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | kompl. | 15 |
|  | Spynų, sklendžių keitimas, įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas | kompl. | 15 |
|  | Skylių gręžimas sienoje iki 25 mm diametru iki 30 cm gylio | vnt. | 60 |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | vnt. | 90 |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais apdailos gipso plokštelėje | vnt. | 510 |
|  | Silpnasrovio laido, kabelio iki 3x2,5 mm. demontavimas ir utillizavimas ( nepaliekant objekte ) | m | 450 |
|  | Plastikinio kanalo iki 110x60 demontavimas ir utilizavimas ( nepaliekant objekte ) | m | 150 |
|  | Rozetės, jungiklio demontavimas ir utilizavimas ( nepaliekant objekte ) | vnt. | 300 |
|  | Šviestuvo demontavimas iki 4-ių lempų ir utilizavimas ( nepaliekant objekte ) | vnt. | 30 |
|  | Dėžutė montažinė, į gipso kartoną, pagilinta, dia 68 | vnt. | 1035 |

- Užsakovas darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 3.2 punkto lentelėje nurodytos preliminarios darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant – 121000,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visos preliminarios darbų apimties.

PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.