PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

I PIRKIMO DALIS

RINKINIŲ PIRKIMAS

(DIDŽIŲJŲ ELEKTROS EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ PIRKIMAS)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas prekių garantijos terminas (eksperimentų rinkiniams elektronika, įtampos jutikliams, srovės jutikliams, elektronikos rinkiniams) | 0 mėn. |  |
|  |  | 6 mėn. |  |
|  |  | 12 mėn. |  |

Siūlome šias prekių kainas:

| Eil. nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Eksperimentų rinkinys elektronika | 15 vnt. |  |  |
| 2. | Įtampos jutiklis | 15 vnt. |  |  |
| 3. | Srovės jutiklis | 15 vnt. |  |  |
| 4. | Elektronikos rinkinys | 15 vnt. |  |  |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Kokias veiklas partneris atliks | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Kokias veiklas subtiekėjas atliks | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| I PIRKIMO DALIS: Didžiųjų elektros eksperimentų rinkiniai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Tiekėjų siūlomi parametrai |  |  |
| 1. | Eksperimentų rinkinys elektronika - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Nurodyti gamintoją (visus gamintojus) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Nurodyti modelį (visus modelius) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. spausdintinė plokštė | rinkinyje yra ______ vnt. spausdintinė plokštė | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. 25 cm jungiamasis laidas, juodas | rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, juodas | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, raudonos spalvos | rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, raudonos spalvos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, mėlynos spalvos | rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, mėlynos spalvos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, raudonos spalvos | rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, raudonos spalvos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, mėlynos spalvos | rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, mėlynos spalvos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. saulės elementų statybinis blokas | rinkinyje yra _____ vnt. saulės elementų statybinis blokas | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. dinaminis mikrofonas | rinkinyje yra ______ vnt. dinaminis mikrofonas | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A | rinkinyje yra ____ vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 2 vnt. cilindriniai magnetai, D = 10 mm, L = 50 mm | rinkinyje yra ______vnt. cilindriniai magnetai, D = ____ mm, L = _____ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kietoji geležies šerdis, L = 50 mm | rinkinyje yra ______ vnt. kietoji geležies šerdis, L = ____ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 2. | Įtampos jutiklis - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Nurodyti gamintoją (visus gamintojus) | įrašyti .... ..... |  |  |
|  | Nurodyti modelį (visus modelius) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Matavimų diapazonas: ne mažesnis nei ±10 V | matavimų diapazonas: ______V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Matavimo tikslumas: ne didesnis nei ±9 mV | matavimo tikslumas: ______ mV | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 3. | Srovės jutiklis - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Nurodyti gamintoją (visus gamintojus) | įrašyti ..... ..... |  |  |
|  | Nurodyti modelį (visus modelius) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Matavimo diapazonas: nuo ne daugiau kaip -500 iki ne mažiau kaip +500 mA | matavimo diapazonas: nuo ______ iki ______ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skiriamoji geba ne mažesnė nei 0,30 mA | skiriamoji geba ___ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Tikslumas ne mažesnis nei 0,8 mA | tikslumas _____ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Įvesties varža ne mažesnė nei 350 kΩ | įvesties varža ______ kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 4. | Elektronikos rinkinys - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Nurodyti gamintoją (visus gamintojus) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Nurodyti modelį (visus modelius) | įrašyti .... .... |  |  |
|  | Skirtingų pratimų/projektų kiekis, kurį galima atlikti su įranga ne mažiau kaip 20 vnt. | skirtingų pratimų/projektų kiekis, kurį galima atlikti su įranga _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Mikrovaldiklis: darbinė įtampa turi būti ne mažiau kaip 5V, turi būti ne mažiau kaip 50 I/O (įvesties / išvesties) jungčių, neištrinama, perrašoma atmintis turi būti ne mažiau kaip 256 kB, taktinis dažnis ne mažiau kaip 15 MHz | darbinė įtampa ______V turi būti ______ I/O (įvesties / išvesties) jungčių neištrinama, perrašoma atmintis turi būti ______ kB taktinis dažnis ______ MHz | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 50 vnt. iš kurių ne mažiau kaip 12 su impulso pločio moduliacija | skaitmeninių IO kanalų kiekis _____ vnt., iš kurių _____ vnt. su impulso pločio moduliacija | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Analoginių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 15 vnt. | analoginių IO kanalų kiekis _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Laikrodžio greitis ne mažesnis kaip 15 MHz | laikrodžio greitis ______ MHz | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Atmintis ne mažesnė kaip 250 kB, SRAM ne mažesnė kaip 8 kB | Atmintis ____ kB, SRAM _____ 8 kB | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Maksimali įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 20 V | maksimali įėjimo įtampa ______ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | IO kanalų nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 40 mA | IO kanalų nuolatinės srovės srovė _______ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Sistemos nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 50 mA | sistemos nuolatinės srovės srovė _____ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti akumuliatoriaus laikiklis | taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti nuotolinis valdiklis | taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skaitmenų elementas | komplekte yra _____ skaitmenų elementas | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. skaitmeninių elementų | komplekte yra _____ vnt. skaitmeninių elementų | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 8x8 šviesos diodų matrica | komplekte yra ____ vnt. 8x8 šviesos diodų matrica | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. potenciometras | komplekte yra ____vnt. potenciometras | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. RGB šviesos diodas | komplekte yra ____ vnt. RGB šviesos diodas | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt. šviesos diodų | komplekte yra ____ vnt. šviesos diodų | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. buzeriai | komplekte yra ____ vnt. buzeriai | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. foto rezistoriai | komplekte yra ____ vnt. foto rezistoriai | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt. varžų | komplekte yra _____ vnt. varžų | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. poslinkio registras | komplekte yra _____ vnt. poslinkio registras | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.