## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS (ILGALAIKIAI C-V KATETERIAI, FIKSAVIMO PRIEMONĖS)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ILGALAIKIAI KATETERIAI HEMODIALIZEI IR JŲ FIKSAVIMO PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Ilgalaikiai kateteriai hemodializei ir jų fiksavimo priemonės
1.1. | Ilgalaikis kateteris hemodializei. | 105 | vnt
1.1.1. | Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, ilgalaikis dvikanalis kateteris su mova.
1.1.2. | Kateterio skerspjūvis 14,5 ir 16 Fr. Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos“ formos kateterio.
1.1.3. | Lenktame kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos.
1.1.4. | Distalinis galas vientisas, su šoninėmis skylutėmis.
1.1.5. | Kraujo tėkmė esant arteriniam spaudimui 250mm/Hg ne mažiau kaip 500 ml/min.
1.1.6. | Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs - 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm, lenkti - 19, 24, 28, 31 cm.
1.1.7. | . Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu.
1.1.8. | Medžiaga –karbonatas.
1.1.9. | Įvedimo rinkinio komplektacija: 15Fr 13 cm skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu; Dilatatorius kintamo 10-12 Fr skersmens;Dilatatoius 8Fr skersmens; Punkcinė adata 18Gstorio ir 7 cm ilgio; Metalinis pravedėjas J formos galu,70 cm ilgio ir 0,97 mm storio;Įvedimo stiletas (tik tiesiems kateteriams); Tuneliatorius; Permatomi lipnūs tvarsčiai 2 vnt.; Kamšteliai 2 vnt
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ILGALAIKIS KATETERIS HEMODIALIZEI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Ilgalaikis kateteris hemodializei.
2.1. | Ilgalaikis kateteris hemodializei. | 21 | vnt
2.1.1. | Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, ilgalaikis dvikanalis kateteris su mova.
2.1.2. | Kateterio skerspjūvis 14,5 ir 16 Fr. Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos“ formos kateterio.
2.1.3. | Lenktame kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos.
2.1.4. | Distalinis galas skeltas, Y formos,.
2.1.5. | Kraujo tėkmė esant arteriniam spaudimui 250mm/Hg ne mažiau kaip 500 ml/min.
2.1.6. | Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs - 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm, lenkti - 19, 24, 28, 31 cm.
2.1.7. | Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu.
2.1.8. | Medžiaga –karbonatas.
2.1.9. | Įvedimo rinkinio komplektacija: 15Fr 13 cm skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu; Dilatatorius kintamo 10-12 Fr skersmens;Dilatatoius 8Fr skersmens; Punkcinė adata 18Gstorio ir 7 cm ilgio; Metalinis pravedėjas J formos galu,70 cm ilgio ir 0,97 mm storio;Įvedimo stiletas (tik tiesiems kateteriams); Tuneliatorius; Permatomi lipnūs tvarsčiai 2 vnt.; Kamšteliai 2 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ILGALAIKIO KATETERIO HEMODIALIZEI FIKSAVIMO PRIEMONĖ.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Ilgalaikio kateterio hemodializei fiksavimo priemonė.
3.1. | Ilgalaikio kateterio hemodializei fiksavimo priemonė. | 60 | vnt
3.1.1. | Pagamintas iš vandeniui atsparaus, kvėpuojančio audinio, be latekso, su prie jo pritvirtintu plastikiniu laikikliu hemodializės kateteriui fiksuoti.
3.1.2. | Rinkinio sudėtis: Kateterio fiksavimo priemonė; Servetėlė impregnuota odą apsaugančiu tirpalu;2 plonos fiksavimo juostelės; Benzoino tinktūros ampulė.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2081 2025-07-02 15:42:10