STATINIO ADRESU SPORTO G. 6, KAUNAS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Įvadinė informacija:

Užsakovas:  „Lietuvos sporto universitetas“

Objektas: Lietuvos sporto universitetas, CR Krepšinio salė

Pirkimo pavadinimas: Sporto salės paprastasis remontas

Statinio adresas: Sporto g.6, Kaunas

Statybos rūšis: Paprastasis remontas

Perkančioji organizacija numato galimybę rangovui apžiūrėti remontuojamas patalpas iš anksto informavus perkančiąją organizaciją ir numačius konkretų laiką, tačiau ne vėliau, nei iki 2025-07-11

Bendrieji reikalavimai:

1.  Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų

nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teises aktų

numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos

kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos įranga, irenginiai ir kita turi būti

naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (Užsakovo) ir

Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai

konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi

parametrai pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines,

technines ir eksploatacines savybes.

2.  Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus.

3.  Rangovas turi vadovautis teises aktais, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.

4.  Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas

ir ilgaamžis. Rangovas atliktiems statybos darbas privalo suteikti garantinį laikotarpį kaip tai numato Statybos įstatymas.

5. Rangovas privalo pats įvertinti darbų kiekius. Jei Rangovas nenusimatė konkrečių darbų, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustatė darbų kiekius, Užsakovas nėra ir negali būti atsakingas už tokius neatitikimus.

6.  Į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į patalpų ypatumus.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,                gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

| 1 | Metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais. |
| --- | --- |
|  | Esamų metalinių konstrukcijų 150 m2; Priemonės specifikacijos: 1. Metalinių sijų paruošimas dažymui 2. Matelinių sijų ir kitų metalinių konstrukcijų dažymas. - 3. Medžiagos, spalva, derinama su Užsakovu, |
| 2 | Parketo lentų uždengimas nuo smūgių. |
|  | Esamo parketo uždengimas – 550m2. Priemonės specifikacijos: 1.Atsparumas smūgiams ir vandeniui 2. Uždengimą derinti su užsakovu |
| 3 | Durys sienose ir pertvarose su spyna. |
|  | Esamų durų keitimas – 6 vnt; (20 m2) Priemonės specifikacijos: 1. Senų durų demontavimo darbai, 2. Naujų durų montavimas, reguliavimas ir tvirtinimas, 3. Paruošiamieji darbai prieš dažymą, 4. Dažymo darbai, 5. Sandūrų tarp durų staktos ir sienų sandarinimas, hermetizavimas. 6. Apvadų įrengimas; 7. Naujai montuojamų durų spalva turi būti suderinta su Užsakovu, 8. Atliekami paruošiamieji darbai ir matmenys tikslinami vietoje. Varstymo kryptys, medžiaga derinama su Užsakovu. |
| 4 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų dažymas. |
|  | Esamų sienų ir lubų atnaujinimas, dažymas – 30m2. 1. Pažeistų durų remontas ir atstatymas, 2. Paruošimas ir dažymas, 3. Dažų spalva, turi būti suderinta su Užsakovu. |
| 5 | Apdailinė drėgmei atspari fanera 2440 15mm ruda/pilka, plokščių pritvirtinimas medsraigčiais, pjaustant plokštes objekte (100m2 apdailinio paviršiaus) spalva derinti |
|  | Naujų plokščių įrengimas 550m2 Priemonės specifikacijos: 1. Senų plokščių demontavimo darbai, 2. Naujų plokščių montavimas ir tvirtinimas, 3. Paruošiamieji darbai 4. Apvadų įrengimas. 5. Naujai montuojamų plokščių spalva turi būti suderinta su Užsakovu, 6. Atliekami paruošiamieji darbai ir matmenys tikslinami vietoje. Derinti su Užsakovu. |
| 6 | Minkštos medienos grindjuostės. |
|  | Medinių grindjuosčių įrengimas : 350m Priemonės specifikacijos: 1.Medinių grindjuosčių įregimas 2.Padengimas drėgmei atspariais dažais. |
| 7 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 48vnt ir skaičiuojamoji galia iki 100 kW |
|  | 1.Senų elektros kabelių, prietaisų, automatų išmontavimas 2.Elektros kabelių montavimas (50m) 3.Elektros skydų 1 vnt su automatais (23vnt) 4. Naujo el. skydo montavimas su automatais 1(vnt) 5. Varžų matavimas |
| 8 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas. |
|  | 1.Esamu grotelių keitimas -25vnt. 2.Grotelių išmatavimus tikslinti vietoje . |
| 9 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu. |
| 10 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais. |
|  | Esamų sienų ir lubų atnaujinimas, dažymas – 300m2. 1. Pažeistų lubų ir sienų remontas ir atstatymas, 2. Sienų ir lubų plovimas, tinkavimas, 3. Sienų ir lubų glaistymas 4. Sienų ir lubų gruntavimas, 5. Sienų ir lubų dažymas, 6. Dažų spalva, turi būti suderinta su Užsakovų. 7. Glaistą ir tinką naudoti „Knauf“ arba panašių savybių analogas; 8. Dažai „Tikkurila“ arba panašių savybių analogas; |
| 11 | Sienų tinkavimas 2 mm storiu dekoratyviniais tinko skiedikliais, kai tinkuojama sienos su angomis Esamų sienų ir lubų atnaujinimas, dažymas – 300m 1. Pažeistų lubų ir sienų remontas ir atstatymas, 2. Sienų ir lubų plovimas, tinkavimas, 3. Sienų ir lubų glaistymas, 4. Sienų ir lubų gruntavimas, 5. Sienų ir lubų dažymas, 6. Dažų spalva, turi būti suderinta su Užsakovų, 7. Glaistą ir tinką naudoti „Knauf“ arba panašių savybių analogas, 8. Dažai „Tikkurila“ arba panašių savybių analogas |
| 12 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas |
|  | 1.Demontuojamas esamas apkalas 650m2 |