## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
Techninė specifikacija ir kainos pasiūlymas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Odontologinės medžiagos, priemonės pavadinimas | Odontologinės medžiagos, priemonės aprašymas* | Siūlomi prekės parametrai, pateikiama ši informacija: siūlomos prekės gamintojas, modelis, katalogo Nr. ( jeigu yra), prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis per 24 mėn. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | PVM dydis proc. | Mato vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM (6x7) | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 pirkimo dalis. Rankiniai ir mašininiai instrumentai endodontijai
1 | Endodontiniai instrumentai K-flexofile | K-flexofilefile .Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. |  | Pakuotės (pak.) | 50
2 | Endodontiniai instrumentai K-file | K-file Dydžiai : 006, 008, 010,015-040, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio.K-flexofile Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. |  | Pakuotės (pak.) | 200
3 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmi | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. |  | pak. | 40
4 | Nikelio titano lydinio lankstūs endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu, pakuotėje ne mažiau po 6 vnt. |  | pak. | 40
5 | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai praeinamiems , kalcifikuotiems kanalams | Dydžiai:006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle, spalvinis žymėjimas pagal dydžius, su silikoniniu stoperiu, pakuotėje ne mažiau po 6 vnt. |  | pak. | 30
6 | Rankiniai instrumentai kanalų valymui | Rankiniai instrumentai, žymėti spalviškai, dydžiai Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, ilgis: 21/25/31mm., pakuotėje po 6 vnt. |  | pak. | 10
7 | Gutaperčos kondensoriai | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. |  | pak. | 30
8 | Nervoekstraktoriai su rankenėlėmis | Instrumentai pagaminti iš plieno, darbinė dalis ne ilgesni 11 mm, dydžiai 020,025,030,035,040,050,060, pažymėta spalviškai pagal ISO standartą pakuotėje ne daugiau 6 vnt |  | pak. | 40
9 | Pulpoekstraktoriai | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą, plastikinėmis rankenėlėmis, trumpi(21mm), įvairių dydžių (020,025,030,035,040,050,060), daugkartiniai, sterilizuojami, rankiniai, pakuotėje po nemažiau 10 vnt. |  | pak. | 40
10 | Pjezoreamer | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsiukimai 800/1200min, pakuotėje nemažiau po 6 vnt |  | pak. | 30
11 | Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui | Endodontinė kintančio mažėjančio konuso sistema skirta kanalų formavimui. Trys skirtingi termiškai apdoroto nikelio titano instrumentai, sidabrinės, auksinės ir mėlynos spalvos. Vielos skersmens storis nuo 1mm. Instrumentų skerspjūvis skirtingas: centruotas kvadratas pereinantis į kintantį išcentruotą lygiagretainį. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, Shaper, Slider, F1, F2, F3, FX, FXL. Galimi instrumento ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm.pakuotėje ne daugiau 5 vnt skirtingų dydžių |  | pak | 10
12 | Instrumentai skirti kanalų formavimui mašininiai | Endodontinė kintančio mažėjančio konuso sistema skirta kanalų formavimui. Trys skirtingi termiškai apdoroto nikelio titano instrumentai, sidabrinės, auksinės ir mėlynos spalvos. Vielos skersmens storis nuo 1mm. Instrumentų skerspjūvis skirtingas: centruotas kvadratas pereinantis į kintantį išcentruotą lygiagretainį. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, Shaper, Slider, F1, F2, F3, FX, FXL. Galimi instrumento ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm. pakuotėje ne mažiau 6 vnt |  | pak | 10
13 | Endodontinės liepsnelės | Kanalų įeigų atidarymui, Gates,į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm, apsisukimai 800/1200min, pakuotėje po nemažiau 6vnt. |  | pak. | 30
14 | Mašininiai instrumentai 21/25/31mm iš lankstaus lydinio M-Wire Niti | skirti mechaniniam kanalų paruošimui,21/25/31mm dydžiai X1/X2/X3/X4/X5, pakuotėje po nemažiau 5 vnt. |  | pak. | 20
15 | Instrumentai, skirti praslydimo kelio formavimui | Instrumentai, skirti labai siaurų, kalcifikuotų kanalų paruošimui prieš naudojant mašininę sistemą, dėl savo lankstumo, skersmens ir termiškai apdoroto NiTi lydinio. Ilgiai: 21/25/31mm., pakuotėje po nemažiau 3vnt. |  | pak. | 5
16 | Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui | Mašininiai instrumentai pagaminti iš nikelio titano lydinio, metalurgiškai termiškai apdoroti auksu, kas padidina geresnį pjovimo efektyvumą, suteikia didesnį lankstumą ir didesnį atsparumą cikliniam nuovargiui. Sterilūs, 19mm/21mm/25mm/31mm įvairių dydžių, vieno dydžio pakuotės sudėtis, ne mažiau 6 instrumentai |  | pak | 10
17 | Rankiniai instrumentai skirti kanalų formavimui | Rankiniai instrumentai, sterilūs, silikoninėmis rankenėlėmis 19/21/25/31mm ilgio, spalviškai pažymėti, rinkinys ne daugiau 5 skirtingų dydžių instrumentai |  | pak | 20
18 | Mašininės spiralės kanalų pildymui | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, apsukos ne didesnės 300-600min-1, pakuotėje po nemažiau 4vnt. |  | pak. | 30
19 | Plastikinės adatos kanalų plovimui | Plastikinės 30G, galiukas su dviem ertmėmis, lengvesniam drožlių pašalinimui, pakuotėse ne mažiau 40 vnt |  | Pak | 10
20 | Adatos kanalų plovimui | Su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, sterilios |  | Vnt. | 900
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
2 pirkimo dalis. Medžiagos kanalų apdorojimui ir užpildymui
1 | Gvazdikėlių aliejus | Ne daugiau 10ml buteliukai su ne mažiau 1 pipete |  | ml | 800
2 | Kalcio hidroksido pasta paruošta naudojimui | Paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta, rentgenokontrastinė, švirkšte, kalcio hidroksido ne mažiau 45proc, padeda formuotis tretiniam dentinui, ne mažiau 2,5g |  | vnt. | 40
3 | Kalcio hidroksido pasta | Paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta, rentgenokontrastinė,Švirkšte, po ne mažiau 2,1g |  | vnt. | 120
4 | Kalcio hidroksido milteliai | Ne daugiau 10g |  | Gramai (g) | 500
5 | Priemonė pažeistam dentinui gydyti | Skirtas šaknų perforacijom, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti |  | Rinkinys (rink.) | 4
6 | Šaknies kanalo sandariklis | Sudėtis: epoksiamino derva, dvigubame automix tipo švirkšte, pastos A ir B. Rinkinys: po nemažiau 15g medžiagos + ne mažiau 5 maišymo antgaliai |  | rink. | 18
7 | Nuolatinis šaknų kanalų sileris | Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis, priešuždegiminis, sudėtyje deksamethasonas 0,01g. Pakuotėje 14g ± 1g miltelių |  | vnt. | 15
8 | Kanalų užpildymo priemonė | Biologiškai aktyvus užpildas, skatinantis mineralų susidarymą, išskiria hidroksiapatitus, rentgenokontrastinis, milteliai 15g ±1g ir skystis 35ml ±1ml |  | rink. | 2
9 | Medžiaga kanalų sausinimui | Skystis, ne mažiau 10 ml buteliuke |  | ml | 200
10 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą, po 14g ±1 g |  | vnt. | 35
11 | Popieriniai kaiščiai | Popieriniai kaiščiai skirti mašininių instrumentų apdirbtiems kanalams ir pritaikyta taip, kad tiktų kintamoms kūginėms figūroms, iš anksto sterilizuoti, spalviškai pažymėti, dydžiai X1, X2, X3, X4, X5 ne mažiau 180 vnt |  | Pak. | 30
12 | Skystis dantų šaknų kanalų praplovimui | 5,25 proc. natriohipochlorito skystis buteliukuose ne daugiau 200 ml |  | but. | 150
13 | Gutaperčiniai kaiščiai | Gutaperčiniai kaiščiai skirti sistemai NEXT, po nemažiau 60 vnt pak., dydžiai X1, X2, X3, X4, X5 |  | pak. | 60
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
3 pirkimo dalis. Stiklo pluošto kaiščiai ir jiems skirtas cementas
1 | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv.dydžių:1,2mm, 1,5mm, 1,8 mm, 2 mm, pakuotėse po nemažiau 10 vnt. |  | pak. | 30
2 | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkinys su įgręžtuvais | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių: 1,2mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2mm, 4 grąžtai pagal dydį +1 Pilot grąžtas |  | Komplektas (kompl.) | 5
3 | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis, rinkiniai | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos: ruda, skaidri, baltas opakaeris, universali. Sudėtis: cementas, ne mažiau 9,4 g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, ne mažiau kaip po 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, ne daugiau kaip po 1 ml, maišymo popierius, nemažiau 25 aplikatoriai, nemažiau 20 maišymo antgaliai. |  | rink. | 4
4 | Biokeraminis sileris | Biokeraminė medžiaga skirta endodontinių instrumentų išformuotiems kanalams užpildyti vieno gutaperčos kaiščio technika arba vien tik pačia medžiaga. Kietėjimo laikas 2-4 valandos. Pakuotėje ne mažiau 2 g švirkštas pilnai paruoštos konsistencijos su 20 metalinių įvedimo adatų. Nereikia maišyti, tiesiai vedama į kanalą. |  | pak. | 5
5 | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos:U, TR, WO, ne mažiau kaip po 5g+priedai |  | vnt | 10
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
4 pirkimo dalis. Pagalbinės priemonės endodontijai
1 | Endodontinis stovelis su porolonu ir talpa dezinfekciniam skysčiui | Plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. |  | vnt. | 5
2 | Porolonas | Skirtas endodontiniams stoveliams, ne mažiau 1 pozicijai |  | vnt. | 200
3 | Endodontinė liniuotė | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais |  | vnt. | 15
Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
5 pirkimo dalis. Prietaisai skirti endodontijai – Apekso lokatoriai
1 | Apexo lokatorius | Didelis ir aiškus skystųjų kristalų ekranas. Tikslus kanalo ilgio matavimas bet kokioje šaknies kanalo terpėje – sausoje, drėgnoje, esant kraujui, pulpos likučiams. Daugiadažnė skaitmeninė technologija. Apekso nustatymo tikslumas ne mažesnis nei 95 proc.Aiškūs simboliai ir garsinis signalas.Garsinio signalo garsumas - reguliuojamas.uri energijos taupymo režimą. Prietaisas išsijungia automatiškai, jei jis nebuvo naudojamas ne greičiau kaip po 5 minučių, bet ne vėliau kaip po 20 min.Nereikia rankinio kalibravimo. Autaklavuojami prietaiso pridėtiniai įrankiai.Ne mažiau nei 4 vnt. failų laikikliai ir 4 vnt. lūpiniai kontaktai Svoris ne daugiau 360 g. Garantija ne mažesnė 24 mėnesių. |  | vnt. | 5
Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
6 pirkimo dalis.Apsauginės paciento veido servetėlės, vienkartinės
1 | Apsauginės paciento veido servetėlės, vienkartinės | Apsauginės paciento veido servetėlės su ertme burnai , apsaugo nuo veido sužalojimų ir užteršimo, kurie gali atsirasti dėl mažai kenksmingų mechaninių veiksnių, atsirandančių atliekant odontologines gydymo procedūras. Vienkartinės. Pakuotė: 20 vnt. |  | vnt. | 200
Bendra 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
7 pirkimo dalis. Šlifavimo ir poliravimo priemonės
1 | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, pakuotėje ne mažiau 240 vnt. + ne mažiau 1 laikiklis. |  | pak | 15
2 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | Diskeliai 12,7 ir 9,5 mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF, spalva:ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona, pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  | pak | 70
3 | Šlifavimo poliravimo diskų laikikliai | Metalinis , vnt |  | vnt. | 30
4 | Šlifavimo poliravimo juostelės | 17,7 mm x 3,9 ± 1mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios;vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt. |  | pak | 40
5 | Šiurkščios abrazyvinės juostelės | 4 mm pločio, pakuotėje ne mažaiu 12 vnt. |  | pak | 80
6 | Arkanzaso akmuo | Akmuo skirtas grąžtų valymui ir galandijimui, stačiakampės formos, ilgis ne mažiau 100mm, vnt |  | vnt. | 20
7 | Profilaktiniai poliravimo šepetėliai | Baltas-pilnaviduris, su vidutinio kietumo nailoniniais šereliais. Rožinis-pilnaviduris su minkštais šereliais.Geltonas-pilnaviduris, su kietais šereliais.Violetinis-pilnaviduris, su minkštais nailono šereliais, smailėjantis šepetėlis. Naudojamas burnos higienai, plombų poliravimui. Kampiniam mikrovariklio antgaliui. Vienkartinio naudojimo. |  | vnt. | 200
8 | Poliravimo šepetėliai sintetiniai | Balti -tuščiavidūriai vidutinio grubumo,geltoni-tuščiavidūriai grubūs, ružavi- tuščiavidūriai švelnūs.Naudojami į kampinį antgalį, , taurelės, liepsnelės formų, vnt |  | vnt. | 200
9 | Poliravimo šepetėliai impregnuoti | Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio.trijų formų, vnt |  | vnt. | 200
10 | Polyras kompozitų poliravimui | Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis,skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu, vnt |  | vnt. | 50
11 | Polyras kampiniam antgaliui , kompozitų poliravimui | Įv.formų , dviejų žingsnių(šlifavimui ir poliravimui), su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėm, ne mažiau 6 formų |  | vnt. | 50
12 | Polyras profilaktikai | Turi būti impregnuoti pasta |  | vnt. | 100
13 | Polyras kampiniam antgaliui | Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, impregnuoti aliuminio oksidu, vienkartiniai,galimos 3 formos:liepsnelė, diskelis,taurelė, vnt |  | vnt. | 200
14 | Polyras kampiniam antgaliui | Polyrai su keramika, ratukų formos arba "šluotelių" su lamelėmis, skiriti poliravimui ir blizginimui, ant plastikinio kotelio , pora(mėlynas ir pilkas), vienkartiniai, pakuotė ne mažiau 40 vnt |  | pak. | 20
15 | Polyrai kampiniam antgaliui | Polyrai impregnuoti deimantu, ratukų formos, su lamelėmis, 2 dydžių,2 žingsnių, dviejų spalvų:pilka ir rausva, kad atskirti šlifavimui ir poliravimui. Skirta visų kompozicinių paviršių šlifavimui ir poliravimui, autoklavuojami, pakuotė ne mažiau 6 vnt |  | pak. | 10
19 | Plombų poliravimo pasta | 2-ų grubumų(Fine ir Extra Fine)švirkštuose ne daugiau 4g |  | vnt. | 30
20 | Plombų poliravimo pasta su deimantu | Didelio blizgesio kompozitinių užpildų poliravimas, didelė deimanto dalelių koncentracija, dalelių dydis ne didesni nei 4-8 mikronai, ne daugiau 2g |  | vnt. | 40
21 | Poliravimo pasta skirta porceliano poliravimui | Didelio blizgesio visų porcelianinių paviršių poliravimas, didelė deimanto dalelių koncentracija, dalelių dydis ne didesni nei 10-12mikronai, ne daugiau 2g |  | vnt. | 4
22 | Poliravimo pasta higienai, su indentifikavimo spalva, su fluoru ir ksilitoliu | Po 2g. Pasta grubi, vid.grubumo ir švelni, su fluoru, trijų skirtingų skonių: mėta, karamelė, vyšnia, be parabenų, riešutų ir gliuteno, nesukelianti alergijos, pakuotėje po ne mažiau 100 vnt |  | pak. | 7
23 | Vieno žingsnio profilaktinė poliravimo pasta | Vieno žingsnio profilaktinė pasta.Abrazyvumas: RDA nuo 20 iki 5,sudėtyje yra 0,1% fluoro, galima naudoti kartu su chlorheksidinu sudėtyje yra ricinos aliejaus ,optimizuota konsistencija mažam suvartojimui: netaškanti, vienalytė formulė, pH (5-6), skonis: švelnus mėtų Kiekis pakuotėje: 60 ml |  | pak. | 7
24 | Poliravimo pasta cirkonio silikato pagrindu | Profilaktinė pasta cirkonio silikato pagrindu pasta, skirta efektyviai išvalyti ir nušlifuoti dantų paviršių su minimaliu dilimu (abrazija).Pakuot4 ne mažiau 170 g. |  | pak. | 7
25 | Poliravimo pasta higienai | Tubelėse ne mažiau 100g, raudona pasta – grubi (RDA ne mažiau 195), geltona pasta – vidutinė ( RDA ne mažiau 127), žalia -švelni (RDA ne daugiau 16), skirta dantų poliravimui, ne mažiau 700 ppm fluoro |  | vnt. | 30
26 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos | Grubumai medium, fine, superfine, vnt |  | vnt. | 75
27 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, 3-ų grubumų | Per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtą preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, vnt |  | vnt. | 75
28 | Skaidrios poliravimo juostelės | Šlifavimo – poliravimo juostelių sistema. Švelnios – labai švelnios, plačios, plonos ir lanksčios su tarpine dalimi be abrazyvo Naudojamos tampriuose tarpdančiuose ir prie dantenų. Kiekvieną juostelę sudaro dvi skirtingų grubumų dalys. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  | pak. | 50
Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
8 pirkimo dalis. Burnos higienos priemonės
1 | Dantų apnašo indikavimo priemonė | Patentuota priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui, pakeičia spalvą: – melsva/violetinė – senas apnašas (daugiau nei 48 valandų); – raudonas/rožinis – naujai susidaręs apnašas; – šviesiai melsvas – didelės rizikos apnašas. Tubelėse ne mažiau po 40g/36ml |  | vnt. | 20
2 | Skalavimo skystis | Burnos skalavimo skystis, skirtas po odontologinių operacijų, implantacijų ar kitų chirurginių intervencijų. Sudėtyje yra chlorheksidino ir cetilpiridinio chlorido derinys. Buteliuke ne mažiau 500ml |  | vnt. | 250
3 | Vienkartiniai dantų šepetėliai | Turi būti impregnuoti pasta |  | vnt. | 50
4 | Tarpdančių šepetėliai | Skirti dantų tarpdančiams valyti, įvairių dydžių su ergonomišku laikikliu ir plastiku padengta vielute. Rinkinyje visi tarpdančių pavyzdžiai, kiekvienas šepetėlis su dangteliu.Rinkinyje ne mažiau 100 vnt . |  | vnt. | 250
5 | Išbrinkstantis tarpdančių siūlas | Išbrinkstantis , nailoninis siūlas tinkantis ortodontinėms plokštelėms, tilteliams ir platiems tarpams tarp dantų valyti. , be skonio .Pakuotėje ne mažiau 50 vnt |  | pak. | 50
6 | Tapdančių siūlas | Įpakuotas dėžutėje po ne mažiau 50m, vaškuotas |  | vnt. | 150
Bendra 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
9 pirkimo dalis.Glicino milteliai
10 | Glicino milteliai sodapūtei | Smulkiagrūdžiai(18-22μm) glicino milteliai subgingival procedūroms. milteliai .Skonis: neutralus.Kiekis pakuotėje: ne mažiau 100 g |  | vnt. | 13
Bendra 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
10 pirkimo dalis. Plombavimo medžiagos ir surišikliai
1 | Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas | Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą.Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam , kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino , Emalės, peršviečiamų atspalvių.4g atskiros spalvos: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT) |  | vnt. | 30
2 | Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas | Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą.Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam , kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino , Emalės, peršviečiamų atspalvių.(rinkiniai ne mažiau 12švirkštų po ne mažiau 4g juose, spalvos: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT) |  | vnt. | 20
3 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas krūminiams dantims | Kapsulėse ne daugiau kaip 0,25g, universalios spalvos, A1, A2, A3 spalvos,metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4mm, rinkiniai, ne mažiau 15 vnt. |  | vnt. | 20
4 | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminiams dantims su stiklo pluošto skaidulomis | Skirtas didelių ertmių, ertmių be vienos sienos, endodontiškai gydytų dantų restauravimui.Kapsulėse ne daugiau kaip 0,25g, universalios spalvos, užplidomas sluoksnis 4mm-5mm, rinkiniai ne mažiau (15kaps x0,25g) |  | vnt. | 20
5 | Šviesa kietinamas storasluoksnis termoviskozinis kompozitas krūminių dantų restauracijoms su šildytuvu | Storasluoksnis (4 mm)termovizinis kompozitas, šildomas(65 laipsn.), kapsulėse po 0,25ml, 4 atspalviai, mažas susitraukimas, iki 1,4 proc., I, II, V klasių ertmėms, švietimo laikas 10-20s, nanohibridinė technologija, užpildas ne mažiau 83 proc.. 80 kapsx0,25ml+šildtuvas(5 kapsulių, trys temperatūrų režimai, 37,54,68 laipsn., greitas įšilimas 15-20min., 3min. pašildymas, darbo laikas 30s) |  | vnt. | 20
6 | Šviesa kietinamas storasluoksnis termoviskozinis kompozitas krūminių dantų restauracijoms | Storasluoksnis (4 mm)termovizinis kompozitas, šildomas(65 laipsn.), kapsulėse po 0,25ml, 4 atspalviai, mažas susitraukimas, iki 1,4 proc., I, II, V klasių ertmėms, švietimo laikas 10-20s, nanohibridinė technologija, užpildas ne mažiau 83 proc.. rinkiniai ne mažiau 16 kapsx0,25ml |  | vnt. | 20
7 | Šviesa kietinamas kompozitas priekinių dantų restauracijoms su keramikos dalelėmis SphereTec technologija | Šviesa kietinamas Kompozitas atskiros spalvos A1,A2,A3,A3,5, A4 ne daugiau 3g |  | vnt. | 40
8 | Šviesa kietinamas kompozitas su keramikos dalelėmis | Atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3.5 šv.3g, takumas LV(low viscosity), HV(high viscosity) |  | vnt. | 40
9 | Šviesa kietinamas kompozitas efektinės spalvos, SphereTec technologija | Efektinės spalvos E1, D1, D3 po ne daugiau kaip 3g |  | vnt. | 20
10 | Šviesa kietinamas kompozitas dantims su keramikos dalelėmis SpherTech technologija | Švirkštų rinkinys, 5 spalvos, 5 švirkštai po ne daugiau 3 g, spalvos A1, A2,A3,A4,A3,5)+ 2,5ml surišimo sistema. Savybės: turi gerai poliruotis, turėti gerą chameleono efektą, lengvai pritaikomos spalvos pagal Vita skalę |  | vnt. | 30
11 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | Labai estetiška,supra-nano užpildas supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas,rinkiniai ne mažiau 7šv. Spalvos(A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, NE, OcE) |  | vnt. | 10
12 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui,visoms ėduonies klasėms, rinkiniai ne mažiau( 6švx3,8g+3x1,8g+5ml bondas),opakeris OPA2 rinkinyje būtinas. Savybės. Gerai poliruojasi,mažai traukiasi, trumpas ,10s, kietinimo laikas. |  | vnt. | 30
13 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | submikroninis užpildas, spalvos A1,A2,A3,OPA2, švirkštai ne daugiau 1,7g |  | vnt. | 20
14 | Takus kietas šviesa kietinamas kompozitas | Skirtas I, II, III, IV,Vkl.ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi,turi daug atspalvių, švirkštai ne mažiau 3,4g |  | vnt. | 50
15 | Šviesa kietinamas kompozitas | Nano hibrididnis universalus kompozitas rinkiniai ne mažiau 8šv. X4g+6ml adhesyvo(rinkinyje turi būti U spalva) |  | vnt. | 10
16 | Šviesa kietinamas kompozitas | Priekinių ir krūminių dantų plombavimui, gerai poliruojasi, gerai modeliuojasi, rentgenokontrastinė švirkštai anterior ne mažiau kaip 4,7g, posterior 5,5g,įvairios spalvos: (A1-A4, B1-B3,C3,CVD, XBW,JE,IE,SE,AE, PA1,PA2,PA3,PA3,5,PJE) |  | vnt. | 40
17 | Šviesoje kietėjantis bondas | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju, viename butelike , 4ml |  | vnt. | 10
18 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas | Vienkomponentis savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA dervų,trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, ne daugiau 5 ml, |  | vnt. | 30
19 | Šviesoje kietėjantis bondas | Adhesyvas plombinei medžiagai,su silanu ne mažiau 5ml |  | vnt. | 20
20 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas | 7 kartos vienakomponentis, vienu sluoksniu dengiamas, savaiminio ėsdinanimo, šviesoje kietėjantis, fluorą išlaisvinantis odontologinis surišiklis, pasižymintis puikiomis surišimo savybėmis ir puikiu marginaliniu vientisumu, dirbant su skeltu/neskeltu emaliu ir dentinu be atskirų ėsdinimo ir gruntavimo etapų, 5ml buteliukas(apie 320lašų) |  | vnt. | 20
21 | Kompomeras vaikams | Spalvoto kompomero kapsulės(įvairių spalvų) vnt |  | vnt. | 50
22 | Kapsulių dispenseris | Skirtas kapsulinėms medžiagoms |  | vnt. | 10
23 | Šviesoje kietinamas takus kompozitas | Takus , mažai besitraukiantis , ORMOCER pagrindu pagamintas kompozitas rinkiniai 5šv x2g, spalvos rinkinyje(A1, A2, A3, A3,5, WO) |  | vnt. | 10
24 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi(1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys(5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5 +storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) |  | vnt. | 10
25 | Laikinas šviesa kietinamas ertmių užpildas | Laikinas takus šviesa kietinamas endodontinių ertmių užpildas ,švirkštai 2x1,8g+priedai |  | vnt. | 10
26 | Takus dervinis dangalas su nano dalelių užpildu | Šviesa kietinamas 20s, buteliuke ne mažiau 4ml |  | vnt. | 20
27 | Surišiklis | Savaime pasiėsdinantis, nebijanti tiek suaso tiek drėgno dentino, mažo klampumo, be HEMA,TGDMA dervų, bisfenolių t, 4ml |  | vnt. | 20
28 | Šviesa kietinamas bondas ortodontinių kabių pritvirtinimui | Metalinių ir ceramikinių kabių pataisoms, rinkinys 2 šv.4g+primeris 6ml |  | vnt. | 1
29 | Šviesa kietinamas kalcio hidroksidas | šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas kalcio hidroksidas švirkštuose ne mažiau 2šv. X2.5g pak. |  | vnt. | 10
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
11 pirkimo dalis. Laikini užpildai
1 | Laikinas cinko oksido užpildas | Laikinam danties užpildui, kaip pamušalas rinkinys ne daugiau 20g miltelių ir ne mažiau 6ml skysčio |  | pak. | 20
2 | Takus laikinas užpildas | Šviesa kietinamas takus laikinas užpildas, elastiškas, nekimbantis prie instrumento pakuotė ne mažiau 2šv. Po +-/1,8g |  | vnt. | 10
3 | Cinko eugenolinis cementas | Pakuotėje: cinko oksido milteliai 40g ir 12 ml eugenolio pagrindu skysčio, endodontinių ertmių uždarymui |  | rink. | 40
4 | Laikinas užpildas | Cinko oksido pagrindu, išskyriantis fluorą, be eugenolio |  | vnt. | 40
5 | Laikinas užpildas naudojamas endodontijoje | Cinko oksido eugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, galima naudoti kaip pamušalą. Rinkinys 40g miltelių+15ml skysčio. Miltelių sudėtis: 1g miltelių-0,8g cinko oksido ir 0,2g polimetilmetakrilato; 1g skysčio sudaro 0,99g eugenolio |  | rink. | 40
Bendra 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
12 pirkimo dalis. Stiklo jonomerinės ir pamušalinės medžiagos
1 | Stiklojonomerinis pamušalas | Stiklojonomerinis cementas naudojamas kaip pamušalas miltelių ir skysčio pavidale po nemažiau 3x33g+3x12ml |  | Rink. | 15
2 | Šviesoje kietėjanti pamušalinė medžiaga | Išskirianti fluorą, šviesoje kietinama, kompomerinė pamušalinė medžiaga. Supakuota švirkštuose po 2g+/0.5g, rinkiniai |  | Rink. | 20
3 | Šviesoje kietėjanti stiklo jonomerinė pamušalinė medžiaga | Šviesoje kietinama, išskirianti fluorą, pamušalinė medžiaga švirkštuose 2ml+0,5ml |  | Vnt. | 10
4 | Kalcio hidroksidas pasta/pasta | Kalcio hidroksidas pulpos apsaugai, kaip pamušalas po kompozitais, ne mažiau 13g + 11g |  | Rink. | 10
5 | Stiklojonomerinis užpildas | Miltukai granuliuoti, skirta krūminiams dantims, savaiminio kietėjimo, nereikia lako nei kondicionieriaus, I,II klasių plombavimui, rentgenokontrastinė, spalvos A1, A2,A3,A3,5,A4, balta, rinkinys, ne mažiau 12,5g+8,5ml |  | Rink. | 20
6 | Stiklojonomerinė plomba | Naudojama kaip pamušalas, plombinė medžiaga, nesitraukianti, greitas kietėjimas (kietėja 2min.30s), estetiškas, skaidrus, terminis plėtimasis kaip danties audinių, išskiria fluoro jonus. Kapsulių pavidalu, maišoma kapsulių maišytuve, po ne mažiau 50vnt.dėžutėje |  | Dėž. | 20
7 | Rentgenokontrastinis stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms | Galimos spalvos A3, A2,A3,5, B2, B3, C4,padidintas fluoro jonų išskyrimas, padidintas skaidrumas,trumpas kietėjimo laikas 2,5min. I-os, II-os klasės ertmių restauracijoms,V-os kl.ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėlliais, "sumuštinio" tipo restauracijose. Sudėtis: rinkinys po ne daugiau 15g miltelių+6,4ml skysčio. |  | Rink. | 50
8 | Stiklojonomerinė plomba pieniniams dantims | II ir V klasių ertmių restauracijoms vagelių sandarinimui Pieninių dantų restauracijoms, ne daugiau 20g miltelių, 12ml skysčio |  | Pak. | 20
9 | Lakas, skirtas padengti stiklo jonomerines plombas | Šviesa kietinamas 20s, buteliuke po 4ml |  | Vnt. | 20
10 | Kapsulių maišytuvas | Skirtas maišyti stiklojonomerines, amalgamos capsules, turi tikti 2poz. |  | Vnt. | 5
Bendra 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
13 pirkimo dalis. Kompozitų modeliavimo priemonės
1 | Teptukas kompozitų modeliavimui | Skirtas kompozitų modeliavimui, su plastikine rankena, su keičiamais antgaliukais |  | vnt. | 10
2 | Modeliavimo skystis kompozitams | Skystis kompozitų modeliavimui, buteliuke ne mažiau 6ml |  | but. | 10
3 | Bendra 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
14 pirkimo dalis. Vienkartinės ir kitos odontologinės priemonės
1 | Teflonas | Baltos spalvos, nelimpantis, susuktas į ritinėlį. Ilgis: ne mažiau 12 m, plotis: 12 - 13 mm |  | vnt. | 10
2 | Kandukas | Palengvina pacientų išsižiojimą, autoklavuojamas |  | vnt. | 20
3 | Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui. | Metalinis |  | vnt. | 10
4 | Arkanzaso akmuo | Akmuo, skirtas grąžtų valymui ir galandijimui, stačiakampės formos, ilgis ne mažiau 100mm |  | vnt. | 10
5 | Dėžutė medvilniniams voleliaims | Plastikinė |  | vnt. | 5
6 | Pacientų servetėlių laikikliai | Metalinė grandinėlė su dviem metaliniais segtukais |  | vnt. | 20
7 | Indeliai, panaudotų instrumentų (gražtai, endodontinės dildės ir t.t.) nukenksminimui ir mirkymui | Plastikinis indelis. Talpa: ne daugiau 250ml. Su dangteliu, dangtelis su skylute, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu, išimamas vidinis korpusas sietelio pavidalo. |  | vnt. | 10
8 | Autoklavuojami stori dulkių,seilių atsiurbėjai | Skleidžia mažai triukšmo.Dviejų formų : tiesūs, sudarantys kampą . Pagaminti iš polietileno su tekstūruotu neslidžiu paviršiumi. Atsiurbėjo antgaliai tinkami autoklavuoti iki 134°C temperatūroje. Skirtingų spalvų. Pakuotėje 10 vnt |  | pak. | 15
9 | Stori vienkartiniai dulkių atsiurbėjai | Tiesūs (vakuuminiam siurbliui), po ne daugiau 100vnt. pakuotėje |  | pak. | 55
10 | Vienkartiniai seilių atsiurbėjai | Skaidrūs, lankstūs, įvairių spalvų (po ne daugiau 100 vnt. pakuotėje) |  | pak. | 450
11 | Artikuliacinis popierius | Tamsiai mėlynos spalvos dvipusis.Pakuotė. Ne mažiau 12 blonknotėlių |  | pak. | 30
12 | Chirurginiai sterilūs atsiurbėjai | Skersmuo 2,5mm; po ne daugiau 20 vnt pak. |  | pak. | 60
Bendra 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
15 pirkimo dalis. Matricos, laikikliai ir kaištukai
1 | Matricų rinkinys priekiniams dantims | Skaidrių matricų rinkinys ne mažiau 120 matricų +16 plastikinių kaiščių |  | pak. | 7
2 | Sekcijinių matricų papildymai | Matricos tinkančios sistemai 20poz. Dydžiai 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. 7,5, dėž. ne mažiau 50vnt |  | pak. | 10
3 | Plastikinių pleištukų papildymai, su apsauga | Small, Medium, Large, dėž. ne mažiau 50vnt |  | dėž. | 10
4 | Celuloidinė matrica | Celuloidinė matrica rulone.Pagaminta iš itin plono tvirto plastiko, pasižyminčio dideliu tempimo stiprumu ir lankstumu, todėl juostą galima tvirtai apgaubti aplink dantį. Skaidrus plastikas užtikrina visišką polimerizaciją. Dydis: 0.05 mm, tiesi,plotis 10mm.Ilgis pakuotėje ne mažiau kaip 10 m. |  | pak. | 20
5 | Matricų laikiklis žiogelis | Matricų laikiklis (žiogelis) pagamintas iš nerūdijančio plieno dviejų dydžių : mažas ir vidutinis .Pakuotėje ne daugiau 1 vnt. |  | vnt. | 20
6 | Metalinės matricos moliarams ir premoliarams | Nerūdijančio plieno matricos naudojamos premoliarams ir moliarams su žiogelio formos matricų laikikliu. Dydžiai :19mm, 25mm, 28mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt . |  | pak. | 60
7 | Matricos,juosiančios 360 laipsnių | Pilnai juosiančios matricos,be specialaus priveržėjo,naudojama ,kai negalima naudoti sekcijinės matricos ar atliekant vainiko kutlies atstatymo procedūrą.Rinkinyje ne mažiau 48 matricų , 3 skirtingų dydžių (4,5;5,5;6,5) |  | rink. | 4
8 | Deimanto formos plastikiniai tarpdančių kaištukai | Rinkinys: 5 vnt., mažas-rožinis, vidutinis-oranžinis, didelis -geltonas, l.didelis-melsvas, giliam kariesui-žalias |  | rink. | 30
Bendra 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
16 pirkimo dalis. Kempinės ir siūlai po dantų ekstrakcijos
1 | Kempinės sterilios | Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos, pakuotėje po nemažiau 32 vnt |  | pak. | 15
2 | Besirezorbuojantys poliglikolitiniai chirurginiai siūlai su kertančia adata | Sterilūs. 4-0 ir 5-0 storio ir 45-75 cm ilgio, 19mm adata |  | vnt. | 400
3 | Želatininė kempinė su sidabro koloidu (skirta po ekstrakcijos) | Ne mažiau 50vnt. Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą |  | dėž. | 45
Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
17 pirkimo dalis. Vienkartinis skalpelis
1 | Vienkartinis skalpelis | Plastikinis kotelis, sterilus, įvairių dydžių. |  | vnt. | 1000
Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
18 pirkimo dalis. Medžiagos žaizdų gydymui
1 | Pasta alveolitų gydymui | Sudėtis paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt., po 10g |  | vnt. | 30
2 | Jodoformo milteliai | Birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g |  | pak. | 20
Bendra 18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
19 pirkimo dalis. Dentalinės adatos
1 | Dentalinės adatos | Dydis: 03x12mm, 03x16mm, 0,3x25mm, 0,4x35mm. Aštrios, turi turėti žymėtą sritį, rodančią adatos nukirtimo vietą, sriegis M6x 0,75, ne mažiau 100 vnt dėž. |  | dėž. | 170
Bendra 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
20 pirkimo dalis. Apsauginės darbo priemonės
1 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos, |  | vnt. | 10
2 | Apsauginis skydelis pakeliamas | Plastikinis apsauginis skydas-rėmelis.Apsauginis skydelis skirtas veido apsaugai; Pagamintas iš atsparaus plastiko; Ergonomiškas dizainas; Itin skaidrus nesibraižantis paviršius; Universalus dydis. Ne mažiau kaip 12 skaidrių plėvelių komplekte . |  | vnt. | 10
3 | Apsauginiai akiniai | Skaidrūs, gaubiantys akis |  | vnt. | 9
4 | Apsauginis skydelis-akiniai | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtintai metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą + ne mažiau 5 skaidrios plėvelės |  | vnt. | 5
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
21 pirkimo dalis. Vienkartiniai lūpų ir skruostų laikikliai
1 | Vienkartinai lūpų ir skruostų laikiklis (žiodiklis) | R-regular ,S-small |  | vnt. | 2500
Bendra 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
22 pirkimo dalis.Fosforo plokštelės, jų laikikliai ir vienkartiniai maišeliai
1 | Rentgeno juostos laikiklis | Tinka 0-5 dydžio fosforo plokštelėms, autoklavuojamas 134 laipsn.temp.Skirti kandimo rentgeno nuotraukoms atlikti,priekinių dantų šaknų rentgeno nuotraukoms atlikti,skirtas galinių dantų šaknų rentgeno nuotraukoms atlikti, skirtas endodontijai, priekinių dantų šaknų rentgeno nuotraukoms atlikti,skirtas endodontijai, galinių dantų šaknų rentgeno nuotraukoms atlikti. Laikiklis su žiedu, spalviškai koduotas. |  | vnt. | 20
2 | Vienkartiniai apsauginiai maišeliai fosforo plokštelėm | Vienkartiniai. Tinkami naudoti su fosforo plokštelėmis. Pakuotėje po ne mažiau kaip 200 vnt. Naudojami 0, 1, 2, 3, 4, 5 dydžio plokštelėms apsaugoti.užklijavimas trumpesnėje pakuotės kraštinėje; ties užklijavimo vieta pastorinimas dėl maišelio su/išlaikymo dedant plokštelę į skener |  | pak. | 50
3 | Fosforo plokštelės | Daugkartinės Tinkamo naudoti su Sopro Acteon PSPIX skanavimo įrenginiu. Dydžiai: 0, 1 , 2 ,3 ,4,5 Pakuotėje po ne mažiau kaip 3 vnt. |  | vnt. | 80
Bendra 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
23 pirkimo dalis.Odontologiniai instrumentai
1 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: Colombia arba lygiavertės kiuretės | Relyant apdirbimo technologijos, anglies plieno, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos. Gracey tipo. Dydžiai: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 |  | vnt. | 30
2 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: pjautuvėliai | DuraLite metalo kotelis, ALSR, N5-N5S, N67, sterilizuojami iki 180C |  | vnt. | 10
3 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: universalios kiuretės | DuraLite metalo kotelis, N137, N135n sterilizuojami iki 180C |  | vnt. | 20
4 | Periodontologiniai zondai | Periodontologiniai, pjautuvo formos, vienpusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais, įvairių formų ir žymėjimų |  | vnt. | 10
5 | Endodontiniai zondai | Endodontinis zondas, skirtas efektyvesniam sunkiai pasiekiamų šaknų kanalų suradimui, endodontinio gydymo metu |  | vnt. | 20
6 | Zondai odontologiniai | Vienpusis, metaline rankenėle su rantytu paviršiumi, aštrus,autoklavuoamas. |  | vnt. | 50
7 | Odontologinis veidrodėlis | Odontologinis veidrodėlis su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas |  | vnt. | 50
8 | Odontologinis veidrodėlis, prisukamas prie kotelio | Odontologinio veidrodėlio keičiama galvutė su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas.Rinkinyje ne mažiau 10 vnt. |  | pak. | 50
9 | Veidrodėlio kotelis | Kotelis iš DuraLite metalo,svoris apie 24g+/-0,01g, konuso formos, neslystantis, autoklavuojamas |  | vnt. | 20
10 | Mažas pincetas | Metalinis, autoklavuojamas, mažas10-12cm |  | vnt. | 10
11 | Pincetai odontologiniai | Metalinis, autoklavuojamas, mažas 14-16cm |  | vnt. | 50
12 | Odontologiniai ekskavatoriai | Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas, maži ir dideli, dvipusiai |  | vnt. | 50
13 | Odontologiniai ekskavatoriai | Dvipusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su saplvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuojami, 11L ašmenų dydis 1,2mm, REEC12L, 31L, 32L |  | vnt. | 30
14 | Špatelis | Metalinis, autoklavuojamas, skirtas plombų maišymui |  | vnt. | 20
15 | Plombavimo instrumentai | Aliuminio titano nitrido danga dengti instrumentai, spalvota apdaila nesisluoksniuoja ir nekeičia restauracijos spalvos. Dvipusiai instrumentai - vienoje pusėje kimštuko forma,kitoje lopetėlė , burbuliukas ir lopetėlė.Įvairūs dydžiai, formos .Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  | vnt. | 50
16 | Modeliavimo instrumentai | Titanuoti instrumentai, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, Duraflex, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,PL-8, PL-9, PL-3 , apvaliu autoklavuojamu koteliu, |  | vnt. | 30
17 | Adatkotis | Metalinis, įvairaus dydžio, Mathiew tipo, autoklavuojamas |  | vnt. | 10
18 | Chirurginės replės dantų, dantų šaknų šalinimui. | Įvairios, autoklavuojamos, nerūdyjančio plieno |  | vnt. | 40
19 | Odontologinės replės, vidutinio pločio, įvairios | Pagamintos iš plieno, nupoliruotos elektrolizės būdu iki „veidrodinio blizgesio“, tam, kad po sterilizacijos ir dažnų mirkymų dez.skysčiuose, nebūtų korozijos.Visi varžteliai ir sujungimų dalys taip pat nupoliruoti elektrolizės būdu. Atraumatinės replės. Autoklavuojamos. Formos 67N, 34N, 46N, 35N, 79N |  | vnt. | 40
20 | Elevatoriai tiesūs, labai siauri, siauri, platūs | Labai aštrūs, Relyant apdirbimo technologijos, anglies plienas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvi. Autoklavuojami. Formos: tiesūs, kampiniai kairė/dešinė; E301, EHGN2, EGHN3, E77R, E46R, E303, E4, E5, E190 |  | vnt. | 20
21 | Žirklutės | Metalinės, tiesios, aštrios,įvairaus dydžio, autoklavuojamos |  | vnt. | 10
22 | Žirklutės metalui, vielai kirpti | Metalinės, įvairaus dydžio, autoklavuojamos |  | vnt. | 5
23 | Chirurginiai šaukšteliai | Metaliniai, lenkti ,tiesūs,dvipusai, vienpusiai, įvairių dydžių .Autoklavuojami |  | vnt. | 30
24 | Elevatoriai | Lenkti, siauri, kairiniai, dešininiai. Autoklavuojami. Darbinės dalies skersmuo: 2mm, 3mm, 4mm; Flohr tipo |  | vnt. | 30
25 | Kablys | Metalinis, autoklavuojamas, žando atitraukimui |  | vnt. | 4
26 | Aspiracinis karpulinis švirkštas | Su aspiraciniu mechanizmu, 1,8ml karpulėms, kurių kamštis turi užsilaikymo duobutę, tik tada galima atlikti aspiraciją.Švirkštas turi naudoti M6x075 sriegio dentalines adatas. Autoklavuojami. |  | vnt. | 10
27 | Karpulinis švirkštas | Metalinis, autoklavuojamas |  | vnt. | 50
Bendra 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
24 pirkimo dalis. Sodapūtės
1 | Sodapūtė, skirta konkrementų valymui virš dantenų ir po dantenomis | Minimalus darbinis slėgis ne mažiau 3,0 bar, maksimalus ne daugiau 4,0 bar; Turi būti pritaikyta montuoti ant Midwest standarto rankovės Su ta pačia sodasrovė, pakeitus antgaliuką, galima valyti apnašas po dantenomis ( iki 10 mm) ir aplink implantus. Darbinio antgalio rankena privalo apsisukti 360 kampu, kad neapsunkinti rankos ir riešo judesių; Miltelių indas nesisuka kartu su darbiniu antgaliu Galimybė naudoti skirtingo palenkimo apnašų valymo antgaliukus Sodasrovės antgaliukas ir rankena lengvai nuimami ir autoklavuojami 134°C temperatūroje Sodasrovės antgaliukas keičiamas atskirai, nekeičiant rankenos. Komplekte turi būti pateikta ne mažiau kaip 12 paketėlių po 20 g. viso 240 gr. valymo miltelių, Komplekte turi būti sodasrovės valymo instrumentai, komplektas O žiedų; Garantijos laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių. |  | kompl. | 4
Bendra 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
25 pirkimo dalis. Turbininiai antgaliai
1 | Turbinis antgalis | Titanu dengtas korpusas, su šviesa. Galvutės aukštis iki 13 mm (± 0,1), diametras 12,5 mm (± 0,1 ). Vandens padavimas - aušinimas turi būti ne mažiau 4 taškų. Galingumas ne mažesnis nei 26 W. Svoris ne daugiau 56 g. aps/min.Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai, garantiniu metu antgaliai yra keičiami į naujus. Prijungiamas prie rankovės pagal ISO standartą "Ritter/Midwest". Keraminiai guoliai. Autoklavuojamas B tipo autoklavuose. |  | vnt. | 5
Bendra 25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
26 pirkimo dalis. Kampiniai antgaliai
1 | Kampinis antgalis | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. Sūkių perdavimo santykis 1:1. Grąžto fiksacija mygtuku, skirtas ne didesniam kaip RA 2,35 mm koteliui. Su šviesos perdavimu. Galvutės diametras ne daugiau 9 mm (±1 mm), galvutės aukštis 12,5 mm (±2). Apsisukimų skaičius ne mažesnis kaip 40000 aps/min. Titanu dengtas korpusas. Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai. Autoklavuojamas B tipo autoklavuose. |  | vnt. | 5
Bendra 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
27 pirkimo dalis. Ultragarsinis skaleris
1 | Ultragarsinis skaleris | Pjezokeraminis, tinkamas perio, endo ir hygienos procedūroms, dažnis ne mažesnėse ribose kaip 25 kHz-33kHz, automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas keičiantis apkrovai,vandens slėgis nuo 1 iki 5 barų , komplekte ne mažiau 2 vnt. darbinių instrumentų.Integruojamas į odontologinę kėdę, tinkamas naudoti su įstaigoje turimomis "Satelec-Acteon group" skalerio liepsnelėmis. |  | kompl. | 5
Bendra 27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
28 pirkimo dalis. Koferdamo sistema
1 | Koferdamo guma | Pakuotėje ne mažiau 35vnt |  | pak. | 10
Bendra 28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
29 pirkimo dalis. Skalerio liepsnelės
1 | Skalerio liepsnelės | Ultragarsinio skalerio higieninių instrumentų komplektai, Nr. 1, H1, H3, PH1, 1S, 10P, 10X, 10Z, užsukimo raktas .Tinkamos naudoti su įstaigoje turimais "Satelec-Acteon group" skaleriais. |  | rink. | 50
Bendra 29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
30 pirkimo dalis.Prietaisai skirti endodontijai – endodontiniai mikrovarikliai
1 | Prietaisas skirtas mechaniniam kanalų paruošimui | Integruotas apekso lokatorius Automatinis sukimasis atgal esant iš anksto nustatytai sukimo momento ribai ir gydytojo pasirinktam darbiniam ilgiui. Kalibracijos funkcija Integruota LED šviesa kampiniame antgalyje Visiškai autoklavuojamas metalinis apvalkalas Sukimo momento ribos: 0.2-7,5 Ncm Greičio ribos: 100-3000 rpm Atnaujinamas per WiFi. Įdiegtos visos DS ir VDW sistemos |  | vnt. | 2
Bendra 30 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
31 pirkimo dalis. Įrangos sutepimo medžiagos (tepalai)
1 | Purškiamas odontologinių atgalių valymo ir tepimo tepalas | Turi atitikti saugumo reikalavimus pagal normą 1907/2006/EC arba lygiavertę. Turis ne mažiau 500 ml. , purškiamas. Atitinka CE, kartu su pasiūlymu pateikti originalo ir lietuvių kalba, medžiagos aprašymą ir naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba |  | vnt. | 50
2 | Odontologinių antgalių valymo ir tepimo tepalas, skirtas naudoti automatiniuose antgalių valymo ir tepimo įrenginiuose | Turi atitikti saugumo reikalavimus pagal normą 1907/2006/EC arba lygiavertę. Vieno litro butelio talpos. Atitinka CE, kartu su pasiūlymu pateikti originalo ir lietuvių kalba, medžiagos aprašymą ir naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. |  | but. | 6
Bendra 31 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
32 pirkimo dalis. Soda burnos higienai
1 | Sodos milteliai | Klasikinio tipo dantų apnašų valymo milteliai sodapūtei, skirti apnašų valymui virš dantenų, dalelių dydis 39-42 µm. Veiklioji medžiaga sodos bikarbonatas. Pakavimas 240 - 260 g/ buteliukas. |  | but. | 40
2 | Sodos milteliai | "Pearl" tipo dantų apnašų valymo milteliai sodapūtei, skirti apnašų valymui virš dantenų, ne mažiau 250 g/ buteliukas |  | but. | 40
3 | Soda | Sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15 - 20 g. Veiklioji medžiaga natriobikarbonatas, tirpus vandenyje. Įvairių skonių. |  | Vnt. | 200
Bendra 32 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
33 pirkimo dalis. Aplikacinis gelis gleivinės nuskausminimui
1 | Aplikacinis gelis gleivinės nuskausminimui | Sudėtyje yra 20% benzokaino. Želė pavidalo. Greitas pasireiškimas per 30 sekundžių ir trumpalaikis poveikis, sisteminės absorbcijos praktiškai nėra. Sudėtyje nėra riešutų, sojos, pieno, kiaušinių, glitimo ir aspartamo. Buteliuke 30 g. |  | Vnt | 20
Bendra 33 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
34 pirkimo dalis. Dezinfekuojanti, putojimą mažinanti priemonė odontologinei išsiurbimo sistemai
1 | Dezinfekuojanti, putojimą mažinanti priemonė odontologinei išsiurbimo sistemai | Kiekviena tabletė įpakuota vandenyje tirpstančiame įpakavime .Dezinfekuojanti medžiaga maltodekstrinas nuo 15 iki 30%,putojimą stabdantis silikonas ,aktyvi paviršinė nejonizuojanti medžiaga virš 30%.Pakuotėje min 50 vnt Priskiriama CE 1 klasei .Sertifikuota |  | Pak. | 20
Bendra 34 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
35 pirkimo dalis.Retrakcinė pasta su hemostatiku
1 | Retrakcinė pasta su hemostatiku | Retrakcinė pasta su aliuminio chloridu, kapsulėse po ne mažiau 0,3 g su prailgintu plastikiniu galiuku patogiam įvedimui po dantenomis, pakuotėje ne daugiau 25 kaps x 0,3g |  | pak | 15
Bendra 35 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
36 pirkimo dalis. Atspaudinės masės dantų protezavimui
1 | Alginatinė atspaudinė masė | Alginatas,baltos spalvos milteliai, keičiantys spalvą į rožinę, 453 gr +/-10g pakuotė. Bendrosios paskirties alginatinė masė. Užtikrina puikų atspaudų detalumą, pasižymi elastingumu ir atsparumu lūžimui. Atspaudas gali būti atpilamas per 24 val. |  | Vnt. | 250
2 | Alginatinė atspaudinė masė | Labai greitas maišymo laikas 3 sek., labai tikslūs atspaudai be porų, tinkamas naudoti su tiksliausiu IV tipo gipsu. Mėtų skonio, ne mažiau 1000gr pakuotė |  | Vnt. | 25
3 | ,,A“ silikoninė atspaudinė masė (bazė) | "A"silikoninė atspaudinė masė(bazė) (pakuotė ne daugiau 2x250ml), kelių klampumų(Quick putty, soft putty) |  | Vnt. | 50
4 | ‘‘A“ silikoninė atspaudinė masė (korekcinė) | "A"silikoninė atspaudinė masė(korekcinė)(pakuotė ne daugiau 2x50ml) (, light, regular) |  | Vnt. | 100
5 | Maišymo antgaliai geltoni type 7, tinkantys 4 pozicijai | Antgaliukai geltoni tinkantys 5 pozicijos maišymo antgaliams |  | Vnt. | 400
6 | Intraoraliniai antgaliukai type 3 | Antgaliukai geltoni tinkantys 5 pozicijos maišymo antgaliams |  | Vnt. | 400
7 | Atspaudinė medžiaga labai tiksliems atspaudams | Atspaudinė masė, labai hidrofiliška, maišymo laikas 0:30, viso laikas su aplikavimu 1:30. mažiausiai laikas burnoje 3:00, viso darbo laikas 4:30, pakuotė ne mažiau 450 ml + 450 ml, bazinė masė įvairios konsistencijos "Putty Soft Fast", "Putty regular". Pakuotė ne mažesne 2x450ml |  | Pak. | 20
8 | Atspaudinė medžiaga labai tiksliems atspaudams korekcijai greito ir regularaus kietėjimo | Dviejų klampumų korekcinė masė, aplikacijos laikas 2:00, laikas burnoje 2:00, viso darbo laikas 4:00, ne mažiau 50 ml + 50 ml, korekcinė masė reguliaraus kietėjimo. Pakuotė ne mažesnė 2x50ml |  | Pak. | 30
9 | Maišymo antgaliai tinkantys 8 pozicijai | Maišymo antgaliai |  | Vnt. | 300
10 | Intraoraliniai antgaliukai tinkantys 9 pozicijai | Intraoralinai antgaliai |  | Vnt. | 300
11 | ‘‘C“ silikoninė atspaudinė masė (bazė) | Atspaudai išlieka stabilūs iki 7 parų, masė atspari drėgmei, atspaudai neporėti, pakuotė ne mažiau 910ml. |  | Vnt. | 250
12 | ‘‘C“ silikoninė atspaudinė masė (katalizatorius) | "C" silikoninė atspaudinė masė (katalizatorius), pakuotė ne mažiau 60ml |  | Vnt. | 500
13 | ‘‘C“ silikoninė atspaudinė masė (korekcinė) | "C" silikoninė atspaudinė masė (korekcinė) Light arba Medium, pakuotė ne mažiau 140ml. |  | Vnt. | 200
14 | Medžiaga sąkandžio registrui | A-silicono sąkandžio medžiaga kartridžuose , pak. 2x50 ml |  | Pak. | 20
15 | Greito kietėjimo atspaudinė medžiaga polyvinylsiloksanas | Savybės ir privalumai Maksimalus darbo laikas 2 minutės Bendras nustatymo laikas 3,30 min Matmenų stabilumas, elastingas atsistatymas, Idealus atsparumas plyšimui, Maksimalus susitraukimas pirmosiomis minutėmis po atspaudo pašalinimo, Maksimalus elastingumo atsistatymas po 6 min. Pakuotė ne mažiau 300ml+300ml+šaukšteliai) |  | Pak. | 25
16 | Korekcinė masė vinylpolysiloksanas mažo klampumo dispenseriui 1:1 | Mažo klampumo, papildomai kietėjantis vinilo polisiloksanas su paviršinio aktyvumo medžiagomis ir puikiomis hidrofilinėmis savybėmis, pak 2x50 ml +6maišymo antgaliukai +6 intraoraliniai antgaliukai |  | Pak. | 25
Bendra 36 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
37 pirkimo dalis. Cementai protezų fiksacijai
1 | Stiklojonomerinis cementas rinkinys ne mažiau 35g+15ml | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas metalinių ir keramikinių karūnėlių, tiltų inlays, onlays įklotų cementavimui, taip pat metalinių kaiščių ir ortodontinių žiedų cementavimui. Radiokontrastiškumas 200% Al. Sudėtyje turi fluoridų. Biosuderinamumas, paprastas aplikavimas, mažai tirpus burnoje ir pasižymi mažu rūgštingumu.Maišymo laikas -10s., darbo laikas-3 min., kietėjimo laikas 5 - 7 min., rinkinys ne mažiau 35g+15ml |  | Pak. | 25
2 | Stiklojonomerinis cementas modifikuotas derva ne maziau 15g+10ml | Savaiminio kietėjimo derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas skirtas nuolatiniam cementavimui:metalo keramikos vainikėlių, tiltų ant kietųjų danties audinių ir plombų iš amalgamos, kompozito ar stiklo jonomerinio cemento; metalinių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų. Darbo laikas 2 - 4 min. kambario temperatūroje, kietėjimo laikas 3 - 5 min. , rinkinys ne maziau 15g+10ml |  | Pak. | 30
3 | Stiklojonomeris cementas modifikuotas derva rinkinys 15g+7ml+6,5ml | Savaiminio kietėjimo derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas skirtas nuolatiniam cementavimui: metalo keramikos vainikėlių, tiltų ant kietųjų danties audinių ir plombų iš amalgamos, kompozito ar stiklo jonomerinio cemento; metalinių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų. Pakuotė: 15g miltelių+7 ml skysčio+6,5ml kondicionierius) |  | Pak. | 30
4 | Beeugenolinis laikinas cementas su cinko oksidu | Laikinų vainikėlių ir tiltų pricementavimui be eugenolio 30g+13g |  | Pak. | 20
5 | Beeugenolinis laikinas cementas su kalcio hidroksidu automix tipo švirkšte | Laikinas cementas skirtas laikinam įklotų /užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui su kalcio hidroksidu švirkšte. Pakuotė 5ml+maišytuvai |  | Rink. | 10
6 | Laikinas cementas be euenolio su kalcio hidroksidu tūbelėse | Beugenolis laikinas cementas su kalcio hidroksidu. Cheminio kietėjimo. Kalcio hidroksidas skatina antrinio dentino formavimąsi bei veikia bakteriostatiškai. Eugenolio nebuvimas sumažina alergijos tikimybę, rinkiniai po ne daugiau 25g+25g |  | Pak. | 5
7 | Maišymo antgaliai type 10 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt |  | Pak. | 10
8 | Dervinis dvigubo kietėjimo cementas automix tipo švikšte | Bemetalės keramikos,kompoziciniai, metaliniai įklotai/užklotai, vainikėliai, tiltai, Kaiščiai bei kultiniai įklotai, 2 – 3 vienetų Merilendo tiltai, 3 vienetų įklotų/užklotų tiltai, Bemetalės keramikos, kompozicinės, metalinės , restauracijos ant, spalvos skaidri ir A2, AO3. Švirkšte ne mažiau 8,5g |  | Rink. | 10
9 | Dervinis dvigubo kietėjimo cementas su adhezyvu | Estetinis cementas įvairioms cementavimo procedūroms, stiklo kaiščiams, cirkonio keramikai, venyrams cementuoti, įvairios spalvos: ruda, universali, WO, skaidri : rinkinys(4,7g+4,7g, bondas A+B (5+5ml)+mašymo antgaliai) |  | Rink. | 5
10 | Dvigubo kietėjimo kompozicinis dervinis cementas | Spalvos dentinas, skaidri ir balta, tinka kulties atstatymui, stiklo lkaiščių cementavimui, vainikėlių cementavimui, automix tipo švirkšte, rinkinys: 4 šv. x 5ml+3x 3ml+20 maišymo antgalių |  | Rink. | 10
11 | Cheminio kietėjimo, derva modefikuotas stiklo jonomerinis cementas | Cementas turi atpalaiduoti fluoro jonus, turi tikti metalinių, metalo keramikos vainikėliai ir tiltų cementavimui, įklotams, tiltams iš metalo, akrilo, porceliano cementavimui , lengvai nuimamas perteklius. Rinkinys ne mažiau 20 g miltelių irskystis ne mažiau 6,4 ml . |  | Rink. | 10.
Bendra 37 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
38 pirkimo dalis. Pagalbinės dantų protezavimo medžiagos
1 | Plastikiniai kaiščiai įklotų gamybai | Plastikiniai kaiščiai su galvute ir spygliukais ar vijomis kaištinėje dalyje.Pakuotė 60 vnt., pritaikyti modeliuoti kultinio įkloto šakninę dalį su mažo susitraukimo modeliavimo derva,vašku ar nuimant atspaudą burnos ertmėje su silikonu . |  | Pak. | 15
2 | Kieta medžiaga protezų perbazavimui | Geras poliravimas, mažesnis šilumos generavimas burnoje kietėjant, didelis mechaninis stiprumas,r mažiau kvapo / skonio. Sukietėja per 4min 30s intraoraliniu būdu, skirtas kietiems protezams perkloti ir daliniam protezų taisymui. Rinkinys ne mažiau 80g miltukų +50 ml skysčio+15ml adhesyvo+priedai(guminė taurelė, lašintuvas, matavimo indelis, šepetėlis adhesyvui) |  | Pak. | 10
3 | Savaiminio kietėjimo kompozito medžiaga laikinų vainikėlių ir tiltų gamybai su dispenseriu 1:1 | 1:1 dispenseris+50ml kartridžas medžiagos, trumpas darbo laikas, nereikia poliruoti, 8 galimos spalvos |  | Pak. | 20
4 | Maišymo antgaliai type 6 | Maišymo antgaliai 3 poz. medžiagai |  | Vnt. | 500
5 | Purškiama kalkė | Flakonuose ne daugiau 75 ml |  | Vnt. | 10
6 | Švirkštas ‘‘A“ silikoninei masei | Maišymo santykis 1:1 |  | Vnt. | 3
7 | Karūnėlių nuėmėjas | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje nurodoma informacija kaip dezinfekuoti/sterilizuoti instrumentus |  | Vnt. | 3
8 | Metalo keramikos spalvų raktas | Pagal Vita spalvų raktą, universalus |  | Vnt. | 3
9 | Elastiniai polyrai plastmasei (grubūs, vidutiniai, švelnūs) | Mikrovarikliui |  | Vnt. | 100
10 | Atspaudiniai šaukštai, plastmasiniai, vienkartiniai | Atspaudiniai šaukštai, plastmasiniai (su perforacijos, su/be apsauginio griovelio) , pritaikyti viršutiniam, apatiniam žandikauliams |  | Vnt. | 500
11 | Alginato maišymo mentelė |  |  | Vnt. | 5
12 | Alginato maišymo indelis |  |  | Vnt. | 5
13 | Savaime kietėjanti mažo susitraukimo plastmasė | Savaime kietėjanti, bendrosios paskirties akrilo derva, naudojama gaminant įklotus , kultinius įklotus, implantų tvirtinimo detalių, sukibimo tiltelių, užsegimų, teleskopinių karūnėlių ir tam tikrų išankstinio litavimo metodų modelius. 1:1 pakuotė – Sudėtyje : vienas (100 g) buteliukas miltelių, vienas (105 ml) skysčio butelis, du maišymo puodeliai, vienas šepetėlis (N°4) ir viena pipetė. |  | Rink. | 5
14 | Atspaudiniai šaukštai, metaliniai | Atspaudiniai šaukštai, metaliniai (su/be perforacijos, be apsauginio griovelio,galiniai defektai ,bedančiams žandikaulimas, pritaikyti viršutiniam, apatiniam žandikauliams ) |  | Vnt. | 50
Bendra 38 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
39 pirkimo dalis. Dantų muliažas
1 | Dantų muliažas | Didelis, patogus laikyti rankoje, lengvas. Spalvotas. Kartu su dantų šepetuku. |  | Vnt. | 6
Bendra 39 pirkimo dalies pasiūlymų kaina
40 pirkimo dalis. Frezos
1 | Kietmetalio frezos | Tiesiam atngaliui ,įv.gormų ir grubumo plastmasei |  | Vnt. | 50
2 | Polyrai | Tiesiam atngaliui ,įv.gormų ir grubumo plastmasei |  | Vnt | 50
3 | Deimantininės frezos | Tiesiam atngaliui ,įv.gormų ir grubumo |  | Vnt. | 10
Bendra 40 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
41 pirkimo dalis. Fluoro gelis
1 | Fluoro gelis | Sudėtis:1,23% (rūgštintas fosfato fluoridas) ir 2,00% (neutralus) fluorido jonai. Pakuotė: ne mažiau nei 500 ml. Įvairių skonių |  | Vnt. | 30
Bendra 41 pirkimo dalies pasiūlymo kaina
42 pirkimo dalis. Dantenų gydomasis gelis
1 | Gydomasis gelis | Gelis lengvai ir tiksliai užtepamas. Gerai prilimpa prie dantų, dantenų ir burnos gleivinės. Sudėtis :Chlorheksidino Digliukonatas 0,5%. 0,05% ,natūraliūs bioflavonoidai, polilizino aminorūgštys,hialurono rūgštis,ksilitolis Be alkoholio. Pakuotė ne mažiau 10 ml |  | Vnt. | 15
Bendra 42 pirkimo dalies pasiūlymo kaina