TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
III PIRKIMO OBJEKTO DALIS
LABORATORINIAI STALAI IR KĖDĖS
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui 

	1. 
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Visos prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, pilnai paruoštos naudojimui per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.


Žalieji kriterijai 
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. (2 priedas VII skyrius).
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijus
	Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai
	Dokumentų pateikimo momentas

	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
	a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba 

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.

	2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 

d) saugos duomenų lapas, arba 

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	3.
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.


	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 

d) kiti lygiaverčiai įrodymai
	

	4.
	Paviršiams dengti naudojamuose  produktuose: 

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 

d) saugos duomenų lapas, arba 

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	5.
	Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba 

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba 

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 

d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas.
	


Techninė specifikacija
	1. Laboratorinis stalas I
	

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis
Reikalaujama rodiklio reikšmė

Pastabos dėl reikalaujamų rodiklių
1.
Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm)
Preliminarūs matmenys: 7980x1560x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %).
2.
Stalviršis 
Stalo paviršius atsparus drėgmei ir chemijai 
3.

Stalviršio storis

Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm.
4.

Stalviršio spalva

Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 2 vnt. spalvų.

5.

Stalo korpuso spalva

galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų

6.

Plautuvė 

Stalviršyje įmontuota nerūdijančio plieno plautuvė, preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 3 vnt.

7.

Spintelė po plautuve

Apačioje po plautuve stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 1500x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis, 1 vnt.

8.

Spintelė po plautuvėmis 2 vnt.
Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 1200x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis, 2 vnt.

9.

Spintelės rankenėlės

Turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai.

10

Plautuvių atskirimas plokštėmis

2 vnt. plautuvių atskirimas plokšte, preliminarūs matmenys: 900x120x1810 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %).

11.

Grindjuosčių ir rankenėlių spalva

galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų.

12.

Akių dušas

Prie plautuvės komplektuojamas akių dušas 1 vnt.

13.

Vandens maišytuvai

Prie plautuvių komplektuojami šalto, karšto vandens maišytuvai

14.

Apsauga nuo vandens taškymo prie plautuvių

Prie plautuvės komplektuojama apsauga nuo vandens taškymo, pagaminta iš fenolio laminato arba lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 6 mm, su užapvalinimais, matmenys: 1560x585 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %).

15.

Laboratorinių indų džiovyklė

Virš stacionarių spintelių su plautuvėmis pakabinta laboratorinių indų džiovyklė, kurios preliminarūs matmenys: 450x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 2 vnt.  Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau nei 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo turi būti ne mažiau nei 12 mm , o jo ilgis ne daugiau nei 300 mm.

16.

Komunikacinis/instaliacinis modulis

Komunikacinis/instaliacinis modulis, atviros konstrukcijos: dvi lentynos, kurių ilgis ne mažiau nei 6000 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Lentynos skirtos reagentams ir įrangai laikyti. Reagentų laikymo lentyna pagaminta iš sustiprinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne mažiau nei 150 mm. Įrangos laikymo lentyna pagaminta iš fenolinio laminato arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne mažiau nei 250 mm.

17.

Salos modulio atramos

Salos modulio atramos turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, laminuotos.

18.

Elektros rozetės

Instaliuotas komunikacijų modulis: ne mažiau nei 24 elektros rozetės – 230 V, ir ne mažiau nei 12 VLAN jungčių. 

Turi būti galimybė įmontuoti įleistus šviestuvus.

19.

Mobilios spintelės

Mobilios spintelės ant ratukų su stabdžiais, preliminarūs matmenys: 450x570x800 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 6 vnt.

20.

Kriauklė

Stalviršyje įmontuota polipropileninė (arba lygiavertės medžiagos) kriauklė, preliminarūs matmenys: 250x100x150 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 5 vnt.

22.

Stalo karkasas

Metalinis “C” formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai.
23.
Sertifikatai
Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus, stalo spintelės – pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus




	 2. Laboratorinis stalas II
	

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis
Reikalaujama rodiklio reikšmė

Pastabos dėl reikalaujamų rodiklių
1.
Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm)
Preliminarūs matmenys:1800x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %)
2.
Stalviršis 
Stalo paviršius atsparus drėgmei ir chemijai 
3.

Stalviršio storis

Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 mm.
4.

Stalviršio spalva

Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 2 vnt. spalvų.

5.

Stalo korpuso spalva

galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų

6.

Stalo apkrova 

Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg
7.

Sertifikatai

Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus



	3. Laboratorinė kėdė
	

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis
Reikalaujama rodiklio reikšmė

Pastabos dėl reikalaujamų rodiklių
1.
Paskirtis
Skirta darbui prie stovimo darbo stalo.
2.
Atsparumas cheminėms medžiagoms
Atspari cheminėms medžiagoms naudojamoms cheminėse laboratorijose
3.

Keičiamas kėdės aukštis

Ne siauresnis intervalas nei 580-740 mm
4.

Funkcijos
Kėdė su ratukais

5.

Funkcijos
Judesio blokavimo funkcija atsisėdus.



