KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

|  | 2025-07- | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdo „Taikos g., Kalvarijoje vandentiekio tinklų rekonstrukcijos projekto parengimas” paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkimo ID 3529344.

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo rašytinis pranešimas dėl šio pirkimo.

Teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktą rašytinį pranešimą dėl CVP IS pirkimo ID 3529344. Klausimų tekstas neredaguotas.

Tiekėjo klausimai:

„Laba diena, teikiame klausimus dėl CVP IS pirkimo ID3529344 „Taikos g., Kalvarijoje vandentiekio tinklų rekonstrukcijos projekto parengimas“:

1. Ar į projekto 6 mėn. parengimo terminą įeina statybos leidimo gavimo trukmė ir projekto ekspertizės parinkimo / atlikimo trukmė. Jei ekspertizės parinkimo / atlikimo trukmė įeina į 6 mėn. projekto atlikimo terminą, prašome nurodyti per kiek laiko po TDP atidavimo užsakovui bus parinkti ekspertai ir kiek laiko užtruks projekto ekspertizės pastabų gavimas ir galutinio akto parašymas po atsakymų į ekspertų pastabas.

2. Techninėje specifikacijoje p.3.1.3 nurodyta, kad ,,vandentiekio tinklai projektuojami nuo Taikos g. 1 iki Taikos g. 25 ir prisijungiama prie Kęstučio g. 8A namo gatvėje esančio šulinio“.
Klausimas: Prašome nurodyti, ar vandentiekio linija projektuojama tik iki Taikos Nr.1 namo, ar iki Vytauto g. esančio vandentiekio tinklo, jei toks yra (kaip parodyta konkursinėje schemoje)?
Vytauto g. priklauso AB Via Lietuva, todėl, esant nurodymui jungtis į Vytauto g. esančius vandentiekio tinklus, reikės gauti Via Lietuva technines sąlygas ir pritarimą projekto sprendiniams.

3. Vandentiekio linija Taikos g. projektuoti po gatvės važiuojamąją dalimi ar žalioje zonoje?

4. Koks vandentiekio linijos Taikos g. galimas klojimo būdas – atviras ar uždaras?

5. T.S p 3.1.14 nurodyta ,,Su privačių sklypų savininkais suderinti įvadų / išvadų vietas".
Klausimas: Kokioje formoje gauti savininko sutikimą?“

Atsakymai:

- Projekto ekspertizė ir per kiek laiko ji bus atlikta priklauso nuo Jūsų pačių t.y. nuo tiekėjo kokybiškai parengto projekto. Ekspertų atlikimo laikas į minimą 6 mėnesių laikotarpį neįeina.

- Vandentiekio tinklai projektuojami nuo Taikos g. 1 iki Taikos g. 25 ir prisijungiama prie Kęstučio g. 8A namo gatvėje esančio šulinio. Prie Vytauto gatvės nelendam.

- Žaliojoje zonoje.

- Atviras.

- Rašytinį sutikimą, jeigu jo reikia.

Pirkimo organizatorius							      Edita Ragaišienė

Tel. + 370  650 13 078, el. p. edita.ragaisiene@kalvarija.lt