| I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 2025 m. liepos 9 d. |  |  |  |  |
| Pirkimo objektas | „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė 48,88 km tilto per Dabikinę paprastasis remontas“ |  |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos tikslas | įvertinti neįvykusio pirkimo priežastis, išgirsti rinkos dalyvių motyvus nedalyvauti pirkime, pasirengti pakartotinam Pirkimui ir iki pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus |  |  |  |  |
| II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS |  |  |  |  |  |
| Naudotos priemonės | Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis |  |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-06-25; Atsakymų pateikimo terminas: 2025-07-04 15 val. 00 min. |  |  |  |  |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | - Rinkos konsultacijos klausimynas. - Techninės specifikacijos projektas. - Kvalifikacijos reikalavimai. - Ekonominio naudingumo kriterijai. |  |  |  |  |
| III. Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų nagrinėjimas |  |  |  |  |  |
| Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai) | Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies) | Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai) | Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.) |  |
| Dalyvis Nr. 1 |  |  |  |  |  |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. |  |  |  |  |  |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? |  |  |  |  |  |
| Prašome nurodyti paslaugų ir darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos ir darbai. Kainas nurodykite be PVM. |  |  |  |  |  |
| Per kokį terminą atliktumėte darbus? Kiek laiko užtruktų projektavimo darbai? |  |  |  |  |  |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? |  |  |  |  |  |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? |  |  |  |  |  |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Pridėta Prie centrinio vakuumo jungiamų atsiurbėjų ir jų atsarginių dalių techninė specifikacija | Neatsižvelgta | - | Pirkimo dokumentuose (įskaitant techninę specifikaciją) informacija apie prie centrinio vakuumo jungiamus atsiurbėjus ir jų atsargines dalis nėra pateikta. Atsižvelgiant į tai, tiekėjo pastaba yra nepagrįsta ir neturi sąsajos su paskelbto pirkimo objektu (kelio tilto remontu). Todėl poreikio tikslinti techninę specifikaciją nenustatyta. |  |
| Dalyvis Nr. 2 |  |  |  |  |  |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | ** | Atsižvelgta |  | Iš anksto paskelbta informacija netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas. |  |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | ** | Neatsižvelgta | Statybos įstatymo 41 str. 1 d. nustatyta: statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už CK 6.698 str. nustatytą terminą. CK 6.698 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta, kad rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 1) penkerius metus; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. Vadovaujantis Statybos įstatymu ir Civilinio kodekso nuostatomis garantinio laikotarpis negali būti trumpesnis negu numatyta Civiliniame kodekse. | Garantiniai terminai pirkimo dokumentuose nustatomi, vadovaujantis CK 6.698. |  |
| Prašome nurodyti paslaugų ir darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos ir darbai. Kainas nurodykite be PVM. | ** | Atsižvelgta iš dalies | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant pirkimo vertę |  |
| Per kokį terminą atliktumėte darbus? Kiek laiko užtruktų projektavimo darbai? | ** | Atsižvelgta iš dalies | - | Terminai bus nustatyti atsižvelgiant į jau vykusius analogiškus pirkimus ir įvertinus konsultacijos metu gautus atsakymus dėl terminų |  |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | ** | - | - | - |  |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | ** | Atsižvelgta | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. | Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. |  |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | ** | Neatsižvelgta | Vadovaujantis Statybos įstatymo 41 str. 1 d. ir Civilinio kodekso nuostatomis garantinio laikotarpis negali būti trumpesnis negu numatyta Civiliniame kodekse. | Garantiniai terminai pirkimo dokumentuose nustatomi, vadovaujantis CK 6.698 |  |
| Dalyvis Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | Taip | Atsižvelgta | Kadangi rinkos tyrime dalyvavęs tiekėjas atsakė „Taip“, poreikio tikslinti iš anksto paskelbtą informaciją, nenustatyta |  | Iš anksto paskelbtą informacija netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | Taip | Atsižvelgta | - |  | Bus įvertintos atitinkamos pirkimo dokumentų nuostatos, kurios buvo įvardytos kaip ribojančios tiekėjo galimybes dalyvauti pirkime. |
| Prašome nurodyti paslaugų ir darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos ir darbai. Kainas nurodykite be PVM. | ** | Atsižvelgta iš dalies | - |  | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant pirkimo vertę |
| Per kokį terminą atliktumėte darbus? Kiek laiko užtruktų projektavimo darbai? | Projektavimas – 3 mėn. Darbai – 9 mėn. | Atsižvelgta iš dalies | - |  | Terminai bus nustatyti atsižvelgiant į jau vykusius analogiškus pirkimus ir įvertinus konsultacijos metu gautus atsakymus dėl terminų |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | Taip | - | - |  | - |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. |  | Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Technologiniu požiūriu, tiltą būtų lengviau suremontuoti, įrengiant laikiną apylanką su pralaida. Remontą pilnai atlikti būtų galima per 6 mėn. Jei Užsakovui tai priimtina, prašome papildyti TS 6.1 punktą. | Neatsižvelgta | Rangovas turėtų įvertinti galimybę darbus vykdyti darbus „pusė per pusę“ arba eismą organizuoti šalia įrengiant laikiną apylanką. |  | Techninė specifikacija netikslinama |
| *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). **Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama. |  |  |  |  |  |