## Poreikis
VšĮ VUL Santaros klinikos | [12 empty] | 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės odontologijai
1 .Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Pirkimo suma Eur be PVM | Pirkimo suma Eur su PVM | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM (viršijus šią sumą pasiūlymas bus atmestas) | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga | Skirta pašalinti pradiniam kariesui (baltos, rusvos dėmelės). Rezultatas matomas iš karto po procedūros atlikimo. Nereikalauja preparacijos, mikroinvazinis ėdunies dėmių gydymas. Pakuotėje du 0,45ml “Icon dry” švirkštai, du 0,45ml “Icon infiltrant” švirkštai, pagalbinės priemonės aplikavimui, (lygiavertis "ICON caries infiltration kit” DMG). Pakuotėje po 2 švirkštus 0,45ml “Icon dry” ir “Icon infiltrant”, aplikatoriai ir antgaliukai. | pak. | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 522.72 |  |  |  | 33141800-8
2 | Cinko fosfatinis cementas | Tinkantis vainikėlių, tiltų ir įklotų fiksacijai, o taip pat pamušalams po visų tipų plombinėmis medžiagomis, cheminio kietėjimo (lygiavertis „Harvard“). Pakuotėje ne daugiau 100g miltelių ir 40ml skysčio, dozavimo šaukštelis. 400 g + 160 ml. (4 pak.). | pak. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 150.0279 |  |  |  | 33141800-8
3 | Šviesoje kietėjantis derva | Modifikuotas stiklo jonomerinis cementas, rentgenokontrastiškas, naudojamas V ir vieno paviršiaus I, II klasių ertmėms, kakleliniams defektams, „sumuštinio“ technikai, A2 arba A3 atspalvio (lygiavertis AHfil LC). Pakuotėje milteliai ir skystis (15mg + 6ml), maišymo padeliai ir matuoklis. 240mg + 96ml . | pak. | 16 |  | 21 | 0 | 0 | 1742.4 |  |  |  | 33141800-8
4 | Šviesoje kietėjantis, fluoro jonus išsikriantis lakas | Skirtas padengti stiklojonomerinius užpildus iškart po restauracijos aplikavmo, apsaugo stikrlojonomerinę restauraciją nuo seilių ir vandens kontaminacijos 24 val., kol vyksta kietėjimas (lygiavertis „Riva coat“). Buteliukuose ne daugiau 5ml. | ml | 40 |  | 21 | 0 | 0 | 338.8 |  |  |  | 33141800-8
5 | Biologiškai suderinamas ir biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti | Naudojamas giliems ėduonies pažeidimams, giliems kaklelių ir šaknų pažeidimams, pupos padengimui, pulpotomijai, šaknų ir furkacijų perforacijoms, vidinei/išorinei rezorbcijai, apeksofikacijai (lygiavertis SEPTODONT „Biodentine". Pakuotėje kaps. 15 x 0.7g. | g | 63 |  | 21 | 0 | 0 | 1524.6 |  |  |  | 33141800-8
6 | Metalinė separacinė juostelė | 7mm aukščio, 50 µm storio, 3m rulonėlis, (lygiavertis „TOR Metal Matrix Striproll“). | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 96.8 |  |  |  | 33131110-1
7 | Plastikinė skaidri juostelė | Rulone, matrica. 10mm aukščio, 50 µm storio, (lygiavertis „TOR VM Transparent Matrices Striproll No.1.241“. | vnt. | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 266.2 |  |  |  | 33131110-1
8 | Sterilios hemostatinės kempinėlės | Sterilios hemostatinės kempinėlės 13,8-14,2mm x 6,9-7,1mm x 6,9-7,1mm ( lygiavertė „Gelatamp“ ). | vnt. | 800 |  | 5 | 0 | 0 | 714 |  |  |  | 33137000-9
9 | Antiseptinė ir analgetinė pasta | Sausam alveolitui vietiškai gydyti, pluoštinės struktūros, 9-11g pakuotėje, ( lygiavertis „Septodont Alveogyl“ ). | dėž. | 2 |  | 5 | 0 | 0 | 88.2 |  |  |  | 33141800-8
10 | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas 5-0 | Chirurginis besirezorbuojantis (PGA) 5-0, ne mažiau 75cm. ilgio siūlas su 25-27mm 1/2 atraumatine adata. Vienkartinės sterilios pakuotės, dėžutėje ne mažiau 12 vnt. | dėž. | 6 |  | 5 | 0 | 0 | 157.5 |  |  |  | 33141800-8
11 | Artikuliacinis popierius | Artikuliacinė dvipusė kalkė (raudona/juoda), 12-13µm. 21-23mm, ne mažiau 25m. ritinėliai. | vnt. | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 68.9325 |  |  |  | 33141800-8
12 | Artikuliacinis popierius | 8-9µm, ne mažiau 100vnt dėžutėje. | dėž. | 8 |  | 5 | 0 | 0 | 58.8 |  |  |  | 33141800-8
13 | Tarpdančių juosta | Mono-filamentinė PTFE juosta yra tvirta, nenutrūksta bei nepleišėja, švelniai įlenda net į siauriausius tarpus, ne tik puikiai priglunda prie danties paviršiaus, nepažeidžia dantenų, 50 m. (lygiavertis Piksters) | vnt. | 8 |  | 5 | 0 | 0 | 88.2 |  |  |  | 33137000-9
14 | Mentelės kompozitams maišyti | Vienkartinės (plastikinės), (lygiavertės “GC”). | vnt. | 1000 |  | 5 | 0 | 0 | 210 |  |  |  | 33131300-0
15 | Endodontinė liniuotė ant piršto | Autoklavuojama, metalinė, lygiavertė “Pol-intech” | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 96.8 |  |  |  | 33131120-4
16 | Kempinelės endo failų dezinfekcijai | Pakuotėje 50 vnt., (lygiavertis “Falkon”). | vnt. | 1000 |  | 21 | 0 | 0 | 181.5 |  |  |  | 33137000-9
17 | Žirklės | Žirklės metalo kirpimui | kompl. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 10.9384 |  |  |  | 33131161-3
18 | Instrumentai retrakciniam siūlui į vageles pakuoti. | Retrakciniam siūlui į vageles pakuoti. | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 181.5 |  |  |  | 33131000-7
19 | Plombavimo instrumentas | Metalinis, dvipusis, autoklavuojamas: | [5 empty] | 0 | 3993 |  |  |  | 33131000-7
19.1 | Užaplvalintas kimštukas 1,2 mm su 1 mm lopetėle, (lygiavertis Nr. 4849 “Kohler”). |  | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0
19.2 | Užaplvalintas kimštukas 1,5 mm su 1 mm lopetėle . |  | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0
19.3 | Cilindrinis kimštukas 1,5 mm su 1,5 mm lopetėle. |  | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0
19.4 | Dvipusė lopetėle: įprasta 1 mm ir 90 laipsnių pasukta 1 mm. |  | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0
19.5 | Dvipusė lopetėle: įprasta 3 mm ir 90 laipsnių pasukta 3 mm. (lygiavertis “Nr. 6338 Kohler”). |  | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0
20 | Rentgeno jutiklio (viziografo) laikikliai | Nuotraukoms su endodontiniais instrumentais kanale priekiniams ir galiniams dantims, rinkinys 4 vnt. pakuotėje, (lygiavertis “Endo-Bite Senso ”). | rink. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 435.6 |  |  |  | 33711790-1
21 | Karščio pernešėjas gutaperčos kondensavimui | Ergonomine rankena, dvipusis, ISO dydžiai: #1- #2 ir #3- #4, (lygiavertis “Maillefer plugger”). | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 544.5 |  |  |  | 33126000-9
22 | Adatkotis | Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. (NH160, NH160TC) | vnt. | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 1210 |  |  |  | 33131200-9
23 | Kompomeras išskiriantis fluorą, pieninių dantų plombavimui, | Išskiriamas iš kapsulių, 0,25g. Po 20 kapsulių pakuotėje, skirtas visų klasių priekinių ir galinių dantų ertmių tiesioginės restauracijos. A2 spalva, (lygiavertis “Dyract”). 20 kapsulių po 0,25g | pak. | 100 |  | 5 | 0 | 0 | 9660 |  |  |  | 33135000-5
24 | Šviesoje kietėjantis hidrofilinis silantas | Išskiriantis fluorą, dervų pagrindu, baltos spalvos, (lygiavertis „Fissurit F“). Pakuotėje 2x2g švirkštai medžiagos su 20 aplikavimo antgaliukų ir apsauginiu dangteliu nuo šviesos, ėsdinimo želė, mikroaplikatoriai. | pak. | 12 |  | 5 | 0 | 0 | 478.8 |  |  |  | 33135000-5
25 | MTA . Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui | Medžiaga mineral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Danties audinių spalvos, nedažantis danties audinių. (lygiavertis „Pro root“). Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g. | g | 12 |  | 5 | 0 | 0 | 1033.2 |  |  |  | 33135000-5
26 | Universalių polyrų galvutės | Dedamos ant laikiklio mikrovarikliui, taurelės, liepsenlės ir diskelio formos. Pakuotėje 3x20vnt. + 3 laikikliai (mandrelos), (lygiavertis „OneGloss“). | vnt. | 480 |  | 5 | 0 | 0 | 25200 |  |  |  | 33131110-1
27 | Poliravimo diskai | Dedami ant laikiklio mikrovarikliui, rinkinyje 4 skirtingo abrazyvumo vienkartiniai diskai (lygiavertis „SuperSnap“). | vnt. | 2000 |  | 5 | 0 | 0 | 672 |  |  |  | 33131110-1
28 | Poliravimo pasta po konkrementų nuėmimo | 50g pakuotėje (lygiavertis „proKlene + Prophylaxis Paste Oil Free“ arba DÜRR Lunos Prophy pasta Super Soft 50g neutral | g | 600 |  | 5 | 0 | 0 | 189 |  |  |  | 33131110-1
29 | Poliravimo pasta po konkrementų nuėmimo su fluoru | lygiavertis “HAWE Cleanic“ | g | 400 |  | 5 | 0 | 0 | 71.4 |  |  |  | 33131110-1
30 | Poliravimo pasta kompozitų poliravimui | 0,5micronų deimantinė poliravimo pasta, 1,2ml švirkštas, (lygiavertis „Ultradent Diamond Polish“) | ml | 24 |  | 5 | 0 | 0 | 529.2 |  |  |  | 33131110-1
31 | Rankiniai spreader – rankiniai plėtikliai | Lateraliniam gutaperčos kaiščių kondensavimui, 2 proc. koniškumo, (lygiavertis Dentsply). (dydis – ilgis): | [6 empty] | 2488.5 |  |  |  | 33141800-8
31.1 | A – 21 mm |  | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0
31.2 | B – 21 mm |  | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0
31.3 | C – 21 mm |  | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0
31.4 | D – 21 mm |  | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0
31.5 | A – 25 mm |  | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0
31.6 | B – 25 mm |  | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0
31.7 | C – 25 mm |  | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0
31.8 | D – 25 mm |  | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0
32 | Gelis EDTA pagrindu, medžiaga kanalų valymui, | Švirkštuose po 9g, (lygiavertis “RC Prep”). | g | 36 |  | 5 | 0 | 0 | 75.6 |  |  |  | 33141800-8
33 | Preparatas naudojamas mechaninio šaknų kanalų apdirbimo procese | Palengvina kanalo išvalymą ir išplovimą, pašalina tepųjį sluoksnį, atidengiant dentino kanaliukų angas. Preparato sudėtyje esantis dinatrio edetatas (EDTA) išplauna kalcio ir magnio jonus ir suminkština viršutinį dentino sluoksnį, tuo pačiu palengvindamas jo pašalinimą ir kanalo išvalymą, 50ml talpos buteliukuose. (lygiavertis “CERKAMED Endo Solution 17% EDTA” | ml | 200 |  | 5 | 0 | 0 | 35.7 |  |  |  | 33141800-8
34 | Formokrezolis | 20 ml buteliukas. | ml | 40 |  | 5 | 0 | 0 | 26.46 |  |  |  | 33141800-8
35 | Kalcio hidroksido pasta su jodu | Švirkšte ne mažiau 2 g. Pakuotėje švirkštas su antgaliukais aplikacijai, (lygiavertis „Cerkamed CALCIPAST+J“). | g | 16 |  | 5 | 0 | 0 | 305.424 |  |  |  | 33141800-8
[6 empty] | Viso: | 0 | 0