KAUNO R. SAV., ROKŲ SEN., ROKŲ K., KELMYNO G., APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 3.

- Klausimas. Techninių specifikacijų 2.7. punkte (Apšvietimo atramos), nurodytas atramos aukštis 9 metrai, bei gembės aukštis 1 metrai. Bendrai gaunamas 10 metrų apšvietimo atramos aukštis virš žemės. Sąnaudų žiniaraščio 2. punkte nurodoma "Karštai cinkuotos apšvietimo atramos, H=9m virš žemės paviršiaus montavimas". Tas pats (H=9 m), minima ir brėžinių pastabų lentelėse. Prašome patikslinti kokio bendro aukščio (atrama + gembė) turi būti apšvietimo atrama.

Atsakymas. Šviestuvo montavimo aukštis 9 m. Atrama 9 m aukščio virš ž. p. be gembės. Gembės specifikacija perteklinė (nereikalinga), nei SKŽ ir apšvietimo skaičiavimuose nėra gembės.

- Klausimas. Prašome patikslinti atramų cinkavimo reikalavimus, kurie yra nurodyti projekto specifikacijoje - (SFS-EN ISO 1461), nes šis standartas netaikomas Lietuvoje.

Atsakymas. Standartas LST EN ISO 1461:2022 „Karštasis cinkavimas. Geležies ir plieno gaminių cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“ (identiškas SFS-EN ISO 1461) yra taikomas ir Lietuvoje kaip Lietuvos standartas. Lietuvoje jis galioja su ta pačia technine turinio versija kaip ir SFS (Suomijos) ar bet kurios kitos šalies EN ISO 1461 standartas. Tad projektinėje dokumentacijoje nurodytas SFS-EN ISO 1461 atitinka Lietuvoje galiojantį LST EN ISO 1461.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.