Klausimas

Projekto darbų kiekių žiniaraščiuose nurodoma, kad po stogine turės būti įrengta 60m2 trinkelių dangos ir 23m vejos bortelių..
Tačiau, žvelgiant į projekto brėžinį Nr. 24381-11-TP-SP-4, matome, kad šie kiekiai yra didesni. Kuo vadovautis?

Atsakymas

Vadovautis projekto brėžiniu Nr. 24381-11-TP-SP-4