## Lapas1
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAVADINIMAS"
Įmonės kodas: , PVM mokėtoko kodas: LT
ADRESAS Kaunas, tel.: , el.p.,
KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
OBJEKTO PAVADINIMAS
Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Terminas d/d | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2025 | [5 empty] | 2026
[5 empty] | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė
1. | Bendroji dalis
1.1 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos
1.2 | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai
1.3 | Darbo projekto parengimas
2. | Vandentiekio tinklai Laukų g.
2.1 | Vandentiekio tinklai, įskaitant šulinius ir kameras, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.
2.2 | Atšakos iki sklypo ribos, įskaitant požemines sklendes, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.
3. | Nuotekų tinklai Laukų g.
3.1 | Buitinių nuotekų tinklai, įskaitant šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, išbandymą, praplovimą, TV diagnostiką.
3.2 | Išvadai, įskaitant prijungimo šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, išbandymą, praplovimą.
4. | Nuotekų valymo įrenginiai
4.1 | Sklypo planiravimas, statybos aikštelės paruošimo darbai
4.2 | Pirminio valymo kamera (nusodintuvas/smėliagaudė ir peteklinio dumblo kaupimo rezervuaras)
4.3 | Debito išlyginimo rezervuaras su tiekimo siurbliais
4.4 | Reakcijų rezervuaras, kuriame sumontuotas plūduriuojantis aeratorius, valyto vandens porcijos išleidimo siurblys, perteklinio dumblo šalinimo siurblys
4.5 | Išvalytų nuotekų debito apskaitos mazgas
4.6 | Išleistuvas
4.7 | Elektrotechnikos darbai
4.8 | SCADA su duomenų perdavimu į centrinę dispečerinę
4.9 | Aplinkos tvarkymas
5 | PRIVAŽIAVIMO KELIAS, NUOVAŽA
5.1 | Privažiavimo kelio, aikštelės ir pėsčiųjų takų įrengimas
5.2 | Nuovažos įrengimas
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai vykdomi pagal suderintą darbo projektą. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai gatvėse tiesiami uždaru (betranšėjiniu) horizontalaus valdomo gręžimo būdu, nuotekų šalinimo atvadai, vandentiekio įvadai
šulinių elementai montuojami atviru, tranšėjiniu būdu, paruošiant pagrindus ir užpilant sumontuotus vamzdynus smėliu.