Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1. Perkami vandentiekio siurbliai:

| Pirkimo dalis | Siurblys | Kiekis, vnt. | Pateikiami techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I dalis | Panardinamas gręžinio Nr. 4E | 1 | Priedėlis Nr. 1 |
|  | Panardinamas gręžinio Nr. 10D | 1 |  |
|  | Panardinamo gręžinio siurblio variklis | 1 |  |
| II dalis | Išcentrinis geriamojo vandens siurblys Pramonės VS | 1 | Priedėlis Nr. 2 |
|  | Siurblio pastatymas Pramonės VS (Chemijos g. 21, Kaunas) | 1 |  |
|  | Išcentrinis geriamojo vandens siurblys Vičiūnų VS | 2 |  |
|  | Siurblio pastatymas Vičiūnų VS (Kruonio g. 23, Kaunas) | 2 |  |
|  | Išcentrinis geriamojo vandens siurblys Kalniečių VS | 1 |  |
|  | Siurblio pastatymas Kalniečių VS (Muravos g. 5, Kaunas) | 1 |  |
|  | Išcentrinio geriamojo vandens siurblio variklis Pramonės VS | 1 |  |
|  | Siurblio variklio pastatymas Pramonės VS (Chemijos g. 21, Kaunas) | 1 |  |
| III dalis | Vakuuminis vandentiekio siurblys Kleboniškio 1F | 1 | Priedėlis Nr. 3 |
|  | Vakuuminio vandens siurblio montavimas ir prijungimas Kleboniškio 1F | 1 | Priedėlis Nr. 4 |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - CE atitiktis: a) Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC; b) Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU.

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

  - Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Testavimas.  ISO 9906: Gr 2B

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min -10 + 40С

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Siurblių  pristatymo vieta: Apuolės g. 7,  Kaunas. Tie siurbliai, kuriems kartu perkami ir sumontavimo darbai, pristatomi į siurblio montavimo vietą.

  - Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblius užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

  - Tiekėjas suderina su Užsakovu SCADA prijungimo signalus. SCADA programavimo darbus atliks Užsakovas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Netaikoma

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia:

    - Užpildytus techninės specifikacijos priedėlius;

    - Testavimo protokolai ISO 9906: Gr 2B;

    - gamintojo internetinį adresą;

    - slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus;

    - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą;

    - gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbliai, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

    - Kitus dokumentus nurodytus techninės specifikacijos priedėliuose.

  - Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai lietuvių kalba:

    - montavimo instrukcijos ir naudojimo instrukcijos;

    - Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis;

    - Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais;

    - Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus;

    - Nurodo Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

    - Kitus dokumentus nurodytus techninės specifikacijos priedėliuose.

  - Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.

  - Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Netaikoma.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Perkamiems objektams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Prekės garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Perkami objektai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- Žalieji reikalavimai

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Šią techninę specifikaciją papildantys priedėliai pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai Giluminiams vandens siurbliams; 5 lapai;

Priedėlis Nr. 2 Techniniai reikalavimai Išcentriniams vandens siurbliams, 7 lapai;

Priedėlis Nr. 3 Techniniai reikalavimai Vakuuminiam vandens siurbliui; 2 lapai;

Priedėlis Nr. 4 Vakuuminio vandens siurblio pajungimo technologiniai brėžiniai, 3 lapai.