Klausimai – atsakymai „Žadeikių k. nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“

Pirkimo ID 3445860

- Klausimas

Prašome patikslinti, ar tikrai minimalus naudingas dumblo tankinimo talpos tūris 60 dienų turi būti V=34 m3? Pagal mūsų technologinius skaičiavimus, maksimalus perteklinio dumblo kiekis per 60 dienų siekia V=18 m3“.

Atsakymas

Perteklinio dumblo kaupimo rezervuaras turi būti pakankamo dydžio, kad jame būtų galima sukaupti 60 dienų perteklinio dumblo kiekį, tačiau jo naudingasis tūris negali būti mažesnis nei 34 m³. Tiekėjai gali siūlyti ir didesnio tūrio talpas. Siūlomas tūris turi būti pagrįstas skaičiavimais, atliktais pagal perteklinio dumblo susidarymo kiekį prie projektinės apkrovos.

- Klausimas

Pirkimo sąlygų 6.1.3 p. nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikti 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai, tačiau 4 priede ties kiekvienu reikalavimu nurodyta, kad su pasiūlymu teikiamas EBVPD, kuris jau nurodytas Pirkimo sąlygų 6.1.2 p.
Prašome paaiškinti: ar su pasiūlymu reikia pateikti aktualius dokumentus patvirtinančius atitikimą kvalifikacijos ir kokybės bei aplinkos apsaugos reikalavimams.

Atsakymas

Su pasiūlymu teikiamas EBVPD, aktualių dokumentų, patvirtinančių atitikimą kvalifikacijos ir kokybės bei aplinkos reikalavimams, bus prašoma tik pasiūlymą pripažinus galimu laimėtoju.