

PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

II PIRKIMO DALIS 

RINKINIŲ PIRKIMAS
(BANGINĖS OPTIKOS RINKINIŲ PIRKIMAS)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Tiekėjo el. pašto adresas
	

	Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p)
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:
	Eil. nr.
	Kiekybės kriterijai 
	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės[footnoteRef:1] [1:  Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.] 

	Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“

	1.
	Papildomas prekių garantijos terminas (optikos sistema, optikos eksperimentų rinkinys, optikos rinkinio priedai, pastovios įtampos maitinimo šaltinis)
	0 mėn.
	

	
	
	6 mėn.
	

	
	
	12 mėn.
	



Siūlome šias prekių kainas:
	Eil. nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis, mato
vnt.
	1 vnt. kaina EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1.
	Optikos sistema
	15 vnt.
	
	

	2.
	Optikos eksperimentų rinkinys
	15 vnt.
	
	

	3.
	Optikos rinkinio priedai
	15 vnt.
	
	

	4.
	[bookmark: _GoBack]Pastovios įtampos maitinimo šaltinis
	15 vnt.
	
	

	Bendra kaina EUR be PVM
	

	PVM
	

	Bendra kaina EUR su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. nr.
	Partnerio pavadinimas
	Kokias veiklas partneris atliks
	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Kokias veiklas subtiekėjas atliks
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:2] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [2:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	[bookmark: _Hlk181603164]II PIRKIMO DALIS: Banginės optikos rinkinių pirkimas

	[bookmark: _Hlk181713051]Nr. 
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Tiekėjų siūlomi parametrai 

	[bookmark: _Hlk15545810]1.
	Optikos sistema - 15 vnt.
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +50 mm
	Objektyvo stiklas laikiklyje ____ vnt., kurio židinio nuotolis _____  mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne didesnis kaip -100 mm
	Objektyvo stiklas laikiklyje _______ vnt., kurio židinio nuotolis _______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +300 mm
	Objektyvo stiklas laikiklyje ________ vnt., kurio židinio nuotolis _______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +100 mm
	Objektyvo stiklas laikiklyje _________ vnt., kurio židinio nuotolis _____ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Turi būti žemės ir mėnulio modelis
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Ne mažiau kaip 2 vnt. laikiklis stikliukams ir diafragmoms
	_______ vnt. laikiklis stikliukams ir diafragmoms
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Turi būti įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai laikikliuose
	Taip.ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Turi būti lygiakraštė prizmė
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Turi būti spalvų filtrų rinkinys
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Turi būti apvalios diafragmos
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Turi būti permatomas ekranas laikiklyje
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Diodinės lempos ne mažiau kaip 3 vnt.
	Diodinės lempos _____vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Turi būti maitinimo blokas diodinėms lempoms
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Ne mažiau kaip 3 kabeliai
	________ kabeliai
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	Turi būti įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	[bookmark: _Hlk181713042]2.
	Optikos eksperimentų rinkinys - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Lempa ne mažiau kaip 20 W galia
	Lempa ______ W galia
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Lempa turi būti halogeninė arba lygiavertė
	Lempa ________
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Turi būti pusapvalis lęšis
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. plokščiai išgaubtų lęšių
	_______ vnt. plokščiai išgaubtų lęšių
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Turi būti plokščiai įgaubtas lęšis
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Turi būti trapecijos formos prizmė
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Turi būti prizmė su stačiu kampu
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Optinis diskas turi būti su gradacija
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt.
	Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip ________vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3.
	Optikos rinkinio priedai - 15 vnt.
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Turi būti optinis ir bėgių stendas
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Apskrita diafragma turi būti su laikikliu
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Apskritos diafragmos diametras ne mažesnis kaip 20 mm
	Apskritos diafragmos diametras ______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Difrakcinė gardelė ne mažesnė kaip 300 linijų/mm
	Difrakcinė gardelė ______ linijų/mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Apskritas diskas turi būti su laikikliu
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Apskrito disko diametras ne mažesnis kaip 30 mm
	Apskrito disko diametras _______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Turi būti laikiklis lęšiams ir diafragmoms
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Poliarizatorius turi būti su laikikliu
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Poliarizatoriaus diametras ne mažesnis kaip 50 mm
	Poliarizatoriaus diametras _______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Poliarizatorius ne mažiau kaip 2 vnt.
	Poliarizatorius ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Turi būti ne mažiau kaip 2 poliarizatorių laikikliai
	________ poliarizatorių laikikliai
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Turi būti poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4.
	Pastovios įtampos maitinimo šaltinis - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 12 V kintamoji srovė
	Išėjimo įtampa _____ V kintamoji srovė
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Jungiamasis laidas turi būti su įjungimo/išjungimo jungikliu
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Jungiamasis laidas turi būti su ne mažiau kaip 2 vnt. 4 mm apsauginiais kištukais
	Jungiamasis laidas turi būti ______ vnt. _____ mm apsauginiais kištukais
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Jungiamojo laido ilgis ne mažesnis kaip 170 cm
	Jungiamojo laido ilgis ______ cm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Įtampos šaltinio kintamoji srovė turi būti ne mažesnė kaip 230 V 
	Įtampos šaltinio kintamoji srovė _________ 230 V 
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Įtampos šaltinio dažnis ne mažesnis kaip 50 Hz 
	Įtampos šaltinio dažnis ________ 50 Hz 
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.



*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	



Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė
