PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

II PIRKIMO DALIS

RINKINIŲ PIRKIMAS

(BANGINĖS OPTIKOS RINKINIŲ PIRKIMAS)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas prekių garantijos terminas (optikos sistema, optikos eksperimentų rinkinys, optikos rinkinio priedai, pastovios įtampos maitinimo šaltinis) | 0 mėn. |  |
|  |  | 6 mėn. |  |
|  |  | 12 mėn. |  |

Siūlome šias prekių kainas:

| Eil. nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | 1 vnt. kaina EUR be PVM | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Optikos sistema | 15 vnt. |  |  |
| 2. | Optikos eksperimentų rinkinys | 15 vnt. |  |  |
| 3. | Optikos rinkinio priedai | 15 vnt. |  |  |
| 4. | Pastovios įtampos maitinimo šaltinis | 15 vnt. |  |  |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Kokias veiklas partneris atliks | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Kokias veiklas subtiekėjas atliks | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| II PIRKIMO DALIS: Banginės optikos rinkinių pirkimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Tiekėjų siūlomi parametrai |  |  |
| 1. | Optikos sistema - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +50 mm | Objektyvo stiklas laikiklyje ____ vnt., kurio židinio nuotolis _____ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne didesnis kaip -100 mm | Objektyvo stiklas laikiklyje _______ vnt., kurio židinio nuotolis _______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +300 mm | Objektyvo stiklas laikiklyje ________ vnt., kurio židinio nuotolis _______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +100 mm | Objektyvo stiklas laikiklyje _________ vnt., kurio židinio nuotolis _____ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti žemės ir mėnulio modelis | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Ne mažiau kaip 2 vnt. laikiklis stikliukams ir diafragmoms | _______ vnt. laikiklis stikliukams ir diafragmoms | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai laikikliuose | Taip.ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti lygiakraštė prizmė | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti spalvų filtrų rinkinys | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti apvalios diafragmos | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti permatomas ekranas laikiklyje | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Diodinės lempos ne mažiau kaip 3 vnt. | Diodinės lempos _____vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti maitinimo blokas diodinėms lempoms | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Ne mažiau kaip 3 kabeliai | ________ kabeliai | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Dėžutės dangtis turi būti nuimamas | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 2. | Optikos eksperimentų rinkinys - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Lempa ne mažiau kaip 20 W galia | Lempa ______ W galia | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Lempa turi būti halogeninė arba lygiavertė | Lempa ________ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti pusapvalis lęšis | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. plokščiai išgaubtų lęšių | _______ vnt. plokščiai išgaubtų lęšių | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti plokščiai įgaubtas lęšis | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti trapecijos formos prizmė | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti prizmė su stačiu kampu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Optinis diskas turi būti su gradacija | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Dėžutės dangtis turi būti nuimamas | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt. | Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip ________vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 3. | Optikos rinkinio priedai - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Turi būti optinis ir bėgių stendas | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Apskrita diafragma turi būti su laikikliu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Apskritos diafragmos diametras ne mažesnis kaip 20 mm | Apskritos diafragmos diametras ______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Difrakcinė gardelė ne mažesnė kaip 300 linijų/mm | Difrakcinė gardelė ______ linijų/mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Apskritas diskas turi būti su laikikliu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Apskrito disko diametras ne mažesnis kaip 30 mm | Apskrito disko diametras _______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti laikiklis lęšiams ir diafragmoms | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Poliarizatorius turi būti su laikikliu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Poliarizatoriaus diametras ne mažesnis kaip 50 mm | Poliarizatoriaus diametras _______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Poliarizatorius ne mažiau kaip 2 vnt. | Poliarizatorius ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 poliarizatorių laikikliai | ________ poliarizatorių laikikliai | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 4. | Pastovios įtampos maitinimo šaltinis - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 12 V kintamoji srovė | Išėjimo įtampa _____ V kintamoji srovė | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Jungiamasis laidas turi būti su įjungimo/išjungimo jungikliu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Jungiamasis laidas turi būti su ne mažiau kaip 2 vnt. 4 mm apsauginiais kištukais | Jungiamasis laidas turi būti ______ vnt. _____ mm apsauginiais kištukais | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Jungiamojo laido ilgis ne mažesnis kaip 170 cm | Jungiamojo laido ilgis ______ cm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Įtampos šaltinio kintamoji srovė turi būti ne mažesnė kaip 230 V | Įtampos šaltinio kintamoji srovė _________ 230 V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Įtampos šaltinio dažnis ne mažesnis kaip 50 Hz | Įtampos šaltinio dažnis ________ 50 Hz | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.