PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

IV PIRKIMO DALIS

RINKINIŲ PIRKIMAS

(ŠILUMOS EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ PIRKIMAS)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas prekių garantijos terminas (šilumos eksperimentinis rinkinys) | 0 mėn. |  |
|  |  | 6 mėn. |  |
|  |  | 12 mėn. |  |

Siūlome šias prekių kainas:

| Eil. nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | 1 vnt. kaina EUR be PVM | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Šilumos eksperimentinis rinkinys | 15 vnt. |  |  |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Kokias veiklas partneris atliks | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Kokias veiklas subtiekėjas atliks | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| IV PIRKIMO DALIS: Šilumos eksperimentų rinkinių pirkimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Tiekėjų siūlomi parametrai |  |  |
| 1. | Šilumos eksperimentinis rinkinys - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Graduotas cilindras ne mažesnės kaip 100 ml talpos | Graduotas cilindras _____ ml talpos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Graduotas cilindras plastikinis arba lygiavertės medžiagos | Graduotas ________ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti šilumą sugeriančių vamzdelių pora | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stikliniai mėgintuvėliai ne mažiau kaip 2 vnt. | Stikliniai mėgintuvėliai _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stikliniai mėgintuvėliai ne mažesni kaip 15x150 mm | Stikliniai mėgintuvėliai _______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti vaškinė kreidelė | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Vamzdeliai plastikiniai arba lygiavertės medžiagos | Vamzdeliai ______ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Vamzdelių ilgis ne trumpesnis kaip 1 m | Vamzdelių ilgis ______ m | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Vamzdelių ne mažiau kaip 2 vnt. | Vamzdelių ________vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti dinamometrų laikiklis | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti bimetalinis strypas | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Atraminiai žiedai ne mažiau kaip 3 vnt. | Atraminiai žiedai ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stiklinis vamzdelis ne trumpesnis kaip 7 cm | Stiklinis vamzdelis ______ cm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stiklinis vamzdelis ne mažiau kaip 2 vnt. | Stiklinis vamzdelis _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stiklinis vamzdelis ne trumpesnis kaip 7 cm | Stiklinis vamzdelis _____cm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Stiklinis vamzdelis ne mažiau kaip 2 vnt. | Stiklinis vamzdelis _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Cheminė stiklinė ne mažesnė kaip 250 ml talpos | Cheminė stiklinė ______ ml talpos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Erlenmejerio kolba ne mažesnė kaip 100 ml talpos | Erlenmejerio kolba ______ ml talpos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti izoliacinis indas su dangteliu | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Termometrai (TM) ne mažiau kaip 3 vnt. | Termometrai (TM) _____vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | TM matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip -10C iki ne mažiau kaip 110 C | TM matavimo diapazonas ________ C | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | TM ne mažiau kaip 2 vnt. graduotų ir ne mažiau kaip 1 vnt. negraduotų | TM _______ vnt. graduotų ir ________ vnt. negraduotų | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti spiralių rinkinys šilumos spinduliavimui | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Silikoniniai kamšteliai ne mažiau kaip 4 vnt. | Silikoniniai kamšteliai ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Atraminis strypas ne trumpesnis kaip 50 cm, kurio diametras ne mažesnis kaip 1 cm | Atraminis strypas ______ cm, kurio diametras _____ cm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Blokelis su kabliuku ne mažiau kaip 1 vnt. iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir ne mažiau kaip 1 vnt. iš geležies arba lygiavertės medžiagos | Blokelis su kabliuku _____ vnt. iš _________ ir _______ vnt. iš ________ medžiagos | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti nuimamas dėžutės dangtis | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.