PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

V PIRKIMO DALIS

RINKINIŲ PIRKIMAS

(RINKINIŲ „ELEKTRA, INDUKCIJA, KINTAMA SROVĖ“ PIRKIMAS)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas prekių garantijos terminas (elektros mokymo stendas, matavimų sąsaja) | 0 mėn. |  |
|  |  | 6 mėn. |  |
|  |  | 12 mėn. |  |

Siūlome šias prekių kainas:

| Eil. nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | 1 vnt. kaina EUR be PVM | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Elektros mokymo stendas | 15 vnt. |  |  |
| 2. | Matavimų sąsaja | 15 vnt. |  |  |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Kokias veiklas partneris atliks | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Kokias veiklas subtiekėjas atliks | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| V PIRKIMO DALIS: Rinkinių „Elektra, indukcija, kintama srovė“ pirkimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Tiekėjų siūlomi parametrai |  |  |
| 1. | Elektros mokymo stendas - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Komponentai turi būti integruoti stende | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruotas fotorezistorius ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotas termistorius Ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruotas termistorius _______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruota relė ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt. | Skirtingi varžų elementai _______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža I ne mažiau kaip 100 Ω | Integruota varža I _______ Ω | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža II ne mažiau kaip 200 Ω | Integruota varža II ______ Ω | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža III ne mažiau kaip 450 Ω | Integruota varža III ______ Ω | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža IV ne mažiau kaip 650 Ω | Integruota varža IV ______ Ω | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža V ne mažiau kaip 1 kΩ | Integruota varža V ______ kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža VI ne mažiau kaip 4.5 kΩ | Integruota varža VI ______ kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža VII ne mažiau kaip 10 kΩ | Integruota varža VII _______kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža VIII ne mažiau kaip 30 kΩ | Integruota varža VIII _______ kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruota varža IX ne mažiau kaip 100 kΩ | Integruota varža IX _______ kΩ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V | Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo ______ V iki _____ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V | Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa _____ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt. | Integruotos lempos ______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruotas tranzistorius _______, ______vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruotas potenciometras _______ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt. | Integruotas šviesos diodas _________ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt. | Integruoti perjungiami mygtukai ________ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt. | Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai _________ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF | Kondensatorių talpa ______ µF | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte neturi būti) | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti galimybė sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
| 2. | Matavimų sąsaja - 15 vnt. | Siūlomo gaminio parametro reikšmės (įrašyti) | Pateikiamas dokumentas | Nurodyti failo pavadinimą ir parametro vietą jame (lapo Nr.) |
|  | Integruota sąsaja USB 1.1 arba lygiavertė | Integruota sąsaja _______ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti integruota skaitmeninė sistema | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninė sistemoje integruoti ne mažiau kaip 5 vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui | Skaitmeninė sistemoje integruoti _____vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės sistemos įtampa ne mažiau kaip 5 V | Skaitmeninės sistemos įtampa ________ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 15 mA | Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė _______ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninė sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais | Skaitmeninė sistema _______ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninėje sistemoje integruoti ne mažiau kaip 8 vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai | Skaitmeninėje sistemoje integruoti ________vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninėje sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais | Skaitmeninėje sistema _______ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 5.0 V | Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa _______ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Visos jungtys ne didesnės kaip 2 mm | Visos jungtys ______ mm | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti integruota impulso pločio moduliacijos sistema (IPM) | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | IPM sistemos išėjimo dažnis nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz | IPM sistemos išėjimo dažnis nuo _______iki _____ kHz | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 % | IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo ______ iki ______ % | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti stačiakampė IPM sistemos išėjimo forma | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | IPM sistemos išėjimo įtampa ne mažiau kaip 5 V | IPM sistemos išėjimo įtampa _________ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | IPM sistemos išėjimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA | IPM sistemos išėjimo srovė __________ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti integruota skaitmeninė-analoginė sistema | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris ne mažiau kaip 1 vnt. | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris _____ vnt. | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninė-analoginė sistema ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų | Skaitmeninė-analoginė sistema ______ kanalų/išėjimų | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo ______ iki _____ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ne mažesnis kaip ±5V | Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ________5V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti parenkamos skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruotos bangų formos ne mažiau kaip sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 25 mA | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė _______mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti integruota analoginė-skaitmeninė sistema (ASS) | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | ASS įėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V | ASS įėjimo įtampa nuo ____ iki _______ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | ASS nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje turi būti atskirtos | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | ASS ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių | ASS _____ kanalai nuolatinės srovės ir ______kanalai kintamosios srovės jungčių | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Turi būti integruota srovės matavimo sistema | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Srovės matavimo sistema turi būti pritaikyta matuoti kintamąją ir nuolatinę srovę | Taip/ne | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa ne mažiau kaip ±10 V | Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa _______ V | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė ne mažiau kaip 30 mA | Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė _______ mA | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys _______ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |
|  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija. | Pagrindo schematiniai žymėjimai yra _________ | įrašyti pateikto dokumento pavadinimą | įrašyti lapo Nr. |

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.