1. Klausimas:

Savo atsakyme PO pažymėjo, kad "Pirkimo priede Nr. 9 „Sklypo sutvarkymo“ dalis projekto Nr. 24381-11-TP-5 yra nurodytas Žaidimų aikštelės pjūvis, vadovautis techninio projekto sprendiniu."

Minėtame pjūvyje yra nurodyta ,kad turi būti įrengtas 6 cm storio EPDM dangos sluoksnis. Tokia liejamos dangos sistema yra labai brangi ir neturi sertifikato.

Prašome patikslinti, ar bus galima ,darbo projekto parengimo metų, pakeisti danga į 5 cm storio SBR dangos ir 1 cm storio EPDM dangos sistemą.

Minėta sistema yra gerokai pigesnė ir nieko nesiskyrė savo amortizacinėmis ir kitokiomis savybėmis nuo vientisos EPDM dangos bei yra sertifikuota.

Atsakymas:

Pirkimo priede Nr. 9 “Sklypo sutvarkymo” dalies projekto Nr. 24381-11-TP-SP-8 aiškinamajame rašte parašyta “ Guminės dangos spalva- tamsiai raudona, derinama su architektu ir užsakovu. Įrengimo sluoksniai derinami darbo projekto metu, pasirinkus konkretų gamintoją”.

Tai reiškia, kad guminė danga gali būti įrengiama dviem sluoksniais.