AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖS SĄLYGOS)

- PIRKIMO OBJEKTAS

Biokuro inventorizacijos paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA IR DARBŲ APIMTYS

Objektas ir jo adresas – akcinės bendrovės VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau – Užsakovas) rajoninė katilinė Nr.2 gamina ir tiekia šiluminę energiją Naujosios Vilnios gyvenamiesiems namams ir įstaigoms.

Rajoninėje katilinėje Nr.2, esančioje Naujojoje Vilnioje, Pramonės g. 95, kūrenamas biokuras ir gaminama šiluma. Tuo tikslu katilinėje įrengtas biokuro priėmimo, svėrimo, sandėliavimo ir transportavimo į katilinę biokuro ūkis. Biokuras tiekiamas į katilinę autotransportu.

Paslaugos teikėjas negali siūlyti paslaugų, jei paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pramonės g. 95, Naujoji Vilnia

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Biokuras atvežamas biokuro tiekėjo autotransportu, ant svėrimo svarstyklių pasveriamas pilnas skiedrovežis, nustatomas bruto  svoris. Biokuras iškraunamas iš skiedrovežio į sandėlį. Išvažiuojant ant svėrimo svarstyklių pasveriamas tuščias skiedrovežis, nustatomas neto svoris. Biokuro svėrėjas – Užsakovas.

Medienos skiedros produktų techninės specifikacijos:

| Biokuro rūšis | Kodas | Drėgnis % |  | Peleningu-mas % nuo sausosios masės | Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm |  | Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure, ne daugiau nei (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Max. | Vid. | Max. |  |
| Medienos skiedra | SM1 | 20 | 45 | 2 | 50-50-20 | 150-60-20 | Iki 2 |
| Medienos skiedra | SM2 | 35 | 55 | 3 | 50-50-20 | 150-60-20 | Iki 10 |
| Medienos skiedra | SM3 | 35 | 60 | 5 | 50-50-20 | 150-60-202 | Iki 25 |
| Medienos skiedra | SM3D | 35 | 55 | 5 | 50-50-20 | 150-60-202 | Iki 20 |

Rajoninėje katilinėje Nr.2 uždaroje ir atvirose iškrovimo ir sandėliavimo aikštelėse saugomas biokuras. Uždaro tipo aikštelėje galima sukaupti apie 200 t,  atviro tipo aikštelėje galima sukaupti apie 500 t, viso  galima sukaupti iki 700 tonų biokuro (žr. RK-2 rezervinio biokuro sandėliavimo schemą).

  - Paslaugų apimtys

Paslaugos teikėjas privalo paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną atlikti kuro sandėliavimo aikštelėje faktinę biokuro likučių inventorizaciją. Kuro likučiai turi būti įvertinti tonomis ir pateiktas biokuro esančio sandėlyje grafinis vaizdas, kiekvienos krūvos erdvinis tūris (m³), biokuro piltinis tankis (kg/m³) ir biokuro svoris prie faktinio drėgnumo (t). Paslaugos teikėjas nustatant bendrą sandėlyje esančio biokuro kiekį tonomis, užtikrina atliktų matavimų tikslumą ± 5% ribose. Rajoninėje katilinėje Nr.2 preliminarus vieno karto inventorizacijos kiekis nuo 500m3 iki 2500m3. Paslaugų teikėjo matavimo priemonės, naudojamos inventorizacijos metu, turi turėti galiojančią metrologinę patikrą.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka

    - Visas technines priemones reikalingas paslaugos atlikimui iš anksto turi numatyti ir privalo turėti Paslaugos tiekėjas.

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai

    - Paslaugos teikėjas matavimo rezultatus privalo pateikti Užsakovui: elektroniniu paštu (nurodytu Sutartyje), ne vėliau kaip kitą po atlikto matavimo darbo dieną.

    - Visiškai įformintą ir įgalioto asmens patvirtintą matavimo ataskaitą privalo pateikti Užsakovui: elektroniniu paštu (nurodytu Sutartyje) ne vėliau kaip trečią darbo dieną po atlikto matavimo.

    - Užsakovas pasilieka teisę koreguoti techninės specifikacijos 4.2. punkte nustatytą biokuro iventorizacijos paslaugų suteikimo terminą.

  - Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka

    - Biokuro inventorizacijos paslaugos  laikomos priimtomis, jeigu jos suteiktos tinkamai pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir yra pasirašytas jų perdavimo – priėmimo aktas.

    - Jeigu biokuro inventorizacijos paslaugos nebuvo priimtos dėl Paslaugų tiekėjo kaltės, Paslaugų tiekėjas atsiradusius trūkumus šalina savo sąskaita.

    - Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po biokuro inventrizacijos (matavimo) paslaugų suteikimo.

- Priedai

  - RK-2 rezervinio biokuro sandėliavimo schema