## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija II pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOLPOSKOPAS

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, nuorodose į gamintojų internetinius puslapius, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Apšvietimas | LED ar lygiavertis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Vaizdo padidinimo žingsniai/pakopos/lygiai ir didinimo faktoriai (kokybinis kriterijus) | Vaizdo padidinimo žingsniai/pakopos/lygiai: >3. Didinimo faktoriai ne prastesni kaip: >2,3× | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Darbinis atstumas | >200 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Stovas su ratukais | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas (kokybinis kriterijus) | >2 metai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Už siūlomus vaizdo padidinimo žingsnius/pakopas/lygius,  viršijančius minimalų reikalaujamą jų skaičių, specialiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.

Už siūlomą maksimalų padidinimą, nuo reikšmės: ≥ 14×, specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.

Už siūlomą garantinį terminą, viršijantį minimalų reikalaujamą 2 metų terminą, specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.