Išrašas iš 2025 m. liepos 9 d. „Vaizdo stebėjimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) posėdžio protokolo Nr. PRO –316

Darbotvarkė. Dėl atviro konkurso ,,Vaizdo stebėjimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ gauto tiekėjo pranešimo ID 268833.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) gavo tiekėjo pranešimą:

„1. Dėl kondicionierių remonto apimties:

Techninės specifikacijos 1 priede nurodyti darbai „Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas“ bei „išorinio bloko remontas“ pažymėti tik kaip „Remontas“. Kadangi nėra nurodyta, ar ši pozicija apima ir reikalingas medžiagas (atsargines dalis), ar tik darbą, prašome patikslinti – ar į šių pozicijų kainą turi būti įskaičiuotos medžiagos, ar tik darbai?

(Remiantis Techninės specifikacijos II skyriumi „Paslaugų aprašymas ir teikimo apimtis“, šios pozicijos tiesiogiai neaprašytos).

2. Dėl šaldymo agento pildymo:

Techninės specifikacijos 1 priede nurodyta paslauga „Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas“ įvardinta kaip „Remontas“. Kadangi nėra nurodyta, kokio tipo ar kiekio šaldymo agentas turi būti tiekiamas ir ar jis įskaičiuotinas į kainą, prašome patikslinti – ar į kainą turi būti įtrauktas šaldymo agentas (freonas)? Jei taip – koks jo tipas ir kiekiai numatomi?

3. Dėl įrangos modelių:

Techninės specifikacijos 1 priede nepateiktas joks konkretus oro kondicionierių modelis ar gamintojas. Kadangi remonto ir priežiūros įkainiai tiesiogiai priklauso nuo aptarnaujamos įrangos tipo ir sudėtingumo, prašome patikslinti – kokie oro kondicionieriai (gamintojas, modeliai, pajėgumai) yra eksploatuojami Užsakovo objektuose ir kuriuos reikės aptarnauti pagal nurodytas pozicijas?“

Komisija atsako į pateiktus klausimus:

1) Turi būti pateiktas oro kondicionierių remonto, neįskaitant detalių įkainis už vieną darbo valandą.

2) Kondicionierių pildymo įkainis turi būti nurodytas su darbais ir šaldymo agento kaina už 100 gramų (turimuose oro kondicionieriuose naudojamas R 32 tipo šaldymo agentas).

3) Pakeičiame punktus techninės specifikacijos ir pirkimo sąlygose 2.9 ir 2.10  ir 2.11 punktuose nurodomas vienos darbo valandos įkainis, neatsižvelgiant į oro kondicionieriaus gamintoją ir prietaiso modelį.:

3.1 Techninėje specifikacijoje keičiame:

| # Eil. Nr. | # Prekė | # Paslauga | # Matavimo vienetas | # Maksimalus preliminarus kiekis # vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.9 | # Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas | # Remontas | # val. | # 100 |
| # 2.10 | # Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas | # Remontas | # val. | # 100 |
| # 2.11 | # Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas su darbais | # Remontas | # gr. | # 100 |

3.2 Pasiūlymo formoje keičiame (aktuali pasiūlymo forma pridedama prie pirkimo dokumentų):

| # Eil. Nr. | # Prekė | # Paslauga | # Matavimo vnt. | Maksimalus preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra preliminari kaina**, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.9 | # Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas | # Remontas | # val. | 100 |  |  |
| - 2.10 | # Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas | # Remontas | # val. | 100 |  |  |
| - 2.11 | # Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas su darbais | # Remontas | # gr. | 100 |  |  |

NUTARTA.

1. Įpareigoti komisijos sekretorę CVP IS priemonėmis išsiųsti pirkimo dalyviams pranešimus apie atsakymus į pateiktus klausimus.

Komisijos sekretorė, J.Klišauskienė