Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Rekvizitai: - įmonės kodas; - PVM kodas; - atsiskaitomoji sąskaita; - bankas, banko kodas. |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

    - aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

    - naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Prekių ir paslaugų garantinės priežiūros išlaidos;

    - Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

  - Pirkimui siūlome:

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga | Matavimo vnt. | Maksimalus preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra preliminari kaina**, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6=7 |
|  | Stacionari vaizdo kamera ir įranga |  |  |  |  |  |
|  | Stacionari vaizdo kamera, „Bosch NBN-73023-BA“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # Vidaus vaizdo kamera „Bosch Flexidome IP Indoor 5000i NDI-5503-A-B“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | # Kupolinė valdoma vaizdo kamera „Bosch MIC-7522-Z30WR + MIC-WMB-WD+MIC-SCA-WD+MIC-PMB“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai „Fujinon 5-50mm, YV10X5SR4A-SA2L” arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # Skaitmeninė vaizdo kamera, “ADSDU835P (American Dynamics SpeedDome Ultra 8)” arba lygiaverte | # Įranga | # vnt. | 2 |  |  |
|  | # Skaitmeninė spalvoto vaizdo, diena/naktis 1/4" kamera „Ikegami ICD-879p“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # Objektyvas su motorizuotu fokusu ir keičiamu židinio nuotoliu, automatinė diafragma, židinio nuotolio kitimo ribos 11-200 mm, optinis priartinimas 18 kartų, F1.9-360 „ErnitecQ11Z18SPNA-1/2“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # Integruota pozicianavimo sistema (PTZ) „Videotec ULISSE UPT2SVWA000C +UPTHT1“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # 1/2 objektyvas su auto diafragma, 4-12 mm, F1.2 - F360, CS sriegis, IR korekcija „Ernitec GA4V12NA-IR-1/2“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | # Stacionarios kameros lauko korpusas „Videotec HEM 30K2A000“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | # Išorinė spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) „DynaHawk x5 series HOS7-5“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | # Išorinė valdoma kupolinė (dome) spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | # Vidaus spalvoto vaizdo kamera (dome) (Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series HOS7-A“ arba lygiavertė | # Įranga | # kompl. | 5 |  |  |
|  | # Vidaus antivandalinė spalvoto vaizdo kamera (dome)(Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series Z2SD-A antivandal“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | # Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, Emitlight EMTIR860-S15PW-L arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |  |  |
|  | # Vaizdo kameros IR spindulių ir baltos šviesos šviestuvas, „Bosch MIC-ILW-400“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | # LED prožektorius, „20W, Opple Lighting 230432“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 4 |  |  |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-2.5“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-6“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/12VDC Orion Tr24/12-5“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |  |  |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių „LERND B+C LDY-TS65“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 24 |  |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių, „RJ45, LERDN LDY-POE“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 40 |  |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių, „24V, LERDN LDY-COM/A-24“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 12 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis, „230V/24V, 40A, Meanwell SDR-960-24 „ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis, „24VDC, 20A, Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 10A, Meanwell SDR-480P-48“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 5A, Meanwell SDR-240-48“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio UPS modulis akumuliatorių krovimui „Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 6 |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9PX3000IRTN+ 3vnt. 9PXEBM72RT2U“ arba lygiavertis | # Įranga | # kompl. | 1 |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 5PX1500IRT + 5PXEM48RT“ arba lygiavertis | # Įranga | # kompl. | 1 |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9SX 1000I“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS papildoma baterija, „Eaton 9SX EBM 36V Tower“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |  |  |
|  | Baterija (akumuliatorius) GC UPS Gel (universali) 12V 7.2Ah arba lygiavertė | # Medžiagos | # Vnt. | 30 |  |  |
|  | PoE skirstytuvas, 95W IPOE-171-95W“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |  |  |
|  | SFP modulis, „SFPC1F1GS1520G“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |  |  |
|  | SFP modulis, „SFPC1FGS1320G“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |  |  |
|  | Stacionarus termovizorius su laikikliu „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F35VF+NHA-U-WMT+NDA-U-PMAL“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |  |  |
| # 2. | Serverinės patalpos įranga |  |  |  |  |  |
|  | # Programinė įranga, „INDIGOVISION CONTROL CENTRE“ | # Perinstaliavimas ir derinimas | # vnt | 1 |  |  |
|  | # Komutatorius „Utepo 8 x PoE 1Gbit, 4 x 1Gbit SFP UTP7308GE-POEMS60“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 6 |  |  |
|  | # Komutatorius „Utepo 24 x PoE 1 Gbit, 4 x 10Gbit SFP UTP7624GE-POE-L3“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |  |  |
|  | # Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | 1 |  |  |
|  | # Duomenų kaupiklis vaizdo įrašymo įrenginiui „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 10 |  |  |
|  | # Vaizdo įrašymo įranga „HDVR Partizan ADM-816V“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 1 |  |  |
|  | # Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | 1 |  |  |
|  | # Duomenų kaupiklis skaitmeniniam vaizdo įrašymo įrenginiui „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinim | # Vnt. | 16 |  |  |
|  | # Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas | # Remontas | # val. | 100 |  |  |
|  | # Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas | # Remontas | # val. | 100 |  |  |
|  | # Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas su darbais | # Remontas | # gr. | 100 |  |  |
| # 3. | # Sensorinė detekcinio kabelio įranga |  |  |  |  |  |
|  | # Seisminis detektorius, „UTC Fire & Security VV602-PLUS“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 2 |  |  |
|  | # Magnetinis kontaktas „MKL102S“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 8 |  |  |
|  | # IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai, „DSC LC-151“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 2 |  |  |
|  | # Lauko sirena su blykste „MR-100“ arba lygiavertė | # Keitimas, sujungimas | # vnt. | # 2 |  |  |
|  | # Ethernet IN/OUT modulis, „Moxa ioLogik E1212“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 2 |  |  |
|  | # Terpės keitiklių pora (siųstuvas/imtuvas), Ethernet varinis kabelis/ vienmodis optinis kabelis iki 20km ir daugiau, 1Gb „DMC-1910T / DMC-1910R“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |  |  |
|  | # Vaizdo enkoderis 9000 serijos, H.264, 704x576 PAL, su maitinimo šaltiniu, „IndigoVision 749129 arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 10 |  |  |
| 4. | Operatoriaus darbo vieta |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo sistemos programinė įranga, BVMS Professional 8.0, 8Ch 2WS 1DVR 1Kb, „Bosch MBV-BPRO-100-B“ | Perinstaliavimas ir derinimas | kompl. | 1 |  |  |
|  | Valdymo sistemos įranga, „BVMS CCTV Keyboard Expansion, Bosch MBV-XKBD-100-B“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 1 |  |  |
|  | Valdymo sistemos programinė įranga, „BVMS Channel (cam/dec) Expansion, Bosch MBV-XCHAN-100-B“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 1 |  |  |
|  | Vaizdo telefonspynė „2N 9155101C“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 3 |  |  |
|  | Operatoriaus vaizdo sistemos valdymo ir kontrolės kompiuteris su programinė įranga (Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 4 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 1 TB SATA III arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, CD/DVD įrašymo įrenginys, ne mažiau kaip 64 GB DDR4 arba DDR5 tipo operatyvinės atminties (RAM). Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. Procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark>=40000 (ne mažiau 8 fizinių branduolių x86 architektūros (P-cores)), siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. www.cpubenchmark.netVaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo). | Keitimas ir derinimas | kompl. | 2 |  |  |
|  | Vaizdo IP telefonas „GXV3370“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 2 |  |  |
|  | Monitorius 65‘, „Samsung LH65QHHPLGC/EN“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Specialisto darbo valanda | gedimų šalinimas arba defektavimas | val. | 500 |  |  |
| 6. | Elektros ir ryšio komunikacijos, skydai, atramos |  |  |  |  |  |
|  | Optinio kabelio iki 12 skaidulų gedimo vietos nustatymas | Remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Optinio kabelio iki 12 skaidulų movos montavimas | Remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Optinio kabelio iki 24 skaidulų gedimo vietos nustatymas | Remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Optinio kabelio iki 24 skaidulų movos montavimas | Remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Lauko optinis kabelis 12 skaidulų SM | Medžiagos | m. | 5000 |  |  |
|  | Lauko optinis kabelis 24 skaidulų SM | Medžiagos | m. | 5000 |  |  |
|  | Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:12 | Medžiagos remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:24 | Medžiagos remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | IR prožektoriaus keitimas | Medžiagos remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | IR prožektoriaus maitinimo bloko keitimas | Medžiagos remontas | vnt. | 1 |  |  |
|  | 1,5m. kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, SM (Duplex) | Medžiagos | vnt. | 10 |  |  |
|  | 1,5m kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, MM, (Duplex),. | Medžiagos | vnt. | 10 |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)*** |  |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

| Bendra preliminari pasiūlymo kaina**, EUR su PVM | Nurodyti kainą skaičiais ir žodžiais |
| --- | --- |

Nenumatytiems techninėje specifikacijoje komponentams ir dalims taikoma _____________ proc. nuolaida.

(įrašyti skaičių)

*Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti nurodyto preliminaraus paslaugų ir prekių kiekio. Paslaugos ir prekės bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

**Nurodyta paslaugų ir prekių kaina yra preliminari ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

*** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

- Siūlomos Paslaugos ir Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Nurodyti Prekių ir Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų Prekių ir paslaugų kiekio. Nurodyta bendra Pasiūlymo kaina yra preliminari ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| ... | ir kt. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |