## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 3 Įvairūs objektai
Statinys 62 Viešosios įstaigos Biržų ligoninės sklypo, esančio Vilniaus g. 115, Biržuose, kiemo statinių supaprastintas statybos projektas
Žiniaraštis 1 Apšvietimas 1 etapas
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Montavimo darbai
1 | N57P-0126 | Trasos nužymėjimas | km | 0.245 | 0 | 0
2 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
3 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
4 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.195 | 0 | 0
5 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.195 | 0 | 0
6 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.245 | 0 | 0
7 | N34-89 | Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15 | 100m | 2.45 | 0 | 0
8 | N21-20 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg | 100m | 2.45 | 0 | 0
9 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.98 | 0 | 0
10 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.56 | 0 | 0
11 | N21-601 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 20 | 0 | 0
12 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
13 | N21-345 | Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos | vnt. | 9 | 0 | 0
14 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt | 9 | 0 | 0
15 | N21P-0701 | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 9 | 0 | 0
16 | N57P-6318 | .Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m | vnt. | 9 | 0 | 0
17 | N57P-6320 | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės lenktos | vnt. | 9 | 0 | 0
18 | N21-280 | Laidų ir kabelių vienvielių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
19 | N33-66 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 9 | 0 | 0
20 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
21 | R61P-2718 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 0.1 | 0 | 0
22 | 88001004 | Gatvės šviestuvas | vnt. | 9 | 0 | 0
23 | 3550-3 | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x25SM | m | 245 | 0 | 0
24 | 88001007 | Varinis kabelis 3x1,5mm2 | m | 54 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0