## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninės specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai rekonstravimo darbai (toliau - Darbai).

- Darbai atliekami pagal parengtą ir ekspertuotą Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai rekonstravimo projektą (toliau – Techninis projektas) (pridedamas atskiru priedu).

- Užsakovas patikslina Techninio projekto dalis:

AT -23A-2140-XX-TP-SA,SP-TS;

AT-23A-2140-01-TP-ŠVOK-B-0.01;

AT-23A-2140-01-TP-E.B-02 ir jose minimo išorinio keltuvo specifikaciją dėl sustojimų skaičiaus išdėsto taip:

„Numatomas išorinis 3 sustojimų keltuvas pritaikytas žmonėms su negalia.“

- Statinio konstrukcijų tyrimai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

- Rangovas turės: 1) parengti darbo projektą; 2) užbaigus elektrotechnikos darbus atlikti varžų matavimus; 3) užbaigus elektrotechninių ryšių darbus atlikti LAN testinius matavimus; 4) įrengus šildymo sistemą atlikti hidraulinius bandymus; 5) įrengus vėdinimą ir oro kondicionavimą  išbandyti sistemą nominaliu rėžimu; 6) atlikti Nekilnojamojo daikto (pastato) kadastrinius matavimus ir sudaryti kadastro duomenų bylas; 7) pabaigus statybos darbus, gauti statybos užbaigimo aktą, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikdamas prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas.

- Darbų atlikimo vieta – M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.

- Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

- Atliktiems Darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.

- Rengiant darbo projektą numatyti,  kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“) pagal Tvarkos aprašo 15.1 punktą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

PRIDEDAMA. Techninis projektas „Mokslo paskirties pastato M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai rekonstravimo projektas“.

_____________________