Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“ / (Konkretaus pirkimo 1 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas – Geležies sulfatas.

- Cheminės medžiagos aprašymas ir reikalavimai jai:

  - Cheminės medžiagos pavadinimas – geležies sulfato tirpalas;

1.2. Būsena - skystis;

1.3. tirpalo  koncentracija ≥40 % Fe2(SO4)3

1.4 geležies dalis tirpale ≥ 11% pagal Fe(bendrą)

1.5. Netirpių priemaišų koncentracija tirpale ne daugiau 0,2 %.,

  - Panaudojimo paskirtis - koaguliantas cheminiam fosforo šalinimui.

  - Perkamo produkto kiekis bus nurodytas konkretaus pirkimo metu.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

Neaktualu

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Prekės turi būti pristatomos rūgščiai atspariomis autocisternomis į Kauno m. nuotekų valyklą, adresu Marvelės g. 199A, Kaunas. Išpylimas iš autocisternos – savitakinis arba slėgio pagalba.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Neaktualu

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Pasiūlyme turi būti šie technines charakteristikas nusakantys dokumentai:
Gamintojo išduotas pasas – sertifikatas ar techninės sąlygos;
Saugos duomenų lapai pagal šiuo metu LR galiojančius reikalavimus.