BŪSTO, ADRESU JURGINŲ G. 12, KAZOKŲ K., KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Būsto, adresu Jurginų g. 12, Kazokų k., Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai. Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių sąrašą, kuriame nurodyta reikalingi atlikti darbai, medžiagų kiekiai. Kiekiai preliminarūs, Rangovas savarankiškai apsilanko objekte, pasitikslina ir įsivertina visus reikalingus atlikti darbų kiekius vietoje.

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė 25-03-02 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. namas, Jurginų g. 12, Kazokų k., Kaišiadorių r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sąm. |  | Darbo |  |  | Darbų ir išlaidų |  | Mato |  | Kiekis |  |
| eil. |  | kodas |  |  | aprašymai |  | vnt |  |  |  |
| 1 |  |  | Apdailos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Lentinių grindų ardymas |  | m2 |  | 8,6 |  |
| 2 |  |  |  | Gulekšnių ardymas |  | m2 |  | 8,6 |  |
| 3 |  |  |  | Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas |  | m2 |  | 8,6 |  |
| 4 |  |  |  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15 |  | 100m3 |  | 0,02 |  |
| 5 |  |  |  | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas |  | 100m2 |  | 0,08 |  |
| 6 |  |  |  | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04,k9=1.15 |  | m3 |  | 0,24 |  |
| 7 |  |  |  | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) |  | m3 |  | 3,2 |  |
| 8 |  |  |  | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant |  | t |  | 2,6 |  |
| 9 |  |  |  | Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu(mažų apimčių) |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
| 10 |  |  |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
| 11 |  |  |  | Langų staktų išėmimas |  | vnt |  | 1,0 |  |
| 12 |  |  |  | 50mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolidžius). k8=1.03 |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
| 13 |  |  |  | Sienų apkalimas vagonlente horizontaliai, padarant karkasą |  | m2 |  | 0,96 |  |
| 14 |  |  |  | Anksčiau dažytų fasadų paviršių paprastas aliejinis dažymas 1 kartą šepečiu, dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15 |  | 100m2 |  | 0,04 |  |
| 15 |  |  |  | Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą k8=1.06 |  | m3 |  | 0,2 |  |
| 16 |  |  |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 |  | m2 |  | 2,0 |  |
| 17 |  |  |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
| 18 |  |  |  | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
| 19 |  |  |  | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, vieno sluoksnio, įrengiant metalinį karkasą, izoliojant 50cm izoliacijos sluoksnio, užtaisant ir glaistant siūles |  | 100m2 |  | 0,16 |  |
| 20 |  |  |  | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas |  | 100m2 |  | 0,14 |  |
| 21 |  |  |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu |  | 100m2 |  | 0,18 |  |
| 22 |  |  |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) |  | 100m2 |  | 0,28 |  |
| 23 |  |  |  | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais ( 1 klasė pagal standartą EN13300) |  | 100m2 |  | 0,28 |  |
| 24 |  |  |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų |  | m2 |  | 10,0 |  |
| 25 |  |  |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais |  | m2 |  | 8,4 |  |
| 26 |  |  |  | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant |  | 100m |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  |  | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu |  | m2 |  | 9,0 |  |
| 28 |  |  |  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) |  | m2 |  | 1,0 |  |
| 29 |  |  |  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos |  | m |  | 10,0 |  |
| 30 |  |  |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  | t |  | 0,6 |  |
| 31 |  |  |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  | t |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elekrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) |  | 100m |  | 0,14 |  |
| 2 |  |  |  | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu |  | 100m |  | 0,12 |  |
| 3 |  |  |  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius |  | 100m |  | 0,12 |  |
| 4 |  |  |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm |  | 100vnt |  | 0,03 |  |
| 5 |  |  |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) |  | 100vnt |  | 0,02 |  |
| 6 |  |  |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose |  | 100m |  | 0,16 |  |
| 7 |  |  |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) |  | 100m |  | 0,04 |  |
| 8 |  |  |  | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji |  | 100vnt |  | 0,02 |  |
| 9 |  |  |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) |  | vnt. |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Skyriuje 2 |  |  |  |  |  |
| Santechnikos darbai 1; Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais; vnt.; 8,0. 2; 20 mm skersmens ventilių įrengimas; vnt.; 6,0. 3; Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas; m; 8,0. 4; Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm; vnt.; 1,0. 5; Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm; vnt.; 6,0. 6; Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose; m; 16,0. 7; Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių; kompl.; 1,0. 8; Boilerio montavimas ir pajungimas k8=1.02; kompl.; 1,0. 9; Dušo maišytuvų montavimas; vnt; 1,0. 10; Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos; vnt.; 1,0. 11; Dušo laikyklių - porankių montavimas; kompl.; 3,0. 12; Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių; kompl.; 1,0. 13; Dušo užuolaidos montavimas; vnt.; 2,0. Skyriuje 3. |
| Lauko tinklai ir valymo įrengimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lauko tinklai ir valymo įrengimai 1; Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17; m3; 0,03. 2; III grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15; 100m3; 0,14. 3; III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15; 100m3; 0,02. 4; Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15; m; 16,0. 5; Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15; 10 vnt.; 0,4. 6; 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15; 100m; 0,16. 7; Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas ( smėlio) k9=1.15; m3; 2,0. 8; Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15; vnt; 1,0. 9; Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant k9=1.15; m3; 6,0. 10; Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio, kurio našumas iki 2,5 m3/d, montavimas; vnt; 1,0. 11; Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15; t. m3; 0,012. 12; Plotų planavimas pagal vizavimo altitudžių duomenis iš akies natūraliuose II grupės gruntuose k9=1.15; 100m2; 0,6. Skyriuje 4. Žiniaraštyje 1. Pridėtinės vertės mokestis 21.00%. Iš viso žiniaraštyje 1. |