| Klausimas/siūloma redakcija | Teikiamas komentaras / siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| „TU OL 330 kV Alytus-Gardinas LN368 demontavimas“: - Ar aiškus 2.2.2 punkto reikalavimas? - Ar aiškus 4.2 punkto reikalavimas? | 1. 2.2.2 punkto reikalavimas aiškus, bet prašome rasti galimybę atjungti 110 kV OL Leipalingis-Merkinė ir Leipalingis-Seirijai. 2. 4.2 punkto reikalavimas aiškus, bet prašome rasti galimybę atjungti 110 kV OL Leipalingis-Merkinė ir Leipalingis-Seirijai. | - Galimybės atjungti iš karto abi linijas nėra; - Galimybės atjungti iš karto abi linijas nėra. |
| - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | 1. Sutarties specialiųjų sąlygų 8 punktas: „Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamas medžiagas turi pristatyti Užsakovui iš anksto suderintu laiku. Tolimesniam Užsakovo naudojimui tinkamas medžiagos nurodytos Techninės užduoties „330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai“ 4.3 p.“ Aukščiau nurodyto TU 4.3 p.: „Išmontuoti požeminį šviesolaidinį kabelį su ryšių šuliniais prie atramų Nr.109 (330 kV OL Alytus - Gardinas) ir Nr 68 (110 kV OL Seirijai- Leipalingis). Išmontuotas ŽTŠK movas nuo OL (11 vnt., tipas SB-01) perduoti PSO.“ Informuojame, kad demontuojant šviesolaidinį kabelį, yra labai didelė tikimybė jį pažeisti. Prašome pateikti ŠK pasą, kad galima būtų jį įvertinti. Taip pat prašome nurodyti tikslius demontuojame medžiagų kiekius, nurodytus TU p. 4.3. . | Tik išmontuoti Šviesolaidinį kabelį ir ryšio šulinius (Į rezervą pristatyti nereikia (Pagal TU 4.3 p.). Išmontuojamo ŠK ilgis ~120m. Išmontuojamų ryšių šulinių – 2 vnt. Dėl ŠK paso: Kadangi ŠK išsaugoti nereikės, ŠK paso neteiksime. ŽTŠK movas (11 vnt. pristatyti adresu (Pagal TU 4.3 p.).: 330/110/10 kV Kauno TP rezervo sandėlis, Biruliškių k., Kauno raj. |
| - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | SPS 11 priedas. Darbu zin_330 kV OL Alytus Gardinas demontavimas. Prašome, kad langeliuose E20, E21 ir E22 matytųsi trys skaičiai po kableliu (turi būti 58,085 ir atitinkamai 52,991 km). Taip pat prašome į šį žiniaraštį įtraukti darbus, numatytus TU punkte 4.3., bei nurodyti šių darbų kiekius. | Atnaujintas darbų žiniaraštis |
| - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | SPS 12 priedas. Darbu Zin_ 110 Ol kV Leipalingis Gardinas. Prašome, kad langeliuose E21 ir E22 matytųsi trys skaičiai po kableliu (turi būti 10,076 km) | Atnaujintas darbų žiniaraštis |