| Tiekėjams |  | 2025-07-10 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

Klausimas: 2025-07-09 16:32 pranešimas Nr. 273923 (kalba netaisyta)

„1.) Prašome PO patikslinti, ar Tiekėjas turi vertintis ESO projektavimo paslaugas. Techninėje specifikacijoje minima tik apšvietimo projektavimo paslaugos. Kas išims prisijungimo sąlygas naujo apšvietimo valdymo spintos apskaitai?

2.) Prašome PO patikslinti, ar Tiekėjas gerai supranta, kad projektavimo paslaugų atlikimo terminas yra 120 k. d.?“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad

- Tiekėjas turi įsivertinti ESO projektavimo paslaugas. Prijungimo sąlygas išims Tiekėjas.;

- Paslaugų suteikimo terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.