Pirkimo sąlygų 2 priedas

Rietavo kultūros centro, esančio Parko g. 5, RietavAS, stogo remonto DARBŲ SU SUPAPRASTINTO PAPRASTOJO PROJEKTO PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas (užsakovas): Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316, Rietavas.

- Pirkimo pavadinimas: Rietavo kultūros centro, esančio Parko g. 5, Rietavo m., stogo remonto darbai su supaprastinto paprastojo remonto projekto parengimas.

- Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: Unikalus daikto Nr. 6889-5000-5020.

- Statinio statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas.

- Statinių kategorija: Ypatingi statiniai.

- Naudojimo paskirtis: Kultūros.

- NT statusas: Kultūros paveldo objektas (kodas 27394), patenka į kultūros paveldo teritoriją (kodas 27402).

- Pirkimo apimtis: Rietavo savivaldybės administracija perka remonto darbus su supaprastinto paprastojo remonto projekto parengimu (toliau – Projektas). Numatoma pakeisti suskilinėjusią bei deformuotą šlaitinio stogo dangą, stoglangiai išlieka tie patys. Preliminarūs darbų kiekiai pateikti Priede Nr. 1.

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai: Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Projekte negali būti naudojami konkretūs prekės ženklai, gamintojas, patentai ar pan., išskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidžiama teikti ir lygiaverčius sprendinius.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai − PTR, KTR HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai − statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės,  Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai.

- Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros (aptvėrimai) patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną.

- Projekto rengimo paslaugos:

  - Projektas turi būti parengtas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

  - Priklausomai nuo statinių paskirties, statybos rūšies, turi būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

  - Tiekėjas turi gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius projekto rengimo dokumentus (poreikį nustato projekto vadovas).

Pastaba: Į paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas.

- Rangovas privalo:

  - Rangovas savo lėšomis atlieka visus projektui parengti reikalingus prieš projektinius paruošiamuosius ir tyrinėjimo darbus (inžineriniai tyrinėjimai ir t. t.), pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą susirenka visas reikalingas projektavimo sąlygas, parengia projektą. Parengtą projektą suderina su projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Gavęs teigiamą bendrosios ekspertizės išvadą parengtą projektą pateikia statytojui statybos leidimui gauti, pataiso projektą (jeigu gaunama pastabų), o gavus statybą leidžiantį dokumentą projektą pristato Rietavo savivaldybės administracijai. Bendrosios projekto ekspertizės išlaidas ir mokestį už statybos leidimo išdavimą apmokės Rietavo savivaldybės administracija;

  - Pataisyti projektą pagal privalomas bendrosios ekspertizės (kai ekspertizė privaloma) akto pastabas ir pateikti ekspertams per 15 darbo dienų, po pirminės ekspertizės akto gavimo dienos;

  - Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į sutarties trukmę neįskaičiuojama;

  - Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą;

  - pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė);

  - vykdyti statybos darbus pagal parengtą projektą, statybos taisykles, vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;

  - užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Priedai: 1. Preliminarus remonto darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr. 1).

2. Remontuojamo pastato nuotraukos (priedas Nr. 2).

PRIEDAS Nr. 1

PRELIMINARUS REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stogo remonto darbai |  |  |
| 1.1 | Šlaitinių stogų dangų ardymas | 100 m² | 9,1522 |
| 1.2 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100 m² | 9,1522 |
| 1.3 | Difuzinės plėvelės įrengimas | 100 m² | 9,1522 |
| 1.4 | Plėvelės tvirtinimas tašeliais | 100 m | 20,64 |
| 1.5 | Grebėstavimas tašeliais 25x100 mm | 100 m | 58 |
| 1.6 | Stogo dengimas plieniniais lakštais (falcas) | 100 m² | 9,1522 |
| 1.7 | Kraigų įrengimas su ventiliacine juosta | 100 m | 0,509 |
| 1.8 | Lietskardės tvirtinimas | 100 m | 1,02 |
| 1.9 | Švieslangių aptaisymas | 100 m | 1,33 |
| 1.10 | Stogo dangos prijungimas prie parapetų | 100 m | 0,432 |
| 1.11 | Apsauginiai elementai (sniego užtvaros) | 100 m | 1,02 |
| 1.12 | Apsauginiai elementai (apsauga nuo paukščių) | kompl. | 1 |
| 1.13 | Latakų montavimas | m | 102 |
| 1.14 | Lietvamzdžių montavimas | m | 48 |

PASTABA.  Visi kiekiai yra preliminarūs, todėl teikiant pasiūlymą rekomenduojama atvažiuoti į vietą ir įsivertinti darbų apimtis, medžiagas ir jų kiekius.

PRIEDAS Nr. 2