RINKOS KONSULTACIJA

HEMODIALIZĖS APARATAS SU VANDENS VALYMO ĮRANGA Nr. 3284504

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1.42 | Prašome koreguoti 1.42 p.d.: Nominalus galingumas Ne mažiau kaip 4 kW. Sekančiai - Nominalus galingumas Ne daugiau kaip 4 kW. Tai leistų siūlyti el. energiją taupančius HD aparatus. Mūsų nuomone, greičiausiai įsivėlė klaida rengiant techninę specifikaciją, nes daugumos gamintojų aparatai yra iki 4 kw galingumo. | Su pastaba sutinkame, parametrą keičiame į: „Nominalus galingumas ne daugiau kaip 4 kW“ |