Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė užduotis“

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“

LAUKO AIKŠTELIŲ POILSIO ZONŲ REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti Lopšelio- darželio „Berželis“, Miglovaros g. 26, Šiauliai lauko aikštelių remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas dalyvaudamas patvirtina ir supranta, kad darbų atlikimo terminas ir jų laikymasis yra esminė sutarties sąlyga;

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti įrengiamų sistemų išpildomosios dokumentacijos parengimo, atliekų išnešimo ir utilizavimo ir jos priedų,  mechanizmų, palipimo/pakėlimo priemonių, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas, reikalingas Darbams atlikti.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne trumpesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

II. Aikštelių įrengimas:

- Atnaujinamų aikštelių kiekis – 3 vnt.

- Visose aikštelėse išardoma sena grindinio danga, stogelių danga ir kiti elementai;

- Įrengiami nauji betoniniai vejos bortai 100 cm x 8 cm x 20 cm;

- Grindinys turi būti išlyginamas išliejant naują išlyginamąjį sluoksnį;

- Įrengiama nauja saugi grindinio guminė liejama danga ekologiška, poliuretano ir EPDM gumos granulių mišinio danga, pritaikyta vaikų žaidimo aikštelėms, pilkos spalvos, amortizuojančio sluoksnio storis nuo 30 mm iki 80 mm, EPDM sluoksnio storis ne mažiau kaip 10 mm, atsparumas slydimui ≥ 60 pagal CEN/TS 15676:2007 (sausas ir šlapias paviršius), atsparumas UV spinduliams – aukštas, spalvų išblukimas minimalus, atsparumas temperatūrų svyravimams -30°C iki +80°C, atsparumas dilimui ≤ 300 mm³ pagal EN ISO 4649 standarto reikalavimus, eksploatavimo trukmė ne mažiau kaip 10 metų prie tinkamos priežiūros.

- Visos esamos metalinės konstrukcijos, kurios paliekamos remonto metu, turi būti nudažomos nauju dažų sluoksniu. Rangovas turi įsivertinti metalinių konstrukcijų paruošimą iki dažymo (nusidėvėjusios dažų dangos pašalinimą);

- Stoginių danga pakeičiama nauja plienine skarda, pilkos spalvos. Seną demontuotą dangą privaloma utilizuoti;

- Įrengiami nauji lietaus nubėgimo latakai iš polivinilchlorido (PVC), skersmuo 8 cm, pilkos spalvos;

- Montavimo darbų eiliškumą ir numatomas montuoti medžiagas  būtina susiderinti su užsakovu iš anksto;

- Aikštelių elementų spalvinė gama turi būti suderinta su užsakovo atstovu;

- Atlikus darbus, visų remontuojamų aikštelių prieigos turi būti sutvarkytos ir išlygintos.

VI. Kiti darbai, pastabos:

- Atliekamų papildomų darbų apimtis Rangovai privalo įsivertinti patys savo rizika ir patvirtina, kad nereikalaus papildomo užmokesčio iš Užsakovo;

- Visos susidariusios atliekos turi būti pašalintos iš objekto ir utilizuotos.

V. Esama situacija: