INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGA NR. 1“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Konkurso dalyviams            

                      



   2025-07-10   
DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
2025 m. birželio 13 d. Infrastruktūros valdymo agentūra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Elektroninių apsaugos sistemų telekomunikacijų įrangos Nr. 1 (Nr. 3189006) atvirą konkursą, kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Atsižvelgiant į tai, kad iš konkurso dalyvio buvo gautas klausimas dėl Elektroninių apsaugos sistemų telekomunikacijų įrangos Nr. 1 pirkimo dokumentų paaiškinimo, Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi  Pirkimo dokumentų 9 p. pateikia atsakymą į tiekėjo klausimą: 
* Klausimas (kalba netaisyta): 
	

	“Sveiki, TS 2.1. punktą, yra reikalavimas, kad tinklo komutatorius turi būti komplektuojamas su dviem 1GB SFP moduliais.

Prašome patikslinti, ar jie

turi būti, pvz. Multimode (MM), Singlemode (SM) arba Variniai (Copper),

turi būti pvz. SX, LX/LH ar ZX,

turi būti pvz. 850 nm, 1310 nm ar 1550 nm,

koki atstumą turi palaikyti?”




  Atsakymas: “TS 2.1 punkte aprašytas tinklo komutatorius turi būti komplektuojamas su dviem 1GB SFP moduliais aprašytais TS 2.5 punkte.”
Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 m. liepos 21 d. 9.00 val. 
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA
*– Tiekėjo pateikto klausimo tekstas neredaguotas. 
