IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektros įrenginių, elektros instaliacijos izoliacijos, pereinamųjų kontaktų varžos ir įžeminimo išbandymo, prijungimo linijų izoliacijos varžų matavimas, įnulinimo ir įžeminimo patikros paslaugos adresu Žirmūnų g. 1D, Vilniuje (PPR-588)

1. Pirkimo objektas: Elektros įrenginių, elektros instaliacijos izoliacijos, pereinamųjų kontaktų varžos ir įžeminimo išbandymo, prijungimo linijų izoliacijos varžų matavimas, įnulinimo ir įžeminimo patikros paslaugos Žirmūnų g. 1D, Vilniuje.

2. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus periodiškumas, kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros instaliacijos laidų, kabelių izoliacijos varžų matavimas (patikrinimas) | #### 850 vienetų | #### Matavimai (patikrinimas) vykdomas 3 kartus per 36 mėnesius |
| 2. | Pereinamų kontaktų įžeminimo, įnulinimo prijungimo jungčių varžų matavimas (patikrinimas) | #### 1020 vienetų | #### Matavimai (patikrinimas) vykdomas 3 kartus per 36 mėnesius |
| 3. | Pastato žaibolaidžio įžemintuvo taškų varžos matavimas (patikrinimas) | #### 1 vienetas | #### Matavimai (patikrinimas) vykdomas 3 kartus per 36 mėnesius |

3. Pagrindiniai reikalavimai:

3.1.	Paslauga atliekama profesionaliais, sertifikuotais įrankiais;

3..	Atlikus testavimą, darbai patvirtinami dvišaliu aktu, matavimo protokolais.

4. Aplinkos apsaugos kriterijai, kurie taikomi paslaugoms:

4.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 papunkčiu:

- tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas, užtikrinti, kad elektros sistemos įrenginių techninio patikrinimo (matavimai), remonto, atsarginių medžiagų ar detalių  keitimo metu susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktus;

- užtikrinti, kad visi panaudoti ir netinkami naudojimui elektros sistemos įrenginiai, kitos detalės, medžiagos būtų perdirbti ar utilizuoti laikantis teisės aktų;

- užtikrinti, kad darbuotojai naudotų tinkamas apsaugines priemones dirbdami su žemos įtampos ir      220 – 230 V elektros energijos paskirstymo produktais, įranga ir prietaisais.

________________________