Konkurso sąlygų

1 priedas

GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŠVENČIONIŲ G. 33, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R., ŠLAITINIO STOGO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| DARBŲ SPECIFIKACIJA Objektas: Gyvenamasis namas Švenčionių g. 33, Nemenčinės m., Vilniaus r. Darbai: Šlaitinio stogo remontas |  |
| --- | --- |

| Eil. Nr. |  | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vienetas | Kiekis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Stogų iš banguotų asbestcementinių lapų išardymas |  | 100m² | 3,35 |  |  |
| 2. |  | Grebėstų su tarpais išardymas |  | 100m² | 3,35 |  |  |
| 3. |  | Seno pakalimo dangos nuardymas |  | m | 96 |  |  |
| 4. |  | Gegnių galų pakeitimas |  | vnt | 6 |  |  |
| 5. |  | Gegnėgalių sutvirtinimas apklotų lentomis |  | m | 9 |  |  |
| 6. |  | Šlaitinių stogų garo-vėjo izoliacijos įrengimas |  | 100m² | 3,35 |  |  |
| 7. |  | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais |  | 100m | 2,5 |  |  |
| 8. |  | Stogų grebėstavimas tašeliais |  | 100m | 8,4 |  |  |
| 9. |  | Stogo plokštumos lyginimas |  | m² | 3,35 |  |  |
| 10. |  | Dengimas banguotu beasbesčio šiferiu (1250x1130 mm. dažytas) K31=1.3 |  | 100m² | 3,35 |  |  |
| 11. |  | Kamino apskardinimas (sijonas) |  | 100m | 0,18 |  |  |
| 12. |  | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas skardos profiliais |  | 100m | 0,16 |  |  |
| 13. |  | Kamininų aptaisymas metaliniais lakštais |  | 100m² | 0,18 |  |  |
| 14. |  | Vėjalenčių įrengimas skardos lenktų profilių |  | 100m | 0,54 |  |  |
| 15. |  | Dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas kai jungtys skardos profilių |  | 100m | 0,19 |  |  |
| 16. |  | Skardos laštakių tvirtinimas |  | m | 43 |  |  |
| 17. |  | Lietaus latakų montavimas |  | m | 43 |  |  |
| 18. |  | Lietaus vamzdžių montavimas |  | m | 18 |  |  |
| 19. |  | Stogo pakalimo medinio karkaso įrengimas |  | 100m² | 0,48 |  |  |
| 20. |  | Stogo pakalimo aptaisymas plastikinėmis lentelėmis |  | 100m² | 0,54 |  |  |
| 21. |  | Fasadinių pastolių įrengimas/išardymas |  | 100m² | 3,6 |  |  |
| 22. |  | Statybinių šiukšlių išvežimas (10 km) |  | t | 5 |  |  |
| 23. |  | Papildomas šiukšlių transportas (už km) |  | t | 5 |  |  |
| 24. |  | Bituminių lakštų utilizavimas |  | t | 2 |  |  |
| 25. |  | Papildomi darbai |  | kompl. |  |  |  |

Pastabos:

1. Sudarant sąmatą būtina nurodyti darbų kodus.

2. Darbų apimtis galima tikslinti vietoje.

3. Darbus atlikti iki 2025 m. lapkričio 1 d.

4. Šiam pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus (pagal    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“), t. y. darbams tiekėjas turi turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atitinkantį standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

5. Remonto darbai dalinai finansuojami Vilniaus r. savivaldybės administracijos lėšomis.

6. Apmokėjimas vykdomas po visų faktiškai atliktų darbų, atliktų darbų  akto pasirašymo ir užsakovui gavus lėšas iš VRSA per 5 (penkias) darbo dienas jas išmoka Rangovui.

7. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti galimą nenumatytų darbų poreikį (pvz., paslėptų pažeidimų, kurie gali būti nustatyti tik demontavus stogo dangą), ir šiuos darbus pagrįstai numatyti sąmatoje kaip rezervą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalimi, nenumatyti darbai yra darbai, kurie nebuvo numatyti statybos techniniuose dokumentuose, tačiau yra būtini statinio funkcionalumui užtikrinti. Šių darbų poreikis gali būti tikslinamas vietoje prieš pradedant darbus ar jų metu, tačiau privaloma apie juos iš anksto informuoti užsakovą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, toks papildomų darbų poreikis turi būti objektyviai pagrįstas ir negalėjo būti numatytas iš anksto.