KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

- Klausimas. Prašome atsižvelgti į šiuos techninius paaiškinimus ir pakeitimus:

1. Metalinių miltelių sausintuvas – maksimali temperatūra ir tikslumas

Dabartinė specifikacija:

Maksimali džiovinimo temperatūra: ≥250 °C

Palaikomos temperatūros tikslumas: ≤0,5 °C

Siūlomas pakeitimas:

Maksimali džiovinimo temperatūra: ≥200 °C

Palaikomos temperatūros tikslumas: ≤1,0 °C

2. Atkaitinimo krosnis – vakuuminė ir inertinė atmosfera

Dabartinė specifikacija:

Reikalavimas: vakuuminis atkaitinimo įrenginys

Siūlomas pakeitimas:

Kaip alternatyvą priimti atmosferos krosnį su inertinių dujų (pvz., azoto arba argono) tiekimu“.

Atsakymas. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose; perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai. Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai atsižvelgiant į poreikius susijusius su studijų ir mokymo procesu, todėl techninė specifikacija nekeičiama.

- Klausimas. Dėl oro drėgmės šalinimo ir filtravimo įrangos (13 punktas). Ar galėtumėte išsamiau paaiškinti drėgmės lygį vietoje, kurioje planuojate įrengti spausdintuvą?“

Atsakymas. Spausdintuvas bus patalpoje, kurios drėgmės lygis apie 40–60 %.