PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-07-09 protokolu Nr. 88

ATVIRO VIEŠOJO PIRKIMO

DUOMENŲ RINKIMO SISTEMOS PIRKIMAS

KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

VERSIJA NR. 1

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	3

4.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

5.	REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	3

7.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	4

8.	ELEKTRONINIS AUKCIONAS	5

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	5

10. SUTARTIES SUDARYMAS	5

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas	6

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas	10

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas	20

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas	33

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas	35

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas	36

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas	42

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas	43

# BENDRA INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija – UAB „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, adresas Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas, darbo laikas I – IV 8.00 – 16.45;  V 8.00 – 15.30. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO katalogas tokių prekių nesiūlo.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“4.4.4 punktu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Duomenų rinkimo sistemą (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkama vienos rūšies prekės, jei pirkimas būtų skaidomas į atskiras dalis, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, kurie netenkina Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio sąlygų (toliau - Reglamentas) (taikoma, kol Reglamentas galioja). Perkančioji organizacija prašo tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikti Tiekėjo deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta pirkimo sąlygų priede Nr. 8.

5.2. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.3. Komisija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

# 6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildyta ir pasirašyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# ELEKTRONINIS AUKCIONAS

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# 9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienai daliai galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu nebus pateiktas šis pirkimo sąlygose reikalaujamas pateikti dokumentas - pasiūlymas, užpildytas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“.

# 10. SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede “Sutarties projektas“.

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – UAB ,,Kauno Švara" įdiegtos Atliekų surinkimo monitoringo informacinės sistemos, techninės įrangos šiukšliavežėms pirkimas toliau – Prekė).

RFID NUSKAITYMO ĮRANGA

| Eil.Nr. | Įrangos aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Planšetinis kompiuteris |
|  | Techniniai parametrai: Procesorius: 2,7 GHz, 1,7 GHz Оcta-Core; Operatyvioji atmintis: 4GB SDRAM; Vidinė atmintis: 64 GB; Operacinė sistema: Android 10; Ekranas: Lietimui jautrus 8“ WUXGA (1920 x 1200); Atsparumo klasė: IP68, atsparus kritimui iš 1.2m ant betono; MIL-STD-810; Kamera: 13.0 MP galinė kamera (Su LED pašvietimu, auto-fokusas), 5.0 MP priekinė kamera; Ryšys: WLAN 802.11 a/b/g/n,; Bluetooth 5.0; GPS; 4G/5G; Kitos savybės: G-Sensorius; Šviesos sensorius; Jungtys: 1 x USB 2; 1 x Headset jack (Mic+Earphone); 1 x 2.5 mm +/- 5V; 1 x SIM Card jungtis; 1 x Micro SD Card juntis; Atliekų surinkimo monitoringo informacinės sistemos mobilios aplikacijos licencija. |
| 2. | Automobilinis laikiklis – įkrovimo stotelė |
|  | Techniniai parametrai: Tvirtai fiksuoja planšetinį kompiuterį automobilyje Planšetinio kompiuterio apsauga nuo vagystės DC-in Atsparumo aplinkos poveikiui klasė: IP68 |
| 3. | RFID kodų nuskaitymo stotelė |
|  | Techniniai parametrai: Procesorius: 600 MHz Atmintis: „Flash“ 512 MB; DRAM 256 MB Operacinė sistema: Linux Ryšiai: 10/100 „BaseT Ethernet“ (RJ45) su POE palaikymu; USB klientas (B tipas USB), USB pagrindinis prievadas (A tipas) Darbinė temperatūra: nuo -20° iki + 55° C Laikymo temperatūra: nuo -40° iki + 70° C Drėgmė: 5-95% nekondensuotas Aplinkos apsaugos klasė: MIL-STD-810G Tinklo paslaugos: DHCP, HTTPS, FTPS, SFPT, SSH, HTTP, FTP, SNMP ir NTP IP adresų nustatymas: statinis ir dinaminis Dažnis (UHF juosta): 865 MHz - 868 MHz Maitinimas: POE, POE + arba + 24 V DC, 12–48 V DC gali būti palaikomos |
| 4. | Antena RFID kodų nuskaitymo stotelei |
|  | Techniniai parametrai: Antenos tipas: kompaktiškas, tvirtas vidaus ir lauko, 3,5 dBi Dažnių diapazonas: 865–868 MHz Darbinė temperatūra: nuo -30 ° C iki 70 ° C Aplinkos apsaugos klasė: IP67 |
| 5. | GSM maršrutizatorius |
|  | Techniniai parametrai: Mobilusis modulis: 4G (LTE) - „Cat 4“ iki 150 Mbps, 3G - iki 42 Mb / s Belaidis režimas: IEEE 802.11b / g / n, prieigos taškas (AP), stotis (STA) „WiFi“ sauga: „WPA2-Enterprise“ - PEAP, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP Eternetas: 1 x WAN prievadas 10/100 Mbps, atitikite IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus 3 x LAN prievadai, 10/100 Mbps, atitinka IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus Tinklo maršrutas: statinis maršrutas, dinaminis maršrutas |

| 6. | Vaizdo kamerų techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 6.1. | 6.1 Šoninių kamerų (2 vnt.) minimalūs techniniai parametrai: Laiko ir įvykio kontrolė / lanksti įvykių logika; Savaitės įrašų ir veiksmų tvarkaraščiai; Renginio vaizdo ir vaizdo perdavimas per FTP ir el. paštu; Vaizdo peržiūra ir „QuadView“ per interneto naršyklę; Dvikryptis garsas naršyklėje; Animuoti vaizdo logotipai; Master / Slave funkcionalumas; Privatumo zonų planavimas; Individualūs balso pranešimai; VoIP telefonija (garso / vaizdo, perspėjimo); Nuotolinio aliarmo pranešimas (tinklo pranešimas); Programavimo sąsaja (HTTP-API); DVR / Informacijos saugojimo valdymas; Programuojamos ekspozicijos zonos galimybė Vaizdo įrašymas (vaizdai prieš arba po įvykio) Nepertraukiamo įrašymo su garsu galimybė Įvykių įrašymas su garsu galimybė Atskiri duomenų srautai tiesioginiam vaizdo stebėjimui ir įrašymui: Kameros viduje per „microSD“ kortelę ir išorėje per USB įrenginį ir NAS; MxFFS su archyvo funkcija, iš anksto pavojaus signalu po pavojaus signalo vaizdai, įrašymo stebėjimas su gedimų ataskaitomis Kameros ir duomenų saugumas: Vartotojo ir grupės valdymas, SSL ryšiai, IP prieigos valdymas, IEEE802.1x, įsibrovimo aptikimas, skaitmeninis vaizdo parašas, Žinučių siuntimo ir gavimo galimybė Vaizdo judesio detekcija Galimybė prisijungti per mobilią aplikaciją Vaizdo formatai, kadrų dažnis, vaizdų saugojimas: Galimi vaizdo įrašų kodavimo tipai: „MxPEG“ / „MJPEG“ / „H.264“ Vaizdo formatai - Konfigūruojamas formatas 4:3, 8:3, 16:9 arba individuliai nustatomas Daugiakanalis transliavimas Maksimalus vaizdo kamerų optinių jutiklių vaizdo formatas (dvigubas vaizdas iš abiejų jutiklių) - 2 x 6MP (6144 x 2048) Maksimalus vaizdo kamerų termo jutiklio vaizdo formatas 336 x 252 (taškų pikas 17 μm), keičiamas iki 3072 x 2048 Maksimalus vaizdo kamerų kadrų dažnio šiluminis jutiklis arba šiluminis + optinio jutiklio modulis - 9 kadrai per sekundę (fps) Maksimalus vaizdo kamerų optinio jutiklio kadro greitis (fps, naudojamas tik vienas branduolys): „MxPEG“: 42@HD (1280x720), 34@„Full HD“, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP MJPEG: 26@HD (1280x720), 13@„Full HD“, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP, 2@2x 6MP H.264: 25@„Full HD“, 20@QXGA 4 GB „microSD“ koretelėje telpančių nuotraukų kiekis (vidinis DVR): CIF: 250 000, VGA: 125 000, HD: 40 000, QXGA: 20 000, 6MP: 10 000 |
| 6.2. | 6.2 Priekinės kameros minimalūs techniniai parametrai: Vaizdo matrica: ne mažesnė kaip 1/1,8“ Raiška: ne mažiau kaip 6MP (3072x2048) Jautrumas šviesai: ne prasčiau kaip spalvotai (day): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ir juodai balta (night): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s Darbinė temperatūra: ne prasčiau kaip 0 ... 40°C (32 ... 104 °F) Atsparumas aplinkos poveikiui: ne prasčiau kaip IP30 Atsparumas smūgiams: ne prasčiau kaip IK06 Micro SD kortelės lizdas: turi būti ir palaikyti ne mažesnes kaip 256 GB korteles Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 1 GB Horizontalus matymo kampas: ne mažiau kaip 100° Montavimas: kamera turi būti komplektuojama su specialiu laikikliu montavimui ant automobilio panele. Maksimalus kadrų skaičius: MxPEG*: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp, 12@6MP MJPEG*: 25@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA |

Techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Terminalas (specializuoto valdymo skydas), leidžiantis užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 1.1 | Procesorius | Ne mažiau 4x2,7, 4x1,7 GHz –aštuonių branduolių |
| 1.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 4GB RAM |
| 1.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau 64 GB |
| 1.4 | Operacinė sistema | Ne mažiau Android 10 |
| 1.5 | Ekranas | Lietimui jautrus (Multi Touch Screen) ekranas ne mažiau 8“ WXGA (1200 x 1920) PLS IPS |
| 1.6 | Atsparumo klasė | Ne mažiau IP68 |
| 1.7 | MIL-STD-810 | Būtina |
| 1.8 | Galinė kamera | Ne mažiau 13 MP (su LED pašvietimu, auto-fokusas) |
| 1.9 | Priekinė kamera | Ne mažiau 5.0 MP |
| 1.10 | WLAN 802.11 a/b/g/n | Būtina |
| 1.11 | Bluetooth | Būtina |
| 1.12 | A-GPS, GLONASS, GALILEO | Būtina |
| 1.13 | 3G/4G | Būtina |
| 1.14 | G-Sensorius | Būtina |
| 1.15 | Šviesos sensorius | Būtina |
| 1.16 | 1 x USB 2 Type-C | Būtina |
| 1.17 | 1 x SIM Card jungtis | Būtina |
| 2. | Automobilinis laikiklis – įkrovimo stotelė | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 2.1 | Tvirtai fiksuoja planšetinį kompiuterį automobilyje | Būtina |
| 2.2 | DC-in | Būtina |
| 2.3 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė: IP68 | Būtina |
| 3 | GSM modemas – skirtas perduoti duomenis į GSM tinklus | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 3.1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 550 MHz |
| 3.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau128 MB, DDR2 |
| 3.3 | Vidinė atmintis: | Ne mažiau 16 MB SPI Flash |
| 3.4 | 3G – iki 42 Mbps | Būtina |
| 3.5 | 4G (LTE) – iki 150 Mbps | Būtina |
| 3.6 | Galimybė naudoti 2 SIM korteles, automatinio ryšio perjungimo tarp kortelių galimybė WiFi ryšys - IEEE 802.11b/g/n | Būtina |
| 3.7 | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps | Būtina |
| 3.8 | Firewall | Būtina |
| 3.9 | DHCP | Būtina |
| 3.10 | OpenVPN | Būtina |
| 3.11 | 4 x RJ45 | Būtina |
| 3.12 | 1 x 10/100 Mbps | Būtina |
| 3.13 | SIM 2 x SIM slots (Mini SIM - 2FF) | Būtina |
| 3.14 | 1.8 V/3 V | Būtina |
| 3.15 | external SIM holders | Būtina |
| 3.16 | 2 x LTE | Būtina |
| 3.17 | 2 x WiF | Būtina |
| 4 | RFID kodų nuskaitymo stotelė | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 4.1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 600 MHz |
| 4.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 256 MB |
| 4.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 MB |
| 4.4 | Operacinė sistema: Linux | Būtina |
| 4.5 | DHCP | Būtina |
| 4.6 | HTTPS | Būtina |
| 4.7 | FTPS | Būtina |
| 4.8 | SFPT | Būtina |
| 4.9 | SSH | Būtina |
| 4.10 | HTTP | Būtina |
| 4.11 | FTP | Būtina |
| 4.12 | SNMP | Būtina |
| 4.13 | NTP | Būtina |
| 4.14 | 902 MHz – 928 MHz | Būtina |
| 4.15 | 865 MHz – 868 MHz | Būtina |
| 4.16 | Atsparumo klasė | Ne mažiau MIL-STD-810 |
| 4.17 | Darbinė veikimo temperatūra nuo -4° iki +55°C | Būtina |
| 4.18 | Antenų jungtys | Ne mažiau 2 vnt. |
| 5 | RFID kodų nuskaitymo antena | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 5.1 | Veikimo dažnis (UHF) 902 MHz – 928 MHz | Būtina |
| 5.2 | Veikimo dažnis (UHF) 865-868 MHz | Būtina |
| 5.3 | Darbinė veikimo temperatūra: nuo -30° iki +70°C | Būtina |
| 5.4 | Atsparumo klasė | Ne mažiau MIL-STD-810 |
| 6 | Šoninės kameros | Nurodyti modelio pavadinimą |
| 6.1 | Laiko ir įvykio kontrolė / lanksti įvykių logika | Būtina |
| 6.2 | Savaitės įrašų ir veiksmų tvarkaraščiai | Būtina |
| 6.3 | Renginio vaizdo ir vaizdo perdavimas per FTP ir el. paštu | Būtina |
| 6.4 | Vaizdo peržiūra ir „QuadView“ per interneto naršyklę | Būtina |
| 6.5 | Dvikryptis garsas naršyklėje | Būtina |
| 6.6 | Animuoti vaizdo logotipai | Būtina |
| 6.7 | Master / Slave funkcionalumas | Būtina |
| 6.8 | Privatumo zonų planavimas | Būtina |
| 6.9 | Individualūs balso pranešimai | Būtina |
| 6.10 | VoIP telefonija (garso / vaizdo, perspėjimo) | Būtina |
| 6.11 | Nuotolinio aliarmo pranešimas (tinklo pranešimas) | Būtina |
| 6.12 | Programavimo sąsaja (HTTP-API) | Būtina |
| 6.13 | DVR / Informacijos saugojimo valdymas | Būtina |
| 6.14 | Programuojamos ekspozicijos zonos galimybė | Būtina |
| 6.15 | Vaizdo įrašymas (vaizdai prieš arba po įvykio) | Būtina |
| 6.16 | Nepertraukiamo įrašymo su garsu galimybė | Būtina |
| 6.17 | Įvykių įrašymas su garsu galimybė | Būtina |
| 6.18 | Kameros viduje per „microSD“ kortelę ir išorėje per USB įrenginį ir NAS | Būtina |
| 6.19 | MxFFS su archyvo funkcija, iš anksto pavojaus signalu po pavojaus signalo vaizdai, įrašymo stebėjimas su gedimų ataskaitomis | Būtina |
| 6.20 | Kameros ir duomenų saugumas | Būtina |
| 6.21 | Vartotojo ir grupės valdymas | Būtina |
| 6.22 | SSL ryšiai | Būtina |
| 6.23 | IP prieigos valdymas, IEEE802.1x | Būtina |
| 6.24 | Įsibrovimo aptikimas, | Būtina |
| 6.25 | Skaitmeninis vaizdo parašas | Būtina |
| 6.26 | Žinučių siuntimo ir gavimo galimybė | Būtina |
| 6.27 | Vaizdo judesio detekcija | Būtina |
| 6.28 | Galimybė prisijungti per mobilią aplikaciją | Būtina |
| 6.29 | Galimi vaizdo įrašų kodavimo tipai: „MxPEG“ / „MJPEG“ / „H.264“ | Būtina |
| 6.30 | Vaizdo formatai - Konfigūruojamas formatas 4:3, 8:3, 16:9 arba individuliai nustatomas | Būtina |
| 6.31 | Daugiakanalis transliavimas | Būtina |
| 6.32 | Maksimalus vaizdo kamerų optinių jutiklių vaizdo formatas (dvigubas vaizdas iš abiejų jutiklių) - 2 x 6MP (6144 x 2048) | Būtina |
| 6.33 | Maksimalus vaizdo kamerų termo jutiklio vaizdo formatas 336 x 252 (taškų pikas 17 μm), keičiamas iki 3072 x 2048 | Būtina |
| 6.34 | Maksimalus vaizdo kamerų kadrų dažnio šiluminis jutiklis arba šiluminis + optinio jutiklio modulis - 9 kadrai per sekundę (fps) | Būtina |
| 6.35 | „MxPEG“: 42@HD (1280x720), 34@„Full HD“, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP | Būtina |
| 6.36 | MJPEG: 26@HD (1280x720), 13@„Full HD“, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP, 2@2x 6MP | Būtina |
| 6.37 | H.264: 25@„Full HD“, 20@QXGA | Būtina |
| 6.38 | 4 GB „microSD“ koretelėje telpančių nuotraukų kiekis (vidinis DVR): CIF: 250 000, VGA: 125 000, HD: 40 000, QXGA: 20 000, 6MP: 10 000 | Būtina |
| 6.39 | Vaizdo matrica | Ne mažesnė kaip 1/1,8“ |
| 6.40 | Raiška | Ne mažiau kaip 6MP (3072x2048) |
| 6.41 | Jautrumas šviesai | Ne prasčiau kaip spalvotai (day): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ir juodai balta (night): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s |
| 6.42 | Darbinė temperatūra | Ne prasčiau kaip 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| 6.43 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne prasčiau kaip IP30 |
| 6.44 | Atsparumas smūgiams | Ne prasčiau kaip IK06 |
| 6.45 | Micro SD kortelės lizdas | Turi būti ir palaikyti ne mažesnes kaip 256 GB korteles |
| 6.46 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB |
| 6.47 | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau kaip 100° |
| 6.48 | Montavimas | Kamera turi būti komplektuojama su specialiu laikikliu montavimui ant automobilio panele |
| 6.49 | MxPEG* | 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp, 12@6MP |
| 6.50 | MJPEG* | 25@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp, 4@6MP |
| 6.51 | H.264 | 25@Full-HD, 20@QXGA |

RFID ĮRANGA IR JOS PALAIKYMAS

- Rfid UHF žymė metalinėms aplikacijoms su palaikymu 36 mėn.

- Preliminarus kiekis ~25000 vnt.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi atitikti šioje Techninės specifikacijos nustatytus techninius reikalavimus.

2.2.	Prekės turi būti sistuojamos per 2 darbo dienas nuo prekių pristatymo.

2.3.	Turi būti įdiegta visa programinė įranga darbui su Sistema.

2.4.	Prekėms suteikiama 12 mėn. garantija.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

  - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjams keliami reikalavimai kvalifikacijos reikalavimai

      - Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |
| 1.1. | Tiekėjas, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti atlikęs logistinės sistemos įrangos įdiegimo pardavimo paslaugų bendroje sumoje už ne mažesnę kaip 30 000,00 Eur be PVM | Pateikiamas per 3 (tris) paskutinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, patvirtintas tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu bendrovės įstatuose nurodyta, jog antspaudą turi). Sąraše nurodoma: sutarties pavadinimas, sutarties aprašymas, sutarties vertė ar įvykdytos sutarties dalies vertė, sutarties vykdymo terminai, užsakovo kontaktiniai duomenys, užsakovo pažyma apie tinkamai ir laiku įvykdytą sutartį (pristatytą prekę(-es)). Pateikiamas skenuotas pasirašytas dokumentas elektroninėje formoje |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

  - EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml ir/ar .pdf formatu.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno švara“

(adresatas)

PASIŪLYMO FORMA

PIRKIMUI „DUOMENŲ ĮRANGOS PIRKIMAS”

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas, adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne), nurodant adoc. ar pdf formatu |  |

2.	INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS ir SUBTIEKĖJUS

  - Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Procentinė vertė nuo sutarties vertės, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

  - Pildoma, jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės (Kvazisubtiekėjai neįtraukiami):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija) | Ar tiekėjas veikia vardu ar nurodymu: Rusijos piliečio, fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsisteigusiais Rusijoje ar tokiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių priklausančio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos? (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas įrašo subjektus, kurių pajėgumais remiamasi |  | Taip/Ne (jeigu pažymima taip, pateikiama konkreti informacija) |
| 2. |  |  |  |

Esant poreikiui Perkančioji organizacija kilus įtarimui gali paprašyti, tiekėjo pateikti dokumentus (VPĮ 51 str. 12 d.), pagrindžiančius pateiktos informacijos teisingumą.

  - Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, dydis procentais | Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kai jiems tenka bent 10 % sutarties vertės) | Ar tiekėjas veikia vardu ar nurodymu: Rusijos piliečio, fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsisteigusiais Rusijoje ar tokiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių priklausančio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos? (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kai jiems tenka bent 10 % sutarties vertės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas įrašo subtiekėjus, jei jie bus pasitelkiami | Nurodyti |  | Taip/Ne (jeigu pažymima taip, pateikiama konkreti informacija) |

Esant poreikiui Perkančioji organizacija kilus įtarimui gali paprašyti, tiekėjo pateikti dokumentus (VPĮ 51 str. 12 d.), pagrindžiančius pateiktos informacijos teisingumą.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Pirkimo objekto atlikimu.

  - Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome šią Pasiūlymo kainą pagal sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Nurodyti modelio pavadinimą | 1 vnt./kompl./val. kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planšetinis kompiuteris | Vnt. |  |  |  |
| 2. | Automobilinis laikiklis – įkrovimo stotelė | Vnt. |  |  |  |
| 3. | RFID kodų nuskaitymo stotelė | Vnt. |  |  |  |
| 4. | Antena RFID kodų nuskaitymo stotelei | Vnt. |  |  |  |
| 5. | GSM maršrutizatorius | Vnt. |  |  |  |
| 6. | Vaizdo kamerų sistema | Kompl. |  |  |  |
| 7. | Įrangos montavimo automobilyje darbai (montuojant vieną anteną) | Vnt. | - |  |  |
| 8. | Įrangos montavimo automobilyje darbai (montuojant dvi antenas) | Vnt. | - |  |  |
| 9. | Apmokymai darbui su įranga | Val. | - |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma eurais be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  |

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______

Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Bendra kaina be PVM: _______(nurodoma skaičiais ir žodžiais).

  - Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytą terminą

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, t.y. laimėtoju bus pripažintas Tiekėjas pasiūlęs mažiausią kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TIEKĖJĄ, JO SUBTIEKĖJUS, ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ (ĮSKAITANT JŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS, PAKUOTES) GAMINTOJUS

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________         (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mūsų siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui kaip tai nurodyta Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir patvirtinu, kad nėra VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų aplinkybių/sąlygų dėl kurių mūsų pasiūlymas galėtų būti atmestas. Taip pat įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti dokumentus, įrodančius VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų aplinkybių/sąlygų nebuvimą.

1 lentelė. Tiekėjo registracijos duomenys

| Nr. | Tiekėjo pavadinimas | Registracijos adresas | Kontroliuojantys asmenys | Kontroliuojančių asmenų registracijos vieta (šalis) arba gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė (pilietybė ir gyvenamosios vietos šalis nurodomas apie fizinį asmenį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2 lentelė. Tiekėjo subtiekėjų registracijos duomenys

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Registracijos adresas | Kontroliuojantys asmenys | Kontroliuojančių asmenų registracijos vieta (šalis) arba gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė (pilietybė ir gyvenamosios vietos šalis nurodomas apie fizinį asmenį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3 lentelė. Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi registracijos duomenys

| Nr. | Subjekto pavadinimas | Registracijos adresas | Kontroliuojantys asmenys | Kontroliuojančių asmenų registracijos vieta (šalis) arba gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė (pilietybė ir gyvenamosios vietos šalis nurodomas apie fizinį asmenį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Kartu su 1, 2, ir 3 lentelėse nurodytais duomenimis, perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigoju pateikti:

- informaciją apie nurodytus juridinius asmenis: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus;

- informaciją apie nurodytus fizinius asmenis: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus

Patvirtinu, kad mūsų siūlomos paslaugos nėra teikiamos ir paslaugoms atlikti naudojamos medžiagos/prekės nėra tiekiamos iš valstybių ar teritorijų su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jei deklaraciją pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimus

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.