| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 paklausimas. Tiekėjo 08/07/2025 10:26 val.,pateiktas klausimas 2 paklausimas. Tiekėjo 08/07/2025 11:19 val., pateiktas klausimas |  |  |
| 1. | „prašome grąžinti suarchyvuotas šias prekes: (HMS3) Hemostatinė medžiaga, 80 x 30 mm, (HMS2) Hemostatinė medžiaga, 80 x 50 x 10 mm. Šioje telefonu prašėme pakeitimų - įvesti dydžio paklaidą 80± 10 mm x 50± 10 mm x 10± 1 mm“; „norime kelti prekes ir į Tvarsliavos katalogą, tačiau tam, kad galėtume tai padaryti reikia kelių pakeitimų. Prašome korekcijų kataloge: (HMS2) Hemostatinė medžiaga, 80 x 50 x 10 mm (mato vienetas - vnt.), prašome įvesti dydžio paklaidą 80± 10 mm x 50± 10 mm x 10± 1 mm“. | „2025 m. birželio 12 d. CPO LT elektroniniame kataloge publikuotos techninės specifikacijos (HMS2) Hemostatinė medžiaga, 80 x 50 x 10 mm (mato vienetas - vnt.) ir (HMS3) Hemostatinė medžiaga, 80 x 30 mm (mato vienetas - vnt.) buvo panaikintos, kadangi ilgą laiką nebuvo gauta nė vieno tiekėjų pasiūlymo, atitinkančio šias specifikacijas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę tikslinga dar kartą įvertinti šių specifikacijų turinį siekiant užtikrinti, kad techninės specifikacijos būtų konkurencingos, taigi nurodytos techninės specifikacijos bus vertinamos iš naujo atliekant rinkos tyrimą, bei atsižvelgus į tiekėjų pastabas pakoreguotos ir paskelbtos prie pirkimo dokumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.8 punktu, CPO LT turi teisę DPS galiojimo metu tikslinti esamas arba kurti naujas technines specifikacijas“. |