Sutarties priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13830/25) NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIE VALSTYBINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - Nuotekų valymo įrenginys – tai visi įrenginiai, išvardinti Priedo Nr. 1 lentelių stulpelyje „valymo įrenginio tipas“.

  - Komponentas – nuotekų valymo įrenginio filtrai, filtrų dėžės ar kitos sudedamosios dalys.

  - GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

  - i.VAZ – Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių važtaraščių posistemis.

  - Galutinis atliekų tvarkytojas – atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1-R11 ir D1-D7, D10-D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, kaip tai numatyta LR atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

  - SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-13830/25) Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis:

    - Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Šiaurės regione. Maksimali sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.

    - Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Vakarų regione. Maksimali sutarties vertė – 30 000,00 Eur be PVM.

    - Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Rytų regione. Maksimali sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.

    - Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Pietų regione. Maksimali sutarties vertė – 30 000,00 Eur be PVM.

  - Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Užsakovo poreikį. Pirkimo objekto kiekis yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir/ar finansinių galimybių, t. y. būti didesnis ar mažesnis nei nurodytas. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, o esant būtinumui pasilieka teisę nupirkti didesnį Paslaugų kiekį nei nurodytas preliminarus.

  - Preliminarios apimtys per 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį:

1 pirkimo dalis. Šiaurės regionas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 90 |
| 2. | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas | t | 0,5 |
| 3. | Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas | Val. | 15 |
| 4. | Valymo įrenginių filtrų keitimas | Val. | 35 |

2 pirkimo dalis. Vakarų regionas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 150 |
| 2. | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas | t | 0,5 |
| 3. | Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas | Val. | 15 |
| 4. | Valymo įrenginių filtrų keitimas | Val. | 35 |

3 pirkimo dalis. Rytų regionas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 200 |
| 2. | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas | t | 0,5 |
| 3. | Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas | Val. | 15 |
| 4. | Valymo įrenginių filtrų keitimas | Val. | 35 |

4 pirkimo dalis. Pietų regionas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 140 |
| 2. | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas | t | 0,5 |
| 3. | Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas | Val. | 15 |
| 4. | Valymo įrenginių filtrų keitimas | Val. | 35 |

  - Užsakovas turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas, pirkimo dokumentuose nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas, neviršijant daugiau nei 10 proc. nuo Sutarties kainos. Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomoms paslaugoms taikomi tokie įkainiai, kokie užsakymo pateikimo dieną galioja laimėjusio Tiekėjo kainoraštyje su Tiekėjo nuolaida papildomoms paslaugoms, jei tokia taikoma.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

  - Pirkimo objektas apima šias nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugas: naftos produktais užteršto vandens išsiurbimas, išvežimas, susidariusio dumblo išsiurbimas, išvežimas, filtrų valymas, taisymas, keitimas, utilizavimas, talpų praplovimas vakuuminiu automobiliu ir kitos su naftos gaudyklių priežiūros veikla tiesiogiai susijusios paslaugos. Atvykimas, darbas Užsakovo nurodytoje vietoje ir atliekų išvežimas į tvarkymo
vietą turi būti įskaičiuoti į nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų tvarkymo įkainį.

  - Nuotekų valymo įrenginio aptarnavimo metu Tiekėjas pastebėjęs, kad yra būtina atlikti filtrų remonto ir/ ar keitimo Paslaugas vadovaujasi toliau pateikta informacija. Paslaugų kokybiškam atlikimui reikalingų medžiagų / detalių kaina yra nustatoma tokia tvarka (taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara):

| Užsakovo funkcijos | Tiekėjo funkcijos |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas informuoja Užsakovą apie nustatytą gedimą / reikalingas medžiagas / detales. Gedimas nustatomas tą pačią dieną, kai Tiekėjas valo nuotekų valymo įrenginį. |
|  | Tiekėjas nedelsiant po gedimo nustatymo informuoja Užsakovą apie pilnam gedimo pašalinimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių (lentelių 3-ias ir 4-as punktai) bei pateikia reikalingų medžiagų (detalių) sąrašą. |
| Užsakovas įvertina gautą informaciją ir: |  |
| Patvirtina remonto sąmatą ir / ar nurodo trečiąją šalį, iš kurios Tiekėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Tiekėjas, arba |  |
| Informuoja Tiekėją, kad atliks atskirą medžiagų viešąjį pirkimą, ir medžiagas (detales) pateiks Tiekėjui Paslaugų atlikimui |  |
|  | Gavęs sąmatos patvirtinimą (ir jei reikia, įsigijęs reikalingas medžiagas (detales) iš trečiųjų šalių), pradeda Paslaugas, arba |
|  | Gavęs atsargines detales iš Užsakovo, - pradeda Paslaugas |
| Užsakovas apmoka Tiekėjui už atliktas Paslaugas pagal patvirtintą sąmatą (jei reikia, kompensuoja Tiekėjui iš trečiųjų šalių įsigytų medžiagų (detalių) kaštus). Užsakovui pareikalavus Tiekėjas privalo per Užsakovo nustatytą terminą pateikti medžiagų (detalių) išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus). |  |

  - Tiekėjas įsipareigoja bandyti suremontuoti sugedusį komponentą, ir tik nepavykus suremontuoti komponento, inicijuoti atsarginių detalių įsigijimą (bandyti suremontuoti komponentai, Užsakovui pareikalavus, turi būti parodomi, kad Užsakovas galėtų įsitikinti, jog komponentai buvo neremontuojami).

  - Pirminis nuotekų valymo įrenginių lokacijų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1. Sąrašas gali būti papildomas pagal realų Užsakovo poreikį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10  darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Visais atvejais Paslaugos teikiamos (ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos.

  - Esant poreikiui, Užsakovas sudarys trišales atliekų tvarkymo Sutartis su Galutiniu atliekų tvarkytoju, kuris nurodomas Tiekėjo pirkimo dokumentuose.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, LR Atliekų tvarkymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą bei Paslaugų teikimą. Tiekėjas privalo atsižvelgti į teisės aktų galimus pasikeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu ir Paslaugas teikti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu, jo darbuotojai bei įranga ir transportas esantys kelio juostoje ir/ar kelio apsaugos zonoje, nepažeistų LR kelių įstatymo, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Kelių priežiūros tvarkos aprašo ir kitų darbų atlikimą Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių keliuose reglamentuojančių teisės aktų.

  - Paslaugos teikiamos tik su Užsakovu suderintu laiku, informuojant Užsakovą apie planuojamą atvykimą ne vėliau nei 2 d. d. iki Paslaugų teikimo.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui būtiną ir kokybišką darbo įrangą ir priemones, kurios turi būti saugios, tinkamai sertifikuotos, atitikti joms taikomus reikalavimus. Tiekėjas užtikrina pakankamą darbo įrangos ir priemonių kiekį Paslaugai atlikti kokybiškai ir laiku.

  - Tiekėjas arba Galutinis atliekų tvarkytojas turi per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo užregistruoti Sutartį GPAIS, nurodant Užsakovo Sutarties registracijos numerį.

  - Užsakovui pateikus Paslaugų užsakymą, užsakymo vykdymo dieną Tiekėjas privalo i. VAZ  sistemoje išrašyti krovinio vežimo važtaraštį bei pateikti Paslaugas užsakiusiam Užsakovo darbuotojui GPAIS lydraščiui reikalingus duomenis.

  - Atliekų lydraštį GPAIS pildo Užsakovas, nebent Užsakymo metu sutariama kitaip.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos galimos ir su Paslaugos teikimu susijusios išlaidos.

  - Tiekėjas arba Galutinis atliekų tvarkytojas sveria Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis ir Užsakovui paprašius privalo pateikti svėrimo aktus bei svarstyklių patikros sertifikatą.

  - Užsakovui nepriėmus Paslaugų ar vėliau paaiškėjus Paslaugų trūkumams ar neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus gavimo dienos arba per kitą abiejų šalių suderintą terminą.

  - PVM sąskaita faktūra kartu su Paslaugų priėmimo perdavimo aktu ir/arba GPAIS lydraščiu pateikiama per SABI sistemą. Paslaugų priėmimo perdavimo akte turi būti pateikti šie duomenys: darbų atlikimo vietos adresas (kelio Nr., kilometras), suteiktos Paslaugos (ar nuotekų valymo įrenginio filtras buvo plautas, ar remontuotas, ar keistas), priimtų atliekų kiekis ir kita aktuali informacija. Kartu su paslaugų priėmimo perdavimo aktu, Tiekėjas Užsakovui turi pateikti atliktų darbų vaizdinę medžiagą, t. y. jeigu filtrai buvo plauti, remontuoti, keisti, pateikiama darbų atlikimą įrodanti vaizdinė medžiaga prieš ir po. Už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Užsakovo SABIS gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos faktūros dienos.

  - Užsakovui paprašius, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sutartyje nurodytų atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, kuriame atsispindėtų sutvarkyta atlieka, kiekiai ir tvarkymo veiklos.

  - Tiekėjas užtikrina, kad per 5 darbo dienas informuos Užsakovą apie licencijos sustabdymo/ nepratęsimo atvejį Pirkimo objekte numatytai atliekų tvarkymo veiklai.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas Paslaugas teikia ne žemesnio nei EURO 5 standarto transporto priemonėmis.

  - Tiekėjas įsipareigoja sutarties paslaugų vykdymo metu tvarkant susidarančias atliekas taikyti žiedinės ekonomikos principus:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai | Tiekėjo pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga (-os) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: - Pakartotinis panaudojimas – be reikšmingo perdirbimo (remontas, atnaujinimas); - Perdirbimas – antrinės žaliavos išgavimas ir jų panaudojimas naujiems produktams gaminti; - Medžiagų regeneracija – biologinių ar techninių medžiagų grąžinimas (kompostavimas, medžiagų atgavimas iš atliekų ir kt.); - Energijos susigrąžinimas – atliekas deginant, kai pagaminama energija; - Ir kiti, atitinkantys žiedinės ekonomikos principus (būtina įvardinti). | Tiekėjo (laisvos formos) deklaracija, kurioje nurodomas bent vienas reikalavimo atitikimas. |

- PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Nuotekų valymo įrenginių sąrašas.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Regionas | Kelių tarnyba | Kelio Nr. | Km | Valymo įrenginio tipas | Nuolatinės priežiūros darbai* | Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t. | Kontaktinis asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 155,959 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 2 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 170,595 d. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 3 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 170,595 d. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 4 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 181,343 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 5 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 181,643 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 6 | Šiaurė | Ariogalos MT | A1 | 185,236 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Jonas Mačiulis, tel. 068721273 |
| 7 | Šiaurė | Panevėžio KT | A9 | 8,326 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 1 | Ramūnas Gaudzė, tel. +37061564985 |
| 8 | Šiaurė | Panevėžio KT | A2 | 100 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Ramūnas Gaudzė, tel. +37061564985 |
| 9 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 55 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 10 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 55 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 11 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 80,85 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 12 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 80,85 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 13 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 80,99 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 14 | Šiaurė | Kėdainių MT | A8 | 80,99 | Nuotekų valymo įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas) | Dumblo išvalymas ir utilizavimas | - | Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216 |
| 15 | Šiaurė | Biržų MT | 190 | 0,051 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 6 | Renatas Juozėnas, tel. +37061583785 |
| 16 | Šiaurė | Biržų MT | 125 | 6,940 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Renatas Juozėnas, tel. +37061583785 |
| 17 | Šiaurė | Biržų MT | 125 | 0,516 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Renatas Juozėnas, tel. +37061583785 |

| Eil. Nr. | Regionas | Kelių tarnyba | Kelio Nr. | Km | Valymo įrenginio tipas | Nuolatinės priežiūros darbai* | Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t. | Kontaktinis asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 91,475 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 2 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 91,54 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 3 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 91,52 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 4 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 91,554 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 5 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 109,801 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 6 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 109,879 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 7 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 109,811 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 8 | Vakarai | Plungės MT | A11 | 109,887 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266 |
| 9 | Vakarai | Telšių MT | 160 | 17,259 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Vygantas Mikuta, tel. 068222192 |
| 10 | Vakarai | Telšių MT | A11 | 51,024 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Vygantas Mikuta, tel. 068222192 |
| 11 | Vakarai | Klaipėdos MT | 2203 | 5,397 k. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų plovimas | 4 | Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513 |
| 12 | Vakarai | Klaipėdos MT | 4263 | 10,699 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513 |
| 13 | Vakarai | Klaipėdos MT | 4263 | 10,763 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513 |
| 14 | Vakarai | Kretingos MT | A11 | 145,916 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Andrius Jakas, tel. +37061839223 |
| 15 | Vakarai | Kretingos MT | A11 | 145,931 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Andrius Jakas, tel. +37061839223 |
| 16 | Vakarai | Kretingos MT | A11 | 135,878 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 6 | Andrius Jakas, tel. +37061839223 |
| 17 | Vakarai | Kretingos MT | 2250 | 1,385 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 7 | Andrius Jakas, tel. +37061839223 |
| 18 | Vakarai | Pagrybio MT | A1 | 192,76 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Nerijus Padriezas, tel. +37061391532 |

| Eil. Nr. | Regionas | Kelių tarnyba | Kelio Nr. | Km | Valymo įrenginio tipas | Nuolatinės priežiūros darbai* | Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t. | Kontaktinis asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rytai | Zarasų MT | A6 | 165,73 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Eugenijus Eltermanas, tel. 067908004 |
| 2 | Rytai | Zarasų MT | A6 | 182,73 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 5 | Eugenijus Eltermanas, tel. 067908004 |
| 3 | Rytai | Kupiškio MT | 122 | 61,5 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Rima Liaudanskienė, tel. +37061222312 |
| 4 | Rytai | Šalčininkų MT | 126 | 14,948 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Vitalij Pansevič, tel. 061040786 |
| 5 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 75,78 k. p. | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 6 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 75,78 d. p. | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 7 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 75,82 k. p. | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 8 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 75,82 d. p. | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 9 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 77,52 | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 10 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 77,52 | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 11 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 81,73 | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 12 | Rytai | Ukmergės MT | A6 | 81,83 | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 13 | Rytai | Ukmergės MT | 4809 | 16,14 | Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Gediminas Narbutas, tel. 068764265 |
| 14 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 17,646 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 15 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 17,691 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 16 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 17,72 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 17 | Rytai | Vilniaus MT | 101 | 28,398 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 18 | Rytai | Vilniaus MT | 106 | 1,425 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 19 | Rytai | Vilniaus MT | 106 | 1,436 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 20 | Rytai | Vilniaus MT | 106 | 2,301 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 21 | Rytai | Vilniaus MT | 106 | 2,31 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 22 | Rytai | Vilniaus MT | 106 | 3,487 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 23 | Rytai | Vilniaus MT | 5202 | 0,233 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 1 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 24 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 14,8 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 25 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 14,8 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 26 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 22,042 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 27 | Rytai | Vilniaus MT | 102 | 40,418 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 28 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 16,458 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 29 | Rytai | Vilniaus MT | A14 | 20,84 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Žygimantas Mockus, tel. 063872285 |
| 30 | Rytai | Ignalinos MT | 1437 | 2,291 d. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Julius Linda, tel. 068159108 |

| Eil. Nr. | Regionas | Kelių tarnyba | Kelio Nr. | Km | Valymo įrenginio tipas | Nuolatinės priežiūros darbai* | Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t. | Kontaktinis asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pietūs | Prienų MT | A16 | 96,23 | Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, dešinėje) | Valymas, filtrų keitimas | 2 | - |
| 2 | Pietūs | Prienų MT | A16 | 96,66 | Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje) | Valymas, filtrų keitimas | 2 | - |
| 3 | Pietūs | Prienų MT | A16 | 97,36 | Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje) | Valymas, filtrų keitimas | 2 | - |
| 4 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 17,55 k.p. | Naftos produktų gaudyklė 6L/s | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 5 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 20,93 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 6 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 19,281 | Siurblinė | Valymas | 3 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 7 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 20,476 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 8 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 54,604 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 9 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 33,2,12 | Siurblinė | Valymas | 2 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 10 | Pietūs | Vievio MT | A1 | 54,632 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Justas Stankevičius, tel. +37061592588 |
| 11 | Pietūs | Karčiupio MT | A1 | 116 | Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje) | Valymas, filtrų keitimas | 5 | Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082 |
| 12 | Pietūs | Karčiupio MT | A1 | 99,667 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082 |
| 13 | Pietūs | Karčiupio MT | A1 | 105,852 k. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 3 | Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082 |
| 14 | Pietūs | Karčiupio MT | A1 | 100,160 d. p. | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082 |
| 15 | Pietūs | Marijampolės MT | 3302 | 27,241 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Marius Puniškis, tel. +37062060495 |
| 16 | Pietūs | Marijampolės MT | 3302 | 28,266 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Marius Puniškis, tel. +37062060495 |
| 17 | Pietūs | Marijampolės MT | A5 | 7,635 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Marius Puniškis, tel. +37062060495 |
| 18 | Pietūs | Trakų MT | A1 | 17,5 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Mindaugas Zakarevičius, tel. +37066505132 |
| 19 | Pietūs | Trakų MT | A16 | 54,75 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 2 | Mindaugas Zakarevičius, tel. 066505132 |
| 20 | Pietūs | Alytaus MT | 4706 | 34,429 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Saulius Stravinskas, tel. +37061125400 |
| 21 | Pietūs | Alytaus MT | 4706 | 34,975 | Naftos produktų gaudyklė | Valymas, filtrų keitimas | 4 | Saulius Stravinskas, tel. +37061125400 |

*Išvardintos paslaugos yra preliminarios, todėl Tiekėjas turi atlikti darbus pagal nuotekų valymo įrenginio esamą konstrukciją ir būklę, atsižvelgiant į darbus, išvardintus techninės specifikacijos 3.1 punkte.