Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

SKAITYKLOS-BIBLIOTEKOS BALDŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKAITYKLOS-BIBLIOTEKOS BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: perkami skaityklos-bibliotekos baldai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekės) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą ir sumontavimą. Prekių pristatymo terminas – iki 2025 m. lapkričio 30 d.

- Bendrieji reikalavimai

  - Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

  - Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, be šerpetų ir (ar) aštrių briaunų, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų Vartotojo.

  - Tiekėjas turi pristatyti, sunešti ir sumontuoti Prekes adresu: Kapų g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

  - Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju Tiekėjas  privalės atlyginti padarytus nuostolius.

  - Tiekėjas pristatęs Prekes, juos sunešęs ir sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių montavimo vietą, išvežti montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainas turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

- Techniniai reikalavimai Prekėms

  - Būtina užpildyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ techninių specifikacijų lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), pateikiant siūlomos prekės vizualizaciją, nuotrauką ar brėžinį bei nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

  - Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinantis (-tys) momentinis (-iai) ekranvaizdis (-iai) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinis ekranvaizis (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba, o jei pateikiama kita kalba turi būti pridėtas vertimas. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

  - Pardavėjas, pildydamas siūlomų Prekių parametrų reikšmes, turi nurodyti konkrečius parametrus. Jei bus nurodyta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė ar pan., techninė specifikacija bus laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jeigu siūloma Prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekėsi neatitiks (bus prastesni) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
|  | 2 |
| 1. | Darbo stalas (kampinis) su kojų uždanga ir stalčių spintele (1 vnt.) |
| 1.1. | Darbo stalo (kampinio) matmenys turi būti: ilgis: 2000 mm (± 10 mm), plotis: 1600 mm (± 10 mm), aukštis: 730 mm (± 10 mm). Nr. 1 kraštinės gylis turi būti nemažesnis kaip 800 mm (± 10 mm), Nr. 2 kraštinės gylis ne mažesnis kaip 600 mm (± 10 mm) |
| 1.2. | Stalviršio storis– 25 mm (± 5 mm) |
| 1.3. | Stalviršio kryptis turi būti pasirenkama (vartomas stalviršis): kairė/dešinė. |
| 1.4. | Stalo paviršius turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. |
| 1.5. | Stalo paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai penkių spalvų (stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.) |
| 1.6. | Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos |
| 1.7. | Stalo rėmas turi būti T formos ir turi turėti tris atramines kojas |
| 1.8. | Stalo kojų uždangos matmenys turi būti: ilgis: 2000 mm (± 10 mm), aukštis: 500 mm (± 10 mm) |
| 1.9. | Stalo kojų uždangos paviršius turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos |
| 1.10. | Stalo kojų uždangos paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai penkių spalvų (kojų uždangos paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.) |
| 1.11. | Stalo kojų uždanga turi turėti lovį laidams, kuris pritvirtintas prie stalo. |
| 1.12. | Stalčių spintelė turi turėti ne mažiau kaip tris stalčius, iš kurių bent vienas turi turėti užraktą |
| 1.13. | Stalčių spintelė turi būti lengvai stumdoma, turėti ratukus su stabdžių funkcija. |
| 1.14. | Stalčių spintelės matmenys turi būti: Aukštis (su ratukais): 550 mm (± 10 mm), plotis: 400 mm (± 10 mm), gylis: 600 mm (± 10 mm) |
| 1.15 | Stalčių spintelės paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (spintelės paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.) |
| 2. | Stalas su užlenkiamomis kojomis (42 vnt.) |
| 2.1. | Stalo matmenys turi būti: ilgis: 620 mm (± 10 mm), aukštis: 740 mm (± 10 mm) |
| 2.2. | Stalo paviršius turi būti užapvalintais kampais |
| 2.3. | Stalo paviršiaus ir stalo rėmo spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai keturių spalvų (stalo paviršiaus ir rėmo spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.) |
| 2.4. | Stalo paviršius turi būti pagamintas iš laminato arba lygiavertės medžiagos. |
| 2.5. | Stalo rėmas turi būti su fiksuotomis kojomis, rėmas turi turėti sulankstymo funkciją (jog būtu galima stalus lengvai transportuoti) |
| 2.6. | Stalo rėmo vamzdis turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos |
| 2.7. | Priekinis stalo rėmas turi turėti bent vieną ratuką kad palengvintų stalo transportavimą |
| 2.8. | Iš stalų turi būti galima sudėlioti pageidaujamas formas – pusiau apvalų arba S formos išdėstymą, taip pat uždarą ratą (jog mokiniai galėtu dirbti grupėse |
| 3. | Mokyklinė kėdė su ratukais arba pėdutėmis (12 vnt.) |
| 3.1. | Sėdimosios dalies gylis 395 mm (± 10 mm), sėdimosios dalies plotis 410 mm (± 10 mm) |
| 3.2. | Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu pakelėju, amplitudėje 400–510 mm (± 10 mm) |
| 3.3. | Kėdės kojos turi būti kryžminės. |
| 3.4. | Kėdės spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai keturių spalvų (kėdės spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo) |
| 3.5. | Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti vientisa |
| 3.6. | Kėdės sėdynė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos |
| 4. | Konferencinė kėdė (60 vnt.) |
| 4.1 | Konferencinės kėdės matmenys: sėdynės aukštis: 455 mm (± 10 mm), sėdynės gylis: 430 mm (± 10 mm), sėdynės plotis: 410 mm (± 10 mm). |
| 4.2. | Konferencinė kėdė turi būti be porankių arba turėti galimybę porankius nuimti. |
| 4.3. | Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptrauktos audiniu |
| 4.4. | Kėdės audinio spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai dviejų spalvų (kėdės rėmo spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo) |
| 4.5. | Kėdės rėmas turi būti metalinis arba pagamintas iš lygiavertės medžiagos |
| 4.6. | Kėdės rėmo spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai keturių spalvų (kėdės rėmo spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo) |
| 4.7. | Kėdės apkrova turi būti ne mažesnė kaip 110 kg |
| 4.8. | Kėdė turi turėti galimybę jungtis su kita tokia pačia kėde tarpusavyje specialiu sujungimu. |
| 5. | Akustinis fotelis su atlošu (3 vnt.) |
| 5.1. | Akustinio fotelio matmenys: sėdimosios dalies aukštis: 445 mm (± 10 mm), sėdimosios dalies gylis: 535 mm (± 10 mm), sėdimosios dalies plotis: 700 mm (± 10 mm), bendras akustinio fotelio aukštis: 1400 mm (± 10 mm), bendras akustinio fotelio plotis: 780 mm (± 10 mm), bendras akustinio fotelio gylis: 800 mm (± 10 mm) |
| 5.2. | Akustinio fotelio rėmas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. |
| 5.3 | Akustinio fotelio spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (fotelio spalva bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |
| 5.4. | Faneros konstrukcijos rėmas turi būti aptrauktas audiniu |
| 5.5. | Fotelio nugarinėje dalyje gali būti anga, per kurią galima matyti, ar fotelis laisvas ar užimtas |
| 6. | Bibliotekos lentyna Nr. 1 (8vnt.) |
| 6.1. | Bibliotekos lentynos matmenys: aukštis: 2240 mm (± 10 mm), plotis: 922 mm (± 10 mm), gylis: 305 mm (± 10 mm). |
| 6.2. | Bibliotekos lentyna turi būti vienpusė |
| 6.3. | Lentyna turi būti pagaminta iš laminato arba lygiavertės medžiagos. |
| 6.4. | Bibliotekos lentynos išorinio krašto spalvą ir kitos dalies korpuso spalvas turi būti galiam rinktis atskirai ir ne mažiau kaip dviejų spalvų. (spalva bus parinkta iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo) |
| 6.5. | Lentyna turi būti suskirstyta į šešias atskiras lentynėles (penki tarpai tarp jų), kurios būtų lygiai paskirstytos per visą lentynos aukštį |
| 6.6. | Lentyna turi turėti galimybę papildomai sumontuoti ratelius, jog lentyną būtu galima lengvai transportuoti |
| 7. | Bibliotekos lentyna Nr. 2 (2 vnt.) |
| 7.1. | Bibliotekos lentynos matmenys: aukštis: 1280 mm (± 10 mm), plotis: 922 mm (± 10 mm), gylis: 305 mm (± 10 mm). |
| 7.2. | Bibliotekos lentyna turi būti vienpusė |
| 7.3. | Turi būti pagaminta iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. |
| 7.4. | Bibliotekos lentynos išorinio krašto spalvą ir kitos dalies korpuso spalvas turi būti galiam rinktis atskirai ir ne mažiau kaip dviejų spalvų. (spalva bus parinkta iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |
| 7.5. | Lentyna turi būti suskirstyta į tris atskiras lentynėles (du tarpai tarp jų), kurios būtų lygiai paskirstytos per visą lentynos aukštį |
| 7.6. | Lentyna turi turėti galimybę papildomai sumontuoti ratelius, jog lentyną būtu galima lengvai transportuoti |
| 8. | Knygų ekspozicinis stovas (1 vnt.) |
| 8.1. | Knygų ekspozicinio stovo matmenys: aukštis:1710 mm (± 10 mm); plotis:600 mm (± 10 mm), gylis:600 mm (± 10 mm) |
| 8.2. | Ekspozicinio stovo spalvą turi būti galiam rinktis ne mažiau kaip iš dviejų spalvų. (spalva bus parinkta iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo) |
| 8.3. | Knygų ekspozicinis stovas turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos |
| 8.4. | Lentynos turi turėti „bortelius“, kurie apsaugo knygas ar kitokius daiktus nuo iškritimo iš lentynos. |
| 8.5. | Knygų ekspozicinis stovas turi turėti galimybę suktis ratu aplink savo ašį, Turi turėti reguliuojamo aukščio lentynas ir perstūmimą palengvinančius ratukus |
| 8.6. | Knygų ekspozicinis stovas turi turėti ne mažiau kaip keturias lentynėles |
| 9. | Ergonomiška darbo kėdė (1 vnt.) |
| 9.1. | Ergonomiškos darbo kėdės matmenys: sėdimosios dalies aukštis turi būti ne mažiau 470mm, sėdimosios dalies gylis:485 mm (± 10 mm), sėdimosios dalies plotis:450 mm (± 10 mm), atlošo aukštis:665 mm (± 10 mm); atlošo plotis:680 mm (± 10 mm). |
| 9.2. | Kėdė turi turėti porankius bei pogalvį, kuris turi turėti reguliavimo funkciją |
| 9.3. | Kėdės apkrova negali būti mažesnė nei 120 kg |
| 9.4. | Kėdė turi turėti mechanizmą, kuris leidžia suktis kėdei aplink savo ašį. |
| 9.5. | Kėdė turi būti ant ratukų |
| 9.6. | Kėdės spalvą turi būti galiam rinktis ne mažiau kaip iš dviejų spalvų. (spalva bus parinkta iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo).). |
| 9.7. | Kėdė kojos ir porankiai turi būti pagaminti iš metalo arba tvirtos plastmasės |
| 9.8. | Kėdė turi turėti aukščio reguliavimo funkciją. |

- Prekių garantinis terminas – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

  - Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taiko, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus. Perkamos prekės atitinka reikalavimus projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos”.

  - Tiekėjas turi užpildyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomųBaldų atitiktį lentelėje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams, užtikrina, kad jo siūlomuose Balduose bus naudojamos būtent tų medžiagų gamintojų medžiagos.

| Eil. Nr. | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas | Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | prekių pavadinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC 100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | Darbo stalas (kampinis) su kojų uždanga ir stalčių spintele |
|  |  |  | Stalas su užlenkiamomis kojomis |
|  |  |  | Mokyklinė kėdė su ratukais/pėdutėmis |
|  |  |  | Konferencinė kėdė |
|  |  |  | Akustinis fotelis su atlošu |
|  |  |  | Bibliotekos lentyna (Nr. 1 ir Nr. 2). |
|  |  |  | Knygų ekspozicinis stovas |
|  |  |  | Ergonomiška darbo kėdė |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą | a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | Darbo stalas (kampinis) su kojų uždanga ir stalčių spintele |
|  |  |  | Stalas su užlenkiamomis kojomis |
|  |  |  | Mokyklinė kėdė su ratukais/pėdutėmis |
|  |  |  | Konferencinė kėdė |
|  |  |  | Akustinis fotelis su atlošu |
|  |  |  | Bibliotekos lentyna (Nr. 1 ir Nr. 2). |
|  |  |  | Knygų ekspozicinis stovas |
|  |  |  | Ergonomiška darbo kėdė |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. | Darbo stalas (kampinis) su kojų uždanga ir stalčių spintele |
|  |  |  | Stalas su užlenkiamomis kojomis |
|  |  |  | Mokyklinė kėdė su ratukais/pėdutėmis |
|  |  |  | Konferencinė kėdė |
|  |  |  | Akustinis fotelis su atlošu |
|  |  |  | Bibliotekos lentyna (Nr. 1 ir Nr.2). |
|  |  |  | Knygų ekspozicinis stovas |
|  |  |  | Ergonomiška darbo kėdė |

__________________

__________________________