2025-07-10 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03-

Priedas

Teikiame atsakymus į tiekėjų atsiųstus klausimus.

1 Klausimas. SK dalyje (P/6935 – TP – SK _ SŽ, lapas 2) p.21 nurodytas grindų konstrukcijos atstatymo mazgas, kiekis 10 m3. Prašome nurodyti tikslų atstatymo plotą, arba patvirtinkite, kad plotas lygus 40 m2.

Atsakymas.

Vertinti, kad grindų konstrukcijai atstatyti 3 pastato aukšte  reikės sunaudoti:

betono C20/25 – 3 m³

kietos  akmens vatos – 2 m³

polistireninio  putplasčio – 5 m³

skiriamojo sluoksnio (polietileno plėvelės)  - 50 m²

2 Klausimas. SK dalyje (P/6935 – TP – SK _ SŽ, lapas 2) p.22 nurodyta: Grindų k-cijos atstatymas - miniralinė vata t~250mm. Nurodykite kokia bus viršutinė danga, nes nuo to priklauso kokią vatą turime dėti - kietą ar universalinę.

Atsakymas.

Darbai numatyti pastogėje. Pastogėje ant perdangos sudėta minkšta akmens vata, įrengti praėjimo  takai. Viršutinė danga- vėjo izoliacinė plėvelė.  Darbams naudoti universalią vatą.

3 Klausimas. Prašau patikslinti konkurso sąlygų „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai “ 1.2. punktą. Ar užtenka pateikti ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio pasirašytą pažymą apie paskutiniais 3 finansiniais metais gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas? Ar būtinai reikalinga banko pažyma? Bankas gali išduoti pažymą tik apie įplaukas.

Atsakymas.

Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).

Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį.

Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas:

1) Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta pažyma apie paskutiniais 3 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas*. Pažyma turi būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą.

2) atitinkamos banko pažymos, pagrindžiančios pajamų gavimą.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos

Pastaba. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus, tačiau iš jų turi būti aiškiai suprantamas kvalifikacinio reikalavimo atitikimas.

Pastaba 2. Tiekėjas(-ai), teikdamas(-i) įrodymus, pagrindžiančius savo atitiktį tokiam kvalifikacijos reikalavimui, negali deklaruoti pajamų, kurios buvo gautos už kitų ūkio subjektų de facto atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.

4 Klausimas. Norėtume atvykti apžiūrėti objekto. Nurodykite kontaktini asmeni, bei jo numeri, kad galėtume suderinti apžiūros data ir laika.

Atsakymas.

Kontaktinis asmuo

Vyriausiasis specialistas
Grigorijus Avinas
327 kab.
Tel. (8 387) 66 368
Mob. tel. +370 612 10385
El. paštas grigorijus.avinas@svencionys.lt

5 Klausimas. SA dalis. P/6935 - TP – SA_Z - 01, lapas 3, poz. 38. Laminuotos MDP plokštės, palanginė lenta. TS-6.2 m‘ 4,10 t.t 200 pločio 3,2m2; 350 pločio 09 m2. Prašome patikslinti palangių lentų kiekius.

Atsakymas.

Tikslinamas palangių kiekis.

Rengiant pasiūlymą, vertinti:

200 mm pločio-  16 m (3,2 m²)

350 mm pločio – 25,71 m ( 9 m²)

6 Klausimas. Prašome sukonkretinti (išvardinti), kokie sklypo nužymėjimo darbai bus atliekami sklypo 20028 m2 plote.

Atsakymas

Numatyti sklype naujai statomų statinių, įrenginių ir tinklų  nužymėjimą:

automobilių stovėjimo aikštelių,

privažiavimo,

pėsčiųjų takų,

erdvių edukacinei veiklai,

žaidimo aikštelės,

gaisrinių rezervuarų,

amfiteatrinės pakylos,

apšvietimo kabelio,

vandentiekio

7 Klausimas. Tiekėjų kvalifikacijos 1 lentelės 1.2.2) p. nurodoma, kad Tiekėjas turės pateikti atitinkamas banko pažymas.
Prašome, patikslinkite kokias konkrečiai banko pažymas turės pateikti galimas laimėtojas? Pažymime, kad bankas neatlieka Tiekėjų gaunamų pajamų kontrolės.

Atsakymas.

Pateiktas į 3 klausimą.