## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RENTGENO APSAUGOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM,
jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS (APSAUGINIAI AKINIAI, SKYDLIAUKĖS APSAUGOS, SIJONAI, LIEMENĖS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (apsauginiai akiniai, skydliaukės apsaugos, sijonai, liemenės)
1.1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (apsauginiai akiniai) | 5 | vnt
1.1.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
1.1.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
1.1.3. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
1.1.4. | Apsauginiai akiniai: Apsauga iš priekio ≥ 0.75 Pb ir šonuose ne mažiau ≥ 0.5 Pb ekvivalento; Svoris iki 86 g.
1.1.5. | Sudaryti galimybę apkeisti apsaugos priemonę į tinkamą ir/arba kokybišką (dydžio neatitikimo atveju ir/arba pateikus nekokybiškus gaminius, neatitinkančius standartus, vartotojų reikalavimų).
1.1.6. | Apsauginių akinių parametrai: akinių plotis nuo 140 iki 145 mm; vieno stikliuko aukšis iki 37 mm; vieno stikliuko plotis nuo 55 iki 58 mm; kojelės ilgis nuo 125 iki 140 mm.
1.1.7. | Sudaryti galimybę pasirinkti iš ne mažiau nei skirtingų 8 modelių apsauginių akinių.
1.1.8. | Prieš užsakymą būtina pateikti apsauginių akinių pavyzdžius (tinkamumo įvertinimui).
1.1.9. | Užsakymo metu būtina sudaryti galimybė pasirinkti akinius pagal speicifinius darbuotojų poreikius: su dioptrijomis (1 vnt.) ir be dioptrijų (4 vnt.).
1.1.10. | Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos.
1.2. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos, sijonai, liemenės). | 5 | Vnt.
1.2.1. | Dviejų dalių sijono ir liemenės komplektas, apsiaučiamas aplinkui, pilnai dengia abi kūno puses.
1.2.2. | Ties apsauginių zonų persidengimu šonuose turi būti ne siauresnis nei 12 cm apsauginis sluoksnis su maksimaliu apsaugos lygiu (švino ekvivalentas turi būti analogiškas apsaugos priemonei).
1.2.3. | Galima rinktis iš ne mažiau kaip šešių spalvų.
1.2.4. | Sijonas turi turėti reguliuojamą diržą bei įdėklą, kuris palengvina nugaros apkrovą.
1.2.5. | Turi turėti pečių paminkštinimus, velcro užsegimus.
1.2.6. | Sijono ilgis ne trumpesnis 70 cm.
1.2.7. | Apsauginė medžiaga – bešvinė.
1.2.8. | Sijono nugarinė pusė turi būti patrumpinta dėl patogesnio judėjimo.
1.2.9. | Turi turėti reguliuojamas sagtis sijono apačios šonuose.
1.2.10. | Turi atitikti reglamento EU 2016/425 reikalavimus.
1.2.11. | Apsauginės liemenės ir sjono vidinė pusė turėtų būti iš termoregulacinės medžiagos.
1.2.12. | Apykaklės, liemenės, sijono švino ekvivalentas Pb 0.50 mm.
1.2.13. | Apykaklės užsegimas magnetu.
1.2.14. | Apsauga prie 50, 70, 90 kV ne mažiau 99%; apsauga prie 110 kV ne mažiau 95%.
1.2.15. | Viršutinis sluoksnis pasauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
1.2.16. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos (orientaciniai dydžiai L – 6 vnt.). Sudaryti galimybę apkeisti apsaugos priemonę į tinkamą ir/arba kokybišką (dydžio neatitikimo atveju ir/arba pateikus nekokybiškus gaminius, neatitinkančius standartus, vartotojų reikalavimų).
1.2.17. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS (SKYDLIAUKĖS APSAUGOS, SIJONAI, LIEMENĖS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos, sijonai, liemenės)
2.1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos, sijonai, liemenės) | 8 | vnt
2.1.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
2.1.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
2.1.3. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
2.1.4. | Medžiaga: palengvintas švino arba bešvinis kompozitas (Lead-free arba analogiškas).Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu.
2.1.5. | Viršutinis sluoksnis pasauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
2.1.6. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos (orientaciniai dydžiai ).
2.1.7. | Dvipusė liemenė, dvipusis sijonas, skydliaukės apsauga (apykaklė).3-jų komplektų liemenės turi turėti prisegamą kairės pusės rankovę arba atititiktį (ekvivalentas 0.25 mmPb, detaliau bus pateikta užsakyme). Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.
2.1.8. | Liemenės ir sijono švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb; Apykaklės (švino ekvivalentas 0,5 mmPb) užsegimas magnetinis yra jungtis su liemene (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.).
2.1.9. | Užsegimas ir konstrukcija: Liemenė turi pečių paminkštinimus, kišenę. Galimybė pasirinkti liemenės užsegimą: magnetinį arba „Velcro“ tipo.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.Galimybė pasirinkti modelius.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.1.10. | Liemenės ir sijono priekinė dalis užsegama persiklojant, užtikrinamas visos priekinės dalies reikiamas švino ekvivalentas. Liemenės užsegimas per petį ar ant peties netinkamas.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.1.11. | Užsegimas ir konstrukcija: Sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas, sijono nugarinė dalis nesutrumpinta.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
2.1.12. | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS PREKĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės prekės
3.1. | Pakabos/kabyklos apsauginėms prijuostėms, liemenėms, sijonams | 1 | vnt
3.1.1. | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
3.1.2. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
3.1.3. | Ne mažiau nei 20 vnt. pakabų (10 pritaikytų apsauginėms liemėnėms, 10 pritaikytų apsauginiams sijonams)
3.1.4. | Patvarus, lengvai valomas, plaunamas, nesugeriantis drėgmės.(Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
3.1.5. | Aukštis (vertikaliai; y-ašis) nuo 1.34 iki 1.50 metro.
3.1.6. | Ilgis (horizontaliai; x-ašis) nuo 91 centimetrų iki 1 metro.
3.1.7. | Gylis (į vidų) ne mažiau nei 60 cm.
3.1.8. | Ne mažiau kaip 4 vnt. važiuojančių ratukų įvairiomis kryptimis.
3.1.9. | Lengvai stumdoma (pakankamai mobili, nesukelianti sunkumų darbuotojui).
3.1.10. | Ratukai atlaikantys svorį nuo 100 kg.
3.1.11. | Užtikrinti priemonės stabilumą (pvz., apsauga nuo kritimų).
3.1.12. | Visi ratukai su stabdžiais.
3.1.13. | Pakabos ilgis netrumpesnis nei 50 cm.
3.1.14. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar kitokio nerūdijančio metalo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3356 2025-07-11 09:40:57