KLAUSIMYNAS

KARDIOPLEGINIO TIRPALO

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti priemonės pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARDIOPLEGINIS TIRPALAS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos dėl parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiopleginis tirpalas |  |
| 2. | 1000ml tirpalo cheminė sudėtis: 0,8766g sodium chloridum; 0,671g potasium chloridum; 0,8132g magnesii chloridum hexahydratum; 27,9289g histidinum; 5,4651g manitolum. |  |
| 3. | Produkto fizikinės savybės: pH 7.02-7.20; osmoziškumas = 310 mOsm/kg. |  |
| 4. | Tūris ne daugiau 1000ml. |  |
| 5. | Siūlomas tirpalas turi turėti III klasės medicinos prietaiso arba vaistinio preparato statusą, turi būti kliniškai išbandytas ir įrodytas bent dvejose klinikinėse studijose. |  |
| 6. | Pateikti tarptautinių kokybės standartų CE (arba jiems lygiaverčių) sertifikatų kopijas. |  |
| 7. | Pateikti klinikines studijas. |  |