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KARDIOPLEGINIO TIRPALO
SPECIFIKACIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti priemonės pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARDIOPLEGINIS TIRPALAS

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pastabos dėl parametrų reikšmės

	1.
	Kardiopleginis tirpalas
	

	2.
	1000ml tirpalo cheminė sudėtis: 0,8766g sodium chloridum; 0,671g potasium chloridum; 0,8132g magnesii chloridum hexahydratum; 27,9289g histidinum; 5,4651g manitolum.
	

	3.
	Produkto fizikinės savybės: pH 7.02-7.20; osmoziškumas = 310 mOsm/kg. 
	

	4.
	Tūris ne daugiau 1000ml.
	

	5.
	Siūlomas tirpalas turi turėti III klasės medicinos prietaiso arba vaistinio preparato statusą, turi būti kliniškai išbandytas ir įrodytas bent dvejose klinikinėse studijose.
	

	6.
	Pateikti tarptautinių kokybės standartų CE (arba jiems lygiaverčių) sertifikatų kopijas.
	

	7.
	Pateikti klinikines studijas.
	



