AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ STRATEGINIO DEŠIMTIES METŲ PLANO IR INTEGRUOTO STRATEGIJOS PLANAVIMO MODELIO PARENGIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas – AB „Klaipėdos energija“

- Pirkimo objektas – AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė) strateginio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicinio plano pagrindu paruoštos strategijos (toliau – Strateginis planas)  ir integruoto strategijos planavimo modelio (toliau – Planavimo modelis) parengimo paslauga (toliau – Paslauga).

- Paslaugos užduotis – Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas), remdamasis nurodytais techninės specifikacijos uždaviniais turi parengti Bendrovei Strateginį planą ir Planavimo modelį, atitinkančius aktualios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio nuostatas, o taip pat Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono šilumos ūkio specialiųjų planų tikslus ir priemones. Planavimo modelis - išsamia inžinerine analize ir ekonominiu modeliavimu pagrįstas strateginis dokumentas su dinaminiu centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūros ir veiklos planavimo modeliu, kuris bus naudojamas ir ateityje Bendrovės ilgalaikiam planavimui.

- Planavimo modelio reikalavimai.

  - Strateginio planavimo modelis turi būti realizuotas integralioje skaičiuoklėje, patiekiant visų Strateginiam planui parengti reikalingų duomenų ir rodiklių 10 metų prognozę:

    - Investicijų įgyvendinimo pagrįstumą (kaštai/ nauda).

    - Lėšų reikalingų investicijų įgyvendinimui poreikį.

    - Finansavimo poreikį (įvertinant Bendrovės rodiklius įtakojančius galimybes skolintis).

    - Įtaką Bendrovės paslaugų kainai.

    - Įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams (pajamos, sąnaudos, pelnas ir kt.).

    - Įtaką Bendrovės anglies dioksido (CO2) pėdsakui.

    - Įtaką kitiems, Bendrovės veiklai ir centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui svarbiems rodikliams, reikalingiems Strateginiam planui parengti.

  - Planavimo modelyje turi būti įtraukta:

    - Istorinių veiklos duomenų analizė.

    - Skaičiavimuose naudojamų prielaidų katalogas.

    - Šilumos gamybos šaltinių darbo modeliavimas.

    - Šilumos gamybos ir kuro poreikio balansas.

    - Strateginių plano alternatyvų rinkiniai ir jų techninis ir finansinis vertinimas (poveikis Bendrovės išlaidoms, sąnaudoms ir pajamoms).

    - Rizikų analizė.

    - Investicijų grafikas.

  - Strateginio planavimo modelis turi sudaryti galimybę operatyviai modeliuoti investicijų įgyvendinimo įtaką 4.1. punkte nurodytiems Bendrovės rodikliams t.y., modelyje turi būti realizuota galimybė Bendrovei savarankiškai, be papildomo Teikėjo įsikišimo, keisti investicijų įgyvendinimo apimtis, laikotarpius, finansavimo šaltinius ir kitus parametrus bei operatyviai matyti šių pokyčių įtaką Bendrovės veiklos rodikliams.

- Strateginio plano reikalavimai.

  - Vadovaujantis aktualios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Dešimties metų investicijų plane, sudarančiame Strateginio plano pagrindą, nurodoma:

    - Šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, šilumos tiekimo sistemos plėtros perspektyvinės zonos;

    - Kaštų ir naudos analize pagrįstos šilumos tiekimo sistemos plėtros planuojamos investicijos, įgyvendinimo terminai ir potencialūs finansavimo šaltiniai;

    - Energijos išteklių poreikio prognozės pagal kuro rūšis;

    - Naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir planuojama eksploatacijos pradžia), prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms;

    - Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas;

    - Šilumos tiekėjo teikiamų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas;

    - Poveikio rodikliais pagrįstos energijos nepritekliaus mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, šilumos tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimo priemonės;

    - Galimi atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos talpyklų, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas ilguoju laikotarpiu.

  - Strateginio plano apimtis.

    - Esamos situacijos aprašymas

      - Pateikiamos Bendrovės infrastruktūros, gamybos, perdavimo veiklų analizės. Aprašoma bendra Bendrovės valdomos infrastruktūros struktūra, nurodant schemą, kurioje būtų vaizduojamas integruotas šilumos tiekimo tinklas ir mažesnės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

      - Pateikiama Bendrovės išorinių ir vidinių veiksnių analizė, atlikta naudojantis Porterio metodais (vertės grandinės, penkių jėgų modeliais), PESTEL analize ar kitomis priemonėmis. Apibendrintos veiksnių analizės išvados taip pat pateikiamos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) modelio atvaizdavimu.

      - Pateikti bendri duomenys apie esamus šilumos vartotojus, esamas šilumos poreikis, bendra informacija apie šilumos tinklus, esami nuostoliai tinkluose, informacija apie esamus šilumos šaltinius integruotame šilumos tinkle ir kiti Strateginio plano kontekste svarbūs esamos situacijos parametrai.

      - CŠTS vartotojų šilumos poreikių prognozė (2026-2035)

      - Esamų CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozė.

      - Potencialių naujų vartotojų prijungimo galimybių prie integruoto CŠT tinklo vertinimas (CŠTS plėtros perspektyvinių  zonų nustatymas) remiantis kaštų- naudos analize ir sudarant naujų CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozę.

      - Pastatų renovacijos eiga, planai ir įtakos CŠTS šilumos poreikiui vertinimas.

      - Kitų veiksnių įtakos vertinimas (klimato kaita, vartotojų atsijungimai, demografiniai pokyčiai ir pan.).

      - Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo plane numatytų priemonių įtakos vertinimas

    - Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas (2026-2035)

      - Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo priemonių nustatymas ir aprašymas.

      - CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozės tikslinimas atsižvelgiant į planuojamus priemonių rezultatus.

    - Šilumos tiekimo tinklo vystymo Bendrovės veiklos teritorijoje planas (2026-2035 metai) atsižvelgiant į paklausos poreikių prognozę

      - Investicijų reikalingų naujų  vartotojų prijungimui prie CŠT tinklo poreikio vertinimas.

      - Investicijų reikalingų esamo CŠTS tinklo būklės palaikymui ir efektyvumo didinimui vertinimas. Vertinant turi būti atsižvelgiama į naujos kartos žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklų vystymo perspektyvas.

      - Investicijų įtakos šilumos gamybos šaltinių poreikiui dėl mažėjančių šilumos nuostolių vertinimas.

    - Šilumos gamybos šaltinių vystymo planas  (2026-2035 metai) atsižvelgiant į paklausos poreikių prognozę

      - Šilumos gamybos šaltinių galios bei šilumos gamybos poreikių prognozė atsižvelgiant į šilumos paklausos prognozę ir šilumos tiekimo tinklo modernizavimo poveikį (šilumos nuostolių mažėjimą).

      - Šilumos gamybos rezervinių įrenginių, kuro atsargų adekvatumo vertinimas.

      - Investicijų į šilumos gamybos įrenginius poreikio vertinimas,  prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms (saulės, šilumos siurblių ar liekamosios energijos ir kt.) bei numatant prijungimo prie CŠT sistemos vietą ir planuojamą eksploatacijos pradžią.

      - Energijos išteklių poreikio pagal kuro rūšis  prognozė, numatant iškastinio kuro atsisakymą ir perėjimą prie AEI bei vietinės energijos gamybos.

    - Šilumos tiekėjo teikiamų naujų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas

      - Elektros energetikos sistemos lankstumo - balansavimo paslaugų teikimo galimybių įvertinimas.

      - Šilumos akumuliavimo sprendimų integravimas gamybos šaltinių ir CŠT tinklo efektyvesniam darbui.

      - Atsinaujinančių energijos šaltinių- saulės elektrinių, saulės kolektorių, šilumos siurblių ir kt. integravimo į CŠT sistemas planas iki 2035 m.

      - Centralizuotai tiekiamos vėsumos potencialo įvertinimas ir paslaugos plėtros planas.

      - Atliekinės šilumos panaudojimo potencialo vertinimas bei ilgalaikis planavimas Bendrovės CŠT sistemose.

      - Išmanios apskaitos sprendimai.

      - Šilumos punktų priežiūros paslaugų teikimas.

      - Energetinio efektyvumo paslaugos ir jų potencialas šilumos ir vėsumos sektoriuje.

- Bendrieji ir papildomi reikalavimai

  - Sutarties galiojimo laikotarpis – 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos. Paslaugos rezultato pateikimo terminas – ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti terminą 30 (trisdešimt) dienų.

  - Strateginio plano ir Planavimo modelio planavimo laikotarpis 2026-2035 metai.

  - Strateginis planas ir Planavimo modelis turi būti rengiami vadovaujantis su pirkimo objektu susijusių teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

  - Rengiant Strateginį planą ir Planavimo modelį turi būti įvertinti esamo galiojančio 2025-2027 m. Bendrovės strateginio veiklos plano tikslai, atlikta šių ir kitų tikslų, nustatytų akcininkų lūkesčių rašte, analizė ir adekvatumo vertinimas, bei pateikti pasiūlymai naujiems tikslams ir esamų tikslų korekcijoms.

  - Parengtame Strateginiame plane turi būti pateikiami aiškiai nustatyti tarpiniai tikslai 2030 m.

  - Su Strateginiu planu turi būti pateikiama ir trumpa, apibendrinanti Strateginį planą santrauka-prezentacija.

  - Strateginis planas ir Planavimo modelis turi būti suformuotas ir teikiamas Užsakovo derinimui *.pdf, *.docx, *.xlsx formatu, o esant brėžiniams, jie turi būti pateikti ir *.dwg formatu. Galutinai suderinti ir patvirtinti dokumentai Bendrovei pateikiami visais aukščiau nurodytais formatais. Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba.

  - Užsakovas teikia visus reikalingus duomenis, reikalingus Paslaugos teikimui, susijusius su Bendrovės strategija, šilumos ir elektros energijos gamybos, vartojimo poreikiais bei esamos infrastruktūros duomenimis.

  - Paslaugos teikėjas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 4 (keturias) savaites teikia Užsakovui paslaugų teikimo tarpinius rezultatus.

  - Tarpiniai susitikimai su Užsakovo atstovais bus organizuojami pagal poreikį Teikėjo iniciatyva.

  - Rengiant Strateginį planą ir Planavimo modelį, privaloma jų sprendinius derinti su Užsakovu, kadangi gali būti teikiamos pastabos patikslinimui, ištaisyti galimiems trūkumams. Dėl pateiktų Užsakovo pastabų, galimų trūkumų Teikėjas privalo atsakyti ir informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d nuo pastabų iš Užsakovo gavimo dienos.

  - Teikėjas privalo suderinti Strateginį planą ir Planavimo modelį su Užsakovu. Užsakovas vertina ir priima sprendimą patvirtinti Strateginį planą ir Planavimo modelį arba teikia jam pastabas per 10 (dešimt) d. d. nuo jo pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovui pateikus pastabas Strateginiam planui ir Planavimo modeliui, Teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo pastabų gavimo dienos.

  - Galutinis Strateginio plano ir Planavimo modelio priėmimas bus vykdomas juos pristačius Užsakovo atstovams gyvai adresu Danės g. 8, LT 92109, Klaipėda, pateikus galutinį su Užsakovu suderintą ir Užsakovo vadovybės patvirtintą variantą elektroninėmis priemonėmis.

  - Teikėjas įsipareigoja parengtą ir suderintą Strateginį planą ir Planavimo modelį pristatyti gyvai Bendrovės atstovams ir kitoms jo parinktoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėms su Užsakovu suderintu laiku. Numatoma, kad tokių pristatymų būtų ne daugiau kaip 3 (trys).