Peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3551406

Atsakymai į klausimus

2025-07-11

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-08 18:56 CVP IS pranešimu ID 3551406 Ar galima siūlyti sklendes kurių korpusas yra iš kaliojo ketaus GGG40? | Taip, galima. Pridedame aktualią „Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija“ redakciją. |
| 2. | Temperatūros nuo -20 C iki +85 C yra taikoma sklendėms ar ir elektronikos komponentams? Ar galima siūlyti elektronikos komponentus temperatūrai iki +60 C? | Taip, elektronikos komponentus galima siūlyti temperatūrai iki +60 C. |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (aktuali redakcija);